## 探头及主机
飞利浦彩超维保清单（本表格须上传excle版本及盖章后扫描件）
序号 | 设备名称 | 主机型号 | 主机序列号 | 品牌 | 探头数量 | 探头型号 | 探头序列号 | 维保范围适用维保范围 | 是否原厂维保（注明原厂或第三方） | 自2023年1月1日以来类似本服务项目在全国综合医院排名前1-100的用户名单数量（本表格填写数量），须提供相关合同复印件作为佐证材料 | 维保费用（万元/年）
1 | 彩超 | EPIQ 5 | US716C0683 | 飞利浦 | 4 | L12-5 | F0PYYX
[6 empty] | C5-1 | F078JX
[6 empty] | X7-2t | B1JBXQ
[6 empty] | X7-2t | F04DMJ
2 |  | EPIQ CVx | US423B1325 |  | 4 | S5-1 | F0B84Q
[6 empty] | L12-3ERGO | F0B1NT
[6 empty] | eL18-4 | F08VTL
[6 empty] | C5-1 | F0BC8C
3 |  | EPIQ 5C | US421C0441 |  | 2 | L12-3 | F0FGWG
[6 empty] | S5-1 | F01TYG
4 |  | EPIQ 5C | US421C0440 |  | 2 | S5-1 | F01TTG
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | F0CJ3X
5 |  | EPIQ 5 | USN19C0231 |  | 3 | L12-5 | F0FNV6
|  | #N/A |  |  |  | C10-3V | B3GNY6
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F07RL5
6 |  | EPIQ 5 | USN19C0232 |  | 2 | C5-1 | B3G3ZY
|  | #N/A |  |  |  | L12-5 | F05BW2
7 |  | EPIQ 5 | US421C0435 |  | 3 | L12-5 | F01V20
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F0Q3MF
|  | #N/A |  |  |  | C10-3V | F01V1C
8 |  | Affiniti 50 | USO19D0827 |  | 2 | C6-2 | F0NGN1
|  | #N/A |  |  |  | L12-5 50 | B0BNC5
9 |  | EPIQ 5 | US421C0442 |  | 2 | C5-1 | F0PGYK
|  | #N/A |  |  |  | eL18-4 | F0JNG9
10 |  | EPIQ 5 | USO18C0121 |  | 2 | L12-5 | F07NM6
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F055Y1
11 |  | EPIQ 5 | US716C0682 |  | 3 | L12-5 | B40VT7
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | B2QGVY
|  | #N/A |  |  |  | C10-3V | F0HYVQ
12 |  | Affiniti 50 | USO19D0825 |  | 2 | L12-4 | B3DVRC
|  | #N/A |  |  |  | S4-2 | B39QWN
13 |  | Affiniti 70C | SZO22F0435 |  | 2 | L12-3 | F0763Z
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | F0KT1D
14 |  | Affiniti 50 | USO19D0826 |  | 2 | S4-2 | B39RFL
|  | #N/A |  |  |  | L12-4 | B3DVYK
15 |  | Affiniti 50 | USO19D0938 |  | 3 | C6-2 | F0QJMQ
|  | #N/A |  |  |  | L12-5 | F09L9H
|  | #N/A |  |  |  | C10-3V | B3G16Y
16 |  | EPIQ 5 | USO17C1683 |  | 5 | C5-1 | B28N8X
|  | #N/A |  |  |  | L12-5 50 | B2H9NW
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | B286ZW
|  | #N/A |  |  |  | X7-2t | B3DRRR
|  | #N/A |  |  |  | X8-2t | F0FYQ1
17 |  | EPIQ 5 | USO18C0120 |  | 5 | S5-1 | B2RMPJ
|  | #N/A |  |  |  | S8-3 | B3FPXZ
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | B24XDK
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | F0NWKK
|  | #N/A |  |  |  | L12-5 50 | B2WXTR
18 |  | EPIQ 7C | US716B0732 |  | 8 | X5-1 | B1THXH
|  | #N/A |  |  |  | S8-3 | B1N0TN
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | B1QWKP
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | F0P54H
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | F0D329
|  | #N/A |  |  |  | X8-2t | F0CWTR
[6 empty] | X7-2t | B2JJLN
[6 empty] | S7-3t | B26G5Q
19 |  | EPIQ 7C | USN19B0256 |  | 5 | X5-1 | B3FYOV
[6 empty] | S8-3 | B35K8L
[6 empty] | C5-1 | B3DQRX
[6 empty] | L12-3 | F0JJ7X
[6 empty] | S5-1 | F0NMB0
20 |  | CX50 | SGO1203533 |  | 4 | S5-1 | B10JW6
[6 empty] | S8-3 | B0XPVF
[6 empty] | L12-3 | B1R0P6
[6 empty] | X7-2t | F04DMJ
[6 empty] | X7-2t | B1JBXQ
21 |  | CX50 | SG91905021 |  | 6 | C5-1 | B3H1BL
|  | #N/A |  |  |  | S8-3 | B3FK6D
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | B3H9CT
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | FO7VHR
[6 empty] | X8-2t | F0PC9K
[6 empty] | X8-2t | F0PBYQ
22 |  | CX50 | SG91905044 |  | 4 | C5-1 | B3G491
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | B3H9JZ
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | B3DQNQ
[6 empty] | S7-3t | B3DV86
23 |  | EPIQ CVx | USN21B0771 |  | 6 | X5-1 | F03PJ7
|  | #N/A |  |  |  | S9-2 | F0JYW0
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | F0GL2W
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F045FB
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | F0RKRY
|  | #N/A |  |  |  | XL14-3 | F01KYX
24 |  | EPIQ 7C | US716B0671 |  | 6 | X5-1 | B1TNL6
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | B1R0G9
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | B1QWV2
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | B1Q68D
|  | #N/A |  |  |  | S7-3t | B1TC8J
|  | #N/A |  |  |  | S8-3 | B1N07Z
25 |  | EPIQ CVx | USD20B0024 |  | 9 | L12-3 | F00P2J
|  | #N/A |  |  |  | S8-3t | F00T6X
|  | #N/A |  |  |  | L12-3 | F00NGV
|  | #N/A |  |  |  | eL18-4 | F00P7X
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F00Q7T
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | F00R42
|  | #N/A |  |  |  | S9-2 | F00J69
|  | #N/A |  |  |  | XL14-3 | F00DZM
|  | #N/A |  |  |  | X5-1 | F00MKQ
26 |  | EPIQ CVx | US423B1326 |  | 5 | X5-1 | F097HL
|  | #N/A |  |  |  | S9-2 | F0BGM8
|  | #N/A |  |  |  | L12-3ERGO | F0B6CG
|  | #N/A |  |  |  | C5-1 | F05M00
|  | #N/A |  |  |  | S5-1 | F0B6BH
27 |  | EPIQ 7C | SZ722B0456 |  | 5 | C5-1 | F05ZKQ
[6 empty] | S5-1 | F050B6
[6 empty] | eL18-4 | F064Y4
[6 empty] | C10-3v | F04QJ3
[6 empty] | L12-3 ergo | F05GG5
维保要求:1、合同期内包括探头和主要电路板在内的重要零部件出现故障时只接受更换全新原厂正品零部件，不接受零部件维修；2、合同期内三维经食道探头不限次数更换，不能因使用不当免责；3、该维保清单范围内已坏主机、探头及零部件修复包含在此次维保中。