四川省人民医院超声远程人工智能辅助诊断平台采购项目（5）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年5月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	28

第六章 响应文件格式	29

第七章 合同条款（仅成交后使用）	41

- 第一章 谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院、中国民生银行股份有限公司成都分行 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院超声远程人工智能辅助诊断平台采购项目（5） |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20250380 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币2000000元 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地址： - 踏勘时间： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。参与谈判默认为已经踏勘完成，如因供应商未踏勘现场所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行负责。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价10%（逾期未缴纳履约保证金，视为自动放弃成交资格。） - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：中国民生银行股份有限公司成都分行 - 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行青羊支行 - 银行账号；699045365 - 交款时间：合同生效后7个工作日。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，供应商向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人在 90 工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还。 - 履约保证金不予退还情形： （1）供应商拒绝履行与采购人订立的合同。 （2）因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 - （3）其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上(含3家)。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：丁老师028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心部门 联系方式：万老师028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

- 第二章 谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

- 第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：/ | / |

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |

- 第四章 采购需求

- 一、项目简介

- 本项目拟确定一名供应商提供超声远程人工智能辅助诊断平台。
二、采购内容

★（一）采购清单

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 子模块名称 | 数量/单位 | 限高单价 |
| 1 | 平台服务端 | 服务器软件 | 1(套) | 20万元 |
| 2 | 平台中心端 | 管理软件、临床应用软件、数据分析、数据展示 | 1(套) | 20万元 |
| 3 | 平台终端 | 超声医学影像采集终端及配套软件 | 30(套) | 5万元 |
| 4 | 云服务租赁 | 网络云服务器租赁费 | 1台 | 10.00万元/年 |

（二）技术参数

★1、管理软件

| 序号 | 需求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持科室人员管理。 |
| 2 | 支持科室学历管理。 |
| 3 | 支持科室人员年龄构成管理。 |
| 4 | 支持科室学历构成管理。 |
| 5 | 支持科室超声设备检测报告上传。 |
| 6 | 支持根据临床图像自动分析探头衰减情况。 |
| 7 | 支持超声设备运行状态分析。 |
| 8 | 支持超声设备接入授权管理。 |
| 9 | 支持超声医生图像采集合格率排名。 |
| 10 | 支持超声医生图像切面采集完整性排名。 |
| 11 | 支持超声设备质检过期提醒。 |
| 12 | 支持超声设备图像衰减提醒。 |
| 13 | 支持超声设备ID管理。 |
| 14 | 支持根据设备产生的图像判断该设备是否满足临床检查 |
| 15 | 支持图像产生时间、产生方式进行认证 |
| 16 | 支持患者图像与检查设备绑定。 |
| 17 | 支持设备图像GUID管理，并不可修改。 |
| 18 | 支持人员图像与设备图像GUID自动绑定。 |
| 19 | 支持人员上机管理。 |
| 20 | 支持人员图像采集实时分析。 |

★2、服务器软件

| 序号 | 需求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持全量超声质控数据存储服务。 |
| 2 | 支持全量超声质控系统数据通讯处理。 |
| 3 | 提供全量超声质控系统质控数据处理。 |
| 4 | 支持系统账户分级管理：系统管理员级、科室管理管理员、操作人员等。 |
| 5 | 系统账户具备安全控管机制：不同权限的账户拥有不同的软件功能使用权限。 |
| 6 | 支持操作账户分级为：主任医师，副主任医师，医师，技术人员，记录人员等。 |
| 7 | 支持MySQL,Oracle，MS SQL Server等数据库。 |
| 8 | 支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置。 |
| 9 | 支持完善的日志记录和错误报警，便于错误跟踪。 |
| 10 | 支持质控内容、报告内容痕迹记录。 |
| 11 | 支持Windows Server，Linux等服务器操作系统。 |
| 12 | 支持检查报告浏览权限控制； |
| 13 | 数据交互遵循DICOM3.0标准； |
| 14 | 支持Https安全协议。 |
| 15 | 支持DICOM标准图像读取，具有开放性，能接受新的DICOM标准。 |
| 16 | 允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间、日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像；并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。 |
| 17 | 支持超声PACS调阅质控报告，并自动展示该报告。 |
| 18 | 支持WorkList获取超声PACS的患者数据，并生产为WorkList数据发送给超声设备。 |
| 19 | 支持DICOM动态视频的采集。 |
| 20 | 支持DICOM动态视频的分析。 |
| 21 | 支持DICOM图像标准存储。 |
| 22 | 支持根据检查项目设置图像切面采集标准与数量。 |
| 23 | 支持根据检查部位设置图像切面采集标准与数量。 |
| 24 | 支持自动获取院内超声UIS系统的图像数据。 |
| 25 | 支持自动获取院内超声UIS吸入的报告数据。 |
| 26 | 支持全量超声的WorkList功能。 |
| 27 | 支持质控中心与超声PACS危急值互通提醒服务。 |
| 28 | 支持院内超声UIS查看质控报告诊断记录。 |
| 29 | 支持危急重患者自动弹窗提醒。 |
| 30 | 支持阳性患者自动判断并通过质控平台弹窗提醒。 |
| 31 | 支持质控中心与诊断间实时互动。 |
| 32 | 支持质控过程中对各类修改痕迹的消息提示。 |
| 33 | 支持诊断间上/下线自动提示。 |
| 34 | 支持诊间患者信息自动更新提示。 |
| 35 | 支持标注疑似肝脏、脾脏、肾脏破裂出血。 |
| 36 | 支持标注疑似宫外孕破裂并腹腔内出血。 |
| 37 | 支持标注急性胆囊炎考虑胆囊化脓并急性穿孔。 |
| 38 | 支持标注晚期妊娠出现羊水过少并胎儿心率过快（＞160 次/min）或过慢（＜110 次/min）。 |
| 39 | 支持标注子宫破裂。 |
| 40 | 支持标注胎盘早剥、前置胎盘并活动性出血。 |
| 41 | 支持标注首次发现心功能减退（LVEF＜35%）。 |
| 42 | 支持标注心包积液合并心脏压塞。 |
| 43 | 支持标注超声发现主动脉夹层。 |
| 44 | 支持标注主动脉瘤破裂。 |
| 45 | 支持标注心脏破裂。 |
| 46 | 支持标准心脏游离血栓。 |
| 47 | 支持标注急性上下肢动脉栓塞。 |
| 48 | 支持标注瓣膜置换术后卡瓣。 |
| 49 | 支持视频编码支持H.264 High Profile。 |
| 50 | 支持视频编码支持VP8\VP9。 |
| 51 | 支持音频编解码支持iSac\iLBC。 |
| 52 | 支持回声消除与噪声抑制。 |
| 53 | 支持视频与多路音频的同轨道录制。 |
| 54 | 支持动态帧率自动调整。 |
| 55 | 支持自动检测设备是否支持WebRTC。 |
| 56 | 支持自动获取设备分辨率，并根据用户需求调整。 |
| 57 | 支持查看本地扬声器、麦克风、辅助摄像头是否正确启动以及网络状况。 |
| 58 | 支持查看会话组中其他人的扬声器、麦克风、辅助摄像头是否正确启动、网络状况。 |
| 59 | 支持中心端与诊室端三同步联动。 |

★3、临床应用软件

| 序号 | 需求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持科室超声设备动态全量接入动态图像。 |
| 2 | 支持AI智能分析超声图像动态采集情况，并弹窗预警。 |
| 3 | 支持AI智能全量分析超声报告的评价情况，并展示报告评价分数。 |
| 4 | 支持AI智能全量分析检查图像采集情况，并展示报告评价分数。 |
| 5 | 支持图像采集标准的展示，可根据不同的检查项目配置不同的图像采集标准。【产品截图证明+演示】 |
| 6 | 支持系统自动侦测超声危急值。 |
| 7 | 支持危急值自动弹出操作医生是否发送危急值。 |
| 8 | 支持音频、超声设备图像、操作医生手法、图像采集信息、患者信息、图像采集时间，上机人员验证等实时同步。 |
| 9 | 支持AI智能预警提示，在质控过程中实时分析报告状态，并根据情况弹窗提示诊室医生报告的质控情况。【产品截图证明+演示】 |
| 10 | 支持根据超声心动图检查测量指南和规范设置超声心动图标准切面空间方位示意图和标准观察切面参考图像；（如：胸骨旁左心室长轴、主动脉短轴、心尖四腔心、二尖瓣瓣环组织运动速度频谱、右心室流入道血流、心尖两腔心二维、剑下切面、胸骨上窝切面）。【产品截图证明+演示】 |
| 11 | 支持质控过程标注，测量，异常部分选择，并可自动提示质控终端。 |
| 12 | 支持关键词自动提示，并以鲜明的颜色进行提醒。 |
| 13 | 支持正常中国成年人超声心动图测值范围自动提示，并显示上下标提示；（例如根据患者年龄、性别自动判断该测值是否符合标准）。【产品截图证明+演示】 |
| 14 | 支持利用正常中国成年人超声心动图测值范围，采用人工智能分析可能出现的疑似病情。 |
| 15 | 支持展示患者的不同检查状态（已检查、已打印、已完成、已质控等）。 |
| 16 | 支持对诊室的报告和图像进行质控。 |
| 17 | 支持质控报告绑定患者的检查报告。 |
| 18 | 支持对诊室报告进行质控意见标注，标注完成后提醒诊室。 |
| 19 | 支持查阅诊室是否采纳质控意见。 |
| 20 | 支持主动实时质控（当质控医生发现诊室检查医生检查出现明显错误，可进行一对一主动实时质控，实时质控联通后，系统自动将该诊室的设备图像、医生检查手法、诊室语音信号接入质控中心）。 |
| 21 | 支持被动实时质控。 |
| 22 | 支持质控过程中，实现实时白板，高年资医生可在质控中心通过白板提示诊断医生图像操作情况。 |
| 23 | 支持自动分析，并可判断患者阴阳性。 |
| 24 | 支持多显示器工作站的调阅，分为主次屏可根据不同检查设置不同显示器显示。 |
| 25 | 支持在同一界面对比查看病人不同时期的检查。 |
| 26 | 支持各类状态语音提示。 |
| 27 | 支持集中质控，可按需求将诊室设备信号实时接入质控中心。 |
| 28 | 支持诊室与质控高年资医生绑定。 |
| 29 | 支持多种报告模板，可根据医生权限调阅不同的诊断模板。 |
| 30 | 实时质控支持跨平台互动，检查设备输出图像，可同时满足不同平台同时查看。 |
| 31 | 支持质控过程中对检查报告不合格部分，进行图像和文字标注，并可反馈到现有超声UIS系统。 |
| 32 | 支持质控诊室和质控医生在线状态展示。（系统可以自动提取在线诊室和在线医生专家状态。） |
| 33 | 支持在线实时院内会诊。 |
| 34 | 支持离线院内会诊。 |
| 35 | 支持跨院区实时会诊。 |
| 36 | 支持跨院区离线会诊。 |
| 37 | 支持显示评分状态，图像采集数量。 |
| 38 | 支持查看质控修改痕迹，对患者报告历次质控修改均需展示。 |
| 39 | 支持实时质控过程中查看患者历史报告，历史就诊记录，测值等功能。 |
| 40 | 支持根据不同的检查项目匹配不同的切面采集标准。 |
| 41 | 支持自动根据设备采集图像区分图像的切面属性。 |
| 42 | 支持实时查看医嘱执行状态。 |
| 43 | 支持查看图像产生时间，状态，图像评分情况，并有情况跟踪。 |
| 44 | 支持临床查看图像注释。 |
| 45 | 支持自动判别报告中是否有填写患者名字、性别、年龄、送检科室、门诊号、住院号、床号、检查项目。 |
| 46 | 支持AI对超声报告进行智能评价（如报告中出现明显错别字、前后描述不匹配、报告描述出现歧义、测量值超过正常范围无描述和诊断等情况），并为每份检查报告评价分数。【产品截图证明+演示】 |
| 47 | 支持对科室的超声医师的超声检查诊疗过程进行综合排名。 |
| 48 | 支持展示本日质控情况。（如：本日质控详情，图像质控总数，阳性率等） |
| 49 | 支持通过不同条件检索患者病历。（如：患者名称，医院名称，诊室，时间等） |
| 50 | 支持自动对诊室报告进行预质控，对异常的报告进行系统预警，提醒质控医生对这类病历提高质控。 |
| 51 | 支持对各报告时间、质控时间、完成时间精确到时分秒。 |
| 52 | 支持对报告质控，提供报告标准模板，报告诊断标准。 |
| 53 | 支持对诊室测值进行上下标提示，超标值进行明显标注。 |
| 54 | 在质控的过程中可对当前的质控报告进行质控建议。 |
| 55 | 质控申请支持卡片式展示，卡片可根据颜色来区分急诊，普通患者，医生可根据权限来选择是否接受会诊请求。 |
| 56 | 支持痕迹功能，针对每一步质控修改，诊室修改内容一一记录。 |
| 57 | 在质控的过程中，质控中心可通过超级白板功能，对诊室的实时诊断情况进行提醒。 |
| 58 | 如超出质控医生诊断范围，质控医生可在课内进行会诊，将此患者转诊给科室高年资医生进行会诊，并可实现多屏互动。 |
| 59 | 在质控的过程中可直接调阅患者的临床电子病历。 |
| 60 | 支持根据质控医生的亚专业情况，进行质控绑定。 |
| 61 | 支持根据不同的疾病区别病历数据库。 |
| 62 | 支持建设科研数据库，对特殊超声患者图像进行标记。 |
| 63 | 支持根据乳腺病变情况，进行BI-RADS分级，并计算分级情况。 |
| 64 | 支持根据甲状腺病变情况，进行TI-RADS分级，并计算分级情况。 |
| 65 | 支持根据卵巢-附件病变情况，进行O-RADS分级，并计算分级情况。 |
| 66 | 支持根据颈动脉狭窄报告计算ACR分类率。 |
| 67 | 支持重要患者的随访，并生成随访记录。 |
| 68 | 支持根据重要患者的情况，提取患者的其他检查，并自动分析其他检查与超声检查的符合情况。 |
| 69 | 支持超声检查符合率计算。 |
| 70 | 支持根据中华医学会分会妇产超声学组印发的《产前超声筛查指南（2022 年版）》系统性彩超检查图像存储合格率。 |
| 71 | 支持报告错误率自动效验，提醒。（如报告诊断前后矛盾，单位错误，胆囊切除，左右错误等） |
| 72 | 支持获取危急值处置情况。 |

▲4、数据分析

| 序号 | 需求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 超声医师月工作量。 |
| 2 | 每百张病床超声医师数。 |
| 3 | 超声仪器质检率。 |
| 4 | 住院超声检查 48 小时内完成率。 |
| 5 | 超声危急值 10 分钟内通报完成率。 |
| 6 | 超声报告书写合格率。 |
| 7 | 图像存储合格率（乳腺超声报告存图合格率、甲状腺超声图像存储合格率、卵巢-附件病变超声图像存储合格率、颈动脉狭窄超声图像存储合格率、中孕系统性彩超检查图像存储合格率（孕 20-24 周））。 |
| 8 | 乳腺结节超声报告进行 BI-RADS 分类率。 |
| 9 | 甲状腺结节超声报告指南使用率。 |
| 10 | 卵巢-附件病变超声报告进行 O-RADS 分类率。 |
| 11 | 颈动脉狭窄报告 ACR 分类率。 |
| 12 | 门急诊超声报告阳性率。 |
| 13 | 超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率。 |
| 14 | 重要异常结果随访率。 |
| 15 | 超声诊断符合率（超声危急值诊断符合率、超声危急值诊断符合率、甲状腺结节超声诊断符合率、卵巢-附件病变超声诊断符合率、颈动脉狭窄（≥50%）超声诊断符合率、）。 |
| 16 | 超声介入相关主要并发症发生率。 |
| 17 | 超声引导下甲状腺穿刺标本病例阳性率。 |
| 18 | 住院超声报告阳性率。 |
| 19 | 超声医生图像采集情况分析（含图像完整性、优良率）。 |
| 20 | 超声医生报告诊断情况分析（含报告错误率、准确信）。 |
| 21 | 一段时间超声医生图像采集变化情况分析。 |
| 22 | 诊断情况分析。 |
| 23 | 支持电子病历五级、六级、七级评审需求。 |
| 24 | 支持智慧医院评审需求。 |

▲5、数据展示

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持大屏驾驶舱展示科室运行情况。 |
| 2 | 支持大屏驾驶舱展示科室图像质控情况。 |
| 3 | 支持大屏驾驶舱展示科室报告质控情况。 |
| 4 | 支持大屏驾驶舱展示科室会诊情况。 |
| 5 | 支持根据科室需求定制展示内容。 |

★6、超声医学影像采集终端及配套软件

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 产品尺寸≤200mm*200mm*100mm。 |
| 2 | CPU：≥6核心12线程，频率≥1.7GHz,最高睿频可达4.4GHz。 |
| 3 | GPU：≥1.2GHz。 |
| 4 | 内存：≥16GB。 |
| 5 | 硬盘：≥1TB SSD。 |
| 6 | 信号输入：SDI/DVI/VGA/HDMI/DP/USB/DICOM。 |
| 7 | 实时视频处理：实时血流信号≥40fps；实时非血流信号≥60fps。 |
| 8 | 实时视频处理：对超声高频信号延迟处理≤10ms。 |
| 9 | 客户端数据分析≤25秒内完成。 |
| 10 | 信号分辨率：1280*720/1280*1024/1920*1080/1920*1080P。 |
| 11 | 信号输出：HDMI*1，VGA*1。 |
| 12 | 网络接口：RJ-45/WIFI/4G/5G。 |
| 13 | 功耗：≤20W。 |
| 14 | 工作温度：-20℃-+60℃。 |
| 15 | 工作湿度：≤90%，无冷凝。 |
| 16 | 电源接口：DC12V-5A。 |
| 17 | 闪电接口：USB3.0/USB2.0。 |
| 18 | 操作系统：支持windows7及以上操作系统。 |
| 19 | 支持实时采集超声检查视频。 |
| 20 | 支持H.264 High Profile、H.265(HEVC)视频编码； |
| 21 | 支持G711/iLBC/iSAC/ G722。 |
| 22 | 支持回声消除与噪声抑制。 |
| 23 | 支持视频与多路音频的同轨道录制。 |
| 24 | 支持Dicom3.0标准接口协议(包含C-Echo、C-Find、Dicom Storage等)。 |
| 25 | 支持图功能，影像抓拍。 |
| 26 | 支持超声设备的即插即用功能。 |
| 27 | 支持远程升级、远程配置。 |
| 28 | 可连接不同类型的彩超设备，设备的更换与调整无需增设其他配件。 |
| 29 | 支持超声设备DICOM影像文件接收。 |
| 30 | 支持超声设备WorkList交互。 |
| 31 | 支持按检查部位设置图像切面采集标准。 |
| 32 | 支持实时动态危急值及质控状态提示。 |
| 33 | 支持质控状态更新。 |
| 34 | 支持质控异常提醒，并自动反馈质控中心质控意见。 |
| 35 | 支持实时动态与质控中心交互。 |
| 36 | 支持绑定DICOM相关信息，以便于监控设备运行状态。 |
| 37 | 支持自动获取超声PACS的患者列表。 |
| 38 | 支持医生上机确认，患者入诊信息确认。 |
| 39 | 支持危急值自动弹出操作医生是否发送危急值。 |
| 40 | 支持对质控中心报告质控意见进行查看，标注完成后提醒诊室。 |
| 41 | 支持主动申请实时质控（诊室医生发现当前患者超出自己的诊断范围，可申请质控中心的高年资医生进行一对一实时质控，实时质控联通后，系统自动将该诊室的设备图像、医生检查手法、诊室语音信号接入质控中心）。 |
| 42 | 支持查看图像产生时间，状态，图像评分情况，并有情况跟踪。 |
| 43 | 支持对质控的过程进行分享，通过分享的人员可进到该质控的序列中观摩质控过程。 |
| 44 | 支持快捷查阅历史数据并同屏对比以便于质控过程中了解患者的历史诊断。 |
| 45 | 支持心脏测值亚洲标准自动提示；（例如根据患者年龄、性别自动判断该测值是否符合标准）。 |
| 46 | 支持展示患者图像采集数量，并与诊间PACS系统进行相互校验。 |

7、网络云服务器

| 时动态影像云服务器 | 1. 地域：成都region。 |
| --- | --- |
|  | 2. 系统盘性能等级：≥PL0。 |
|  | 3. 系统盘：增强型SSD云盘，80GiBGB。 |
|  | 4. 实例：8核心32GB。 |
|  | 5. 操作系统：Windows Server 2022 64位数据中心版(中文版)。 |
|  | 6. 网络类型：专有网络。 |
|  | 7. 带宽：固定带宽，≥70Mbps。 |
|  | 8. 存储磁盘≥1500GB。 |

★三、服务要求

1.服务内容：

| 服务类型 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 基本服务 | 稳定性：服务期内需保障系统稳定，不无故出现崩溃或宕机现象。 | 验收合格之日起，提供不低于 1年的服务 |
|  | 安全性：具备完善的安全防护机制，做好数据备份，具备应急处置方案； |  |
|  | 数据质量：5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，15个工作日内对数据质量问题进行数据清洗； |  |
|  | 响应速度：服务期内不限于电话、微信、现场等方式沟通，在当日内响应需求并反馈日常问题处理结果； |  |
|  | 备件供应：在硬件设备发生故障时，若判定2小时内无法恢复的，需提供可替用的硬件或可更换的备件，并恢复正常使用； |  |
|  | 定期巡检：服务期内每月提供至少1次软硬件服务期巡检报告； |  |
|  | 培训服务：每年提供≥2次培训服务，并提交培训方案和签到表； |  |
|  | 文档服务：验收合格之日提交本次采购货物的操作手册、服务器信息、业务数据库表结构，若采购货物的相关文档发生变化，需在30日内提供最新文档。 |  |
| 质保服务 | 本项目所包含软硬件提供保修服务，保证软硬件功能正常运行。 |  |
| 人员服务 | 无 |  |
|  | 其他：≥1人，按照《四川省人民医院软硬件供应商考核指标》统一管理 |  |

2.从本项目合同生效之日起，采购人每季度按照四川省人民医院软硬件供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额和履约保证金（如有履约保证金）。

3.成交供应商应当与本项目相关的第三方（如涉及）保持有效的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。

4.如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。

5.接口描述：本项目所需接口由以下第三方厂商提供，由此产生的接口费用(含设备、包装、运输、安装、调试、税费、可能产生的相关费用等)包含在本次采购费用中，采购人不承担除成交金额以外的任何费用。与东软集团股份有限公司产生的接口费不收取，与采购人除东软集团股份有限公司以外的现有软件供应商接口对接所产生费用的限高价为本合同总价的10%，实际产生的接口费由成交供应商与采购人现有软件供应商对接，采购人不参与议价。

| 序号 | 软件 | 生产厂商（全称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射系统 | 东软集团股份有限公司 |
| 2 | 病理系统 | 东软集团股份有限公司 |
| 3 | 内窥镜系统 | 四川深蓝鸟科技有限公司 |
| 4 | 核医学系统 | 北京天思英弘信息技术有限公司 |
| 5 | 超声系统 | 成都试金石软件开发有限责任公司 |

6.其它要求:供应商承诺，本项目规定的服务期满后，如采购人委托供应商提供维保的，届时双方另行协商并签订书面合同，每年上述软件维护服务费不高于本项目软件总价的百分之八。

★四、商务要求

1.实施时间：自合同签订生效之日起5个工作日内开始实施。

2.实施周期：本项目开始实施之日起60日内，完成本项目包含的所有软硬件功能的上线运行。未在实施周期内完成，视为供应商违约并自动放弃该项目，采购人有权终止合同，合同所有款项将不予支付（如有履约保证金，将不予退还），已支付款项，供应商应于7个工作日内退还采购人。

3.服务地点：本项目涉及的四川省人民医院相关院区。

4.付款方式

第一次付款：合同签订生效且项目验收通过后，供应商5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到供应商请款资料以后的90日内，向供应商支付本次合同金额的80%。

第二次付款：服务期满后，供应商5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到供应商请款资料以后的90日内，向供应商支付合同总价20%减去考核扣除金额。

5.知识产权

由采购人、供应商双方共同开发的项目：采购人、供应商双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归采购人、供应商双方共同拥有，软件所有数据归采购人所有。

6.验收方案

(1)验收时间：供应商完成本项目所有软硬件功能的上线并具备验收条件后10个工作日内采购人组织第一次验收，服务期结束后10个工作日内采购人组织第二次验收。

(2)验收主体：采购人

(3)验收方式：分段式验收

(4)验收程序：分期/分段验收

(5)验收组织方式：自行验收

(6)验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及成交供应商响应文件响应情况，由成交供应商向采购人提供货物和服务履约情况。

(7)验收标准

1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料。

4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

5)按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。

6)如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

7）其它标准：无。

(8)是否邀请本项目的其它潜在供应商：否

(9)是否邀请专家：否

(10)是否邀请第三方检测机构：否

(11)是否邀请服务对象：否

(12)其它验收要求：无

7.供应商考评要求详见附件：《供应商考核表》。

五、履约要求

业绩

供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目的业绩证明。

注：（1）类似项目是指与本项目采购内容、功能用途、技术架构、服务模式相同或相近的信息化系统建设、软件开发或服务类项目。（2）提供中标通知书、采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。

附件：供应商考核表

| 供应商考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  | 服务（系统） |  |  |
| 考核指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标类型 | 指标 |  | 指标内容 |  |  | 扣分 |
| 性能质量评价 | 稳定性 |  | 出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤30分钟扣2分，>30分钟扣5分 |  |  |  |
|  | 安全性 |  | 未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄漏的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 用户满意度 |  | 接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期； |  |  |  |
| 使用支持评价 | 响应速度 |  | 若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；无故不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 考勤 |  | 工作日：8:00-17:30，驻场工程师每日签到，迟到一次扣200元，从第三次起，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分； |  |  |  |
|  | 备件供应 |  | 不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分； |  |  |  |
|  | (本条指标仅涉及提供硬件设备的供应商) |  |  |  |  |  |
|  | 定期巡检 |  | 每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 培训服务 |  | 没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 技术文档 |  | 未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分； |  |  |  |
| 违规违纪评价 | 廉洁从业 |  | 违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决 |  |  | 一票否决 |
|  | 安全规范 |  | 不遵守安全生产规范，每次扣2分； |  |  |  |
|  | 其他违纪违规 |  | 其它不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分 |  |  |  |
| 月度考核情况 | [本条填写扣分值] |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：

1.采购人在考核周期内需作好供应商考评记录和考评结果归档工作，无扣分行为可以不作记录；

2.考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：

1）扣分合计=服务期内扣分之和÷服务期内考核次数；

2）2分<扣分合计≤5分，将对供应商进行诫勉谈话，从合同剩余款中和履约保证金中扣除合同总价5%费用，扣完为止；

3）5分<扣分合计≤10分，对供应商提出严重警告，从合同剩余款中和履约保证金中扣除合同总价10%费用，扣完为止；

4）10分<扣分合计，视为不合格，终止合同，合同剩余款不予支付，履约保证金（如有履约保证金）不予退还；

3.供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项和履约保证金（如有履约保证金），并保留后续追究供应商责任的权利。

4.本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。

- 注：（1）本项目采购和执行过程中，如有国家新标准、新政策，则按新标准、新政策执行。（2）本章中带“★”的条款为实质性要求，有要求技术支撑材料的按采购文件要求提供，不满足将被作为无效响应处理（针对带“★”技术参数条款中要求供应商提供演示的内容要求：①评审小组通过发起腾讯会议邀请有效供应商进行演示，演示时间不超过30分钟；②演示使用设备自备；③采用真实系统进行演示。不演示或演示不满足将被作为无效响应处理）。带“▲”的参数条款为重要技术参数条款，作为重要评分因素。

第五章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效谈判报价为基准价，其价格分为满分，谈判报价得分=(基准价／谈判报价) *30。 |  |
| 2 | 技术参数58% | 58分 | 带“★”的为实质性要求，不允许有负偏离，不作为评审要求；带“▲”的参数条款为重要技术参数条款，作为重要评分因素；非“★”、“▲”的参数条款为一般技术参数条款，作为一般评分因素。 供应商响应文件完全符合谈判文件“（二）技术参数”的得58分。 技术参数条款的响应得分规则如下： 重要技术参数条款响应得分=（供应商满足重要技术参数条款的数量÷重要技术参数条款的总数量）×50分。 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×8分。 注：得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 |  |
| 3 | 业绩12% | 12分 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目的业绩证明，每提供1个类似项目业绩得1分，最高得12分。 注：（1）类似项目是指与本项目采购内容、功能用途、技术架构、服务模式相同或相近的信息化系统建设、软件开发或服务类项目。（2）提供中标通知书、采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。 |  |

- 第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

（1）如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

（2）所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 模块名称 | 子模块名称 | 数量/单位 | 响应单价 | 响应总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务端 | 服务器软件 | 1(套) |  |  |  |
| 2 | 平台中心端 | 管理软件、临床应用软件、数据分析、数据展示 | 1(套) |  |  |  |
| 3 | 平台终端 | 超声医学影像采集终端及配套软件 | 30(套) |  |  |  |
| 4 | 云服务租赁 | 网络云服务器租赁费 | 1 台 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

- 第七章 合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

********采购协议

合同编号：

签订地点：四川省成都市

签订时间：2026年   月   日

采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院

地址：四川省成都市一环路西二段 32 号

电话：028-87393463

联系人：丁老师

乙方：	中国民生银行股份有限公司成都分行

地址：四川省成都市高新区交子大道535号

电话：028-85102140

联系人：马静

丙方：********公司

地址：******

移动电话：*****

联系人：******

甲乙丙三方确认就“**********”采购项目（项目编号：  ）甲方向丙方购买本合同中写明的货物/ 服务事项，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及本项目的相关采购文件，甲、乙、 丙三方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明， 合同附件及本项目的相关采购文件均为本合同不可分割的部分。三方同意共同遵守以下条款。

一、项目内容

| 名称 | 品牌 | 产地 |  | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单/总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 （可另附附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统售后技术支持期：自本项目验收合格之日起至***年止 |  |  |  |  |

甲乙双方对上述设备/软件的品牌、生产商、规格型号、数量、单价、总价的选择即确认，向丙方购买设备/软件。

二、合同总价

合同总价（含税）为人民币：******元，大写人民币:*****；该合同总价已包含硬件和软件开发、人工、包装、运输、安装、调试及验收后维保等相关服务的全部含税费用，甲、乙双方无需向丙方支付任何额外费用。

三、付款方式

- 本合同以人民币转账形式付款。本合同不含税价人民币***元，税额人民币***元；价税合计人民币***元，大写人民币***圆整。

- 合同签订完成，乙方接到甲方付款通知书以及丙方符合财务结算的相关有效票据后   日内，向丙方支付合同金额的**%，人民币****元，大写人民币****。

- 验收合格之日，乙方接到甲方付款通知书以及丙方相关票据和请款资料后    日内，向丙方支付合同金额**%，人民币****元，大写人民币****。

- 丙方指定的收款账户信息如下，如有变更，丙方应当在变更后3日内通知甲方和乙方，否则由此造成的损失，甲方乙方不承担：

户名：

开户行：

账号：

5. 甲丙两方在确认验收合格后*个工作日内，丙方应按国家有关规定开具合规的发票，否则，乙方有权拒绝付款，并不因此而承担违约责任。

四、交付地点、方式

- 交货地点：甲方指定地点

- 交货方式：丙方上门安装

丙方按照甲方要求，保证在甲方通知安装后*日内由丙方送至甲方指定地点，包装费、运输费用、保险费用及验收合格前的风险均由丙方负责。

五、安装调试及培训

1、丙方交货后 *** 日内，由丙方指派专业人员完成安装以及调试工作。

2、丙方应针对软件的特点对甲方人员在软件的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行培训，并保证其熟悉软件的基本操作。

3、安装测试所需要的材料和测试样品等均由丙方负责提供。

4、期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由丙方负责。

六、软件验收

1、验收时间：丙方完成安装及调试后 *** 个工作日内，由甲方指定人员完成验收。

2、验收方式：按国家（行业）最高标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。甲方指定人员对软件质量进行验收。

3、甲方在验收中如发现软件的型号、规格、包装和质量等不符合本合同约定的，自软件验收完成后 *** 个工作日内向丙方提出书面异议。丙方在接到甲方书面异议后，应在 *** 个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为丙方已接受甲方提出的异议和处理意见。

4、验收时如发现所交付的服务有问题、缺陷或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用、造成的甲方的损失由丙方承担；

5、如软件经丙方***次维护仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作丙方不能交付软件而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究丙方的违约责任。

七、软件退换

1、甲方根据本合同第六条提出书面异议的，如果丙方在上述约定时间内未能按照甲方要求进行处理的，则甲方有权要求退货或换货，丙方在收到甲方的书面退换货通知后 ***  个工作日内完成退货或换货。

2、软件交付甲方使用后，若甲方在生产作业过程中发现软件确实存在以下问题的，甲方有权退还软件并且解除本合同，同时丙方须退还乙方的所付款项。存在的情况为：

（1）软件不能正常安装的；

（2）软件的使用会影响甲方操作系统的稳定或其他软件的正常使用的；

（3）软件的实际使用功能不能达到丙方软件承诺的功能，而丙方不能在***个工作日内解决的。

3、甲方根据本合同条款提出退货或解除合同的，丙方应在收到甲方通知后***个工作日内退还乙方全部已付款项。

八、维护升级、售后服务

- 质保期（至验收合格之日起）：***年

- 服务内容：（1）电话支持 （2）远程技术支持 （3）现场服务

- 报修响应方案：在质量保证期内，丙方提供技术服务、升级服务并负责对运行中出现软件故障进行处理，根据实际故障情况丙方派员负责查找故障原因并将系统恢复到正常运行状态。丙方向业主方提供 7*24 小时的服务响应，保证业主方可以随时找到相应的技术人员，丙方在接到用户电话、传真等通知后，30分钟内响应，将安排维保人员以在24小时之内赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，最终排除故障，实际发生的全部费用由丙方承担（包括交通费和住宿费等）。特殊情况无法修复的，质保期内丙方无条件更换软件；或采取使系统可正常运转的措施。丙方在故障修复同时，应提交详细的故障分析报告，并提出如何积极防范此种故障的建议。

- 维护升级标准：只要甲方需要丙方有义务更新软件至最新版。

九、责任和义务

- 甲方责任：甲方需准备好安装软件的环境，丙方需对甲方准备工作进行协助、指导。

- 乙方责任：根据合同约定、甲方付款确认书以及丙方提供的符合财务结算的相关票据，向丙方进行支付。

- 丙方责任：

（1）丙方保证其提供给甲方的软件产品享受厂方升级政策范围内的升级和一切改良。

（2）丙方必须保证本合同所述软件是丙方目前的最新版本。

（3）丙方负责以软件功能的升级、维护和文档更新。

（4）如甲方以后有需要对软件进行改动的，丙方免费进行改良。

（5）丙方保证其软件系统不带有定期的密码输入。

（6）丙方的软件不可隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序，也不可以于未经甲方及其相关联公司授权下透过软件收集和扩散任何甲方及其相关联公司之数据各信息。

（7）丙方提供的软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。

（8）丙方工作人员若因操作失误导致系统故障、数据遗失的，丙方应负责调试系统至正常使用状态并恢复数据，由此造成甲方损失的，丙方应承担赔偿责任。

十、保证条款

1、丙方保证交付甲方的软件来源合法。

2、丙方保证提供给甲方的软件不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于商标权、专利权或商业秘密等。如出现第三方对甲方使用或销售本合同软件提出所有权异议、索赔等情况的，甲方有权拒绝并立即通知丙方，由丙方自行处理由此导致的问题，并且丙方应在自行承担相关费用的情况下按照甲方之要求采取必要的补救措施确保甲方的损失降至最低。

3、如丙方出现不履行义务、迟延履行义务或其他瑕疵履行的，因此而产生的费用和导致甲方损失的责任均由丙方承担。

十一、违约条款

1、丙方交付的软件质量不符合合同规定的，丙方应向甲方支付合同总价的百分之拾的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的软件给甲方，否则，视作丙方不能交付软件而违约，按本条本款下述第“2”项规定由丙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、丙方不能交付软件或逾期交付软件而违约的，除应及时交足软件外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过叁拾天，甲方有权终止合同，丙方则应按合同总价的百分之拾的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还乙方已经付给丙方的货款及其利息。

3、丙方软件经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定软件质量不符合本合同规定标准的，则视为丙方没有按时交货而违约，丙方须在柒天内无条件更换合格的软件，如逾期不能更换合格的软件，甲方有权终止本合同，丙方应另付合同总价的百分之拾的赔偿金给甲方。

4、丙方保证本合同软件的权利无瑕疵，包括软件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述软件主张权利或国家机关依法对软件进行没收查处的，丙方除应向乙方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之拾向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、甲乙丙三方因违约偿付的违约金不足以弥补非违约方损失的，还应按非违约方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给非违约方。

6、丙方提供的软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。未经甲方允许，丙方不能擅自将系统中甲方的相关信息以任何形式透露给第三方，若有相关行为，甲方将依法追究其法律责任。

十二、不可抗力

1、不可抗力包括影响合同义务的执行的严重火灾、水灾、台风、地震、罢工等。

2、不可抗力事故受到影响的一方应在 *** 个工作日内通知对方，并出具相关证明。当不可抗力事故消除后，受到影响的一方应尽快书面通知其他方。

3、由于不可抗力事故而影响合同履行的，但不影响合同目的实现的，可延迟履行合同期限，延迟时间相当于事故所影响的时间。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过3个月，三方就合同签订履行事宜另行协商。

十三、知识产权及数据隐私保护

1、丙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，不得向任何第三方透露，不得用作本协议以外的其他用途。否则，丙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等。保密期为永久。损失无法计算的，甲丙双方同意按照合同金额的10倍计算违约金，甲丙双方均不认为该违约金过高。

2、任何一方在未征得对方书面同意，不得将本合同的权利或义务转让给第三方。否则，违约方按照合同金额   %支付违约金，违约金不足以弥补非违约方损失的，违约方予以补足。

3、甲、丙双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归甲、丙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。

十四、廉洁约定

甲乙丙三方及相关人员均应严格遵守有关廉洁规定，共同签署《廉洁购销协议》。任一一方或相关人员如有商业贿赂等违法违纪行为，非违约方可单方解除合同，解除合同造成的损失由违约方承担。

十五、合同生效

- 本合同在甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同一式***份，甲方执四份，乙方执四份，丙方*** 份。

十六、争议解决方式

- 因交付服务及货物（若有）质量发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务及货物（若有）符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务及货物（若有）不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方住所地管辖权的人民法院起诉。

十七、双方需要说明的其他事项（如有）

协议内容应符合各方行业的监管要求，若遇国家监管政策调整导致任何一方不能继续履约，合同当事人有权解除或终止协议，且不承担违约或损失赔偿责任等相关条款。

# （以下无正文）

# 签约方：

| 甲方：四川省人民医院 法定代表人（授权代表）： | # 乙方： # 负责人（授权代表）： |
| --- | --- |
| 签约日期： 年 月 日 | # 签约日期： 年 月 日 |
| # 丙方： # 法定代表人（授权代表）： |  |
| # 签约日期： 年 月 日 |  |

# 附件：开发期的安排

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日