四川省人民医院蒸汽发生器采购项目

供应商集中推荐日公告

我院现就蒸汽发生器接受集中推荐，根据我院《供应商集中推荐日实施方案》等相关规定，欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极参加本次推荐。

- 一、注意事项

- 1.请报名参加推荐的供应商于2025年7月25日9：00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责，信息采集表含以下内容：

- （1）需求背景：综合科研大楼消毒供应室为保障手术室器械处理需要配置蒸汽发生器设备，计划购买2台。产品整体机身采用不锈钢材质，蒸汽产生量≥1800kg/h/台，蒸汽分离器能去除杂质和水雾，使产生的蒸汽质量达标。具有压力传感器和温度传感器，能自动检测纯蒸汽的电导率、温度和压力，具备循环预热功能。能兼容多个端口，所有阀门达到洁净蒸汽的级别要求。

（2）供应商实力，近三年完成的类似项目案例（需提供三甲医院案例）；

（3）生产厂家、规格型号；市场占有率；

（4）技术方案，技术参数

（5）设备先进性，与市面其他设备相比优势；

（6）免费质保年限承诺，质保期后维保费用；

（7）技术工程师到场维修的响应时间（小时）；

（8）是否存在专用耗材/试剂，已入院的耗材/试剂须注明；

（9）2名联系人姓名，联系方式（手机号）；

- 产品彩页

- 注：参数文档请根据挂网调研名称逐一命名，保持与挂网调研项目名称一致

（11）提供易损部件型号、价格（成交价）

（12）产品用户情况

- 2.本次供应商集中推荐日活动将线上举行，请报名参加推荐的供应商准备PPT供线上推荐使用（PPT内容需包含采集信息所填写的内容）。每家供应商约5分钟时间展示PPT。

3.报名结束后，我院将向各供应商在信息采集表中填写的电子邮箱发送推荐日具体会议日期及网上参会教程，请注意查收邮件（我院将使用地址为：sbc3214@vip.163.com的电子邮箱发送邮件）。

- 4.报名后至推荐日期间，请务必保持通讯畅通，并按照邮件通知的时间准时参会。

- 5.本次推荐日相关安排如有变动，将通过医院官网发布公告，请注意关注。

- 6.参加本次推荐日的供应商请自觉服从医院的安排管理，否则将按照我院相关办法处理。

- 7.我院黑名单中的设备厂家及供应商不得参加本次推荐日活动。

- 8.本次调研现场无二次报价环节，请务必确保线上信息收集及PPT宣讲中的最终报价的真实有效性。

- 招标采购中心    丁老师   028-87393060

- 后勤保障部      温老师   028-87393442

- 审  计  部               028-87394709