## Sheet1
西门子MRI、CT、DSA等一批设备维保清单（本表格须上传excle版本及盖章后扫描件）
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 生产厂家 | 安装时间 | 2026年维保数量 | 保修类别（技术保/半保/全保） | 维保范围适用维保范围 | 是否原厂维保（注明原厂或第三方） | 自2023年1月1日以来类似本服务项目在全国综合医院排名前1-100的用户名单数量（本表格填写数量），须提供相关合同复印件作为佐证材料 | 维保费用（万元/年）
1 | 东院MRI | MRI | Aera XJ 1.5T | 152322 | 西门子 | 2019. | 1 | 全保（含精密空调、磁体监控）
2 | MRI | MRI 4# | Vida 3.0T | 176368 |  | 2021.10 | 1 | 全保（含精密空调、磁体监控、5G RSA 远程扫描助手-1年50小时(for 4#Vida)sn31215、5G RSA 远程扫描助手-1年50小时(for 8#Vida)sn31105、Syngo.Via工作站-L级（配3个客户端））
4 | 东院CT | CT | 64排CT（Definition Edge） | 83548 |  | 2016.10 | 1 | 全保（含Syngo.Via工作站-单机版）
12 | CT | CT 1# | Perspective128 | 77426 |  | 2015.08 | 1 | 全保
13 | 放疗中心 | CT | Definition AS open20 | 95526 |  | 2015.09 | 1 | 全保（含MMWP工作站（已EOS））
16 | CT | CT 3# | 双源CT SOMATOM Force | 76143 |  | 2020.01 | 1 | 全保（含Syngo.Via工作站-XL级（配5个客户端）SN132657、Syngo.Via工作站-L级（配3个客户端）SN102503
18 | 东院CT | CT | go.fit | 154421 |  | 2022.04 | 1 | 全保（含本部4# CT go.fit IRS、ICS升级）
20 | 草堂放射科 | 光子CT 17# | NAEOTOM Alpha | 127283 |  | 2025.05 | 1 | 全保（含5G RSA 远程扫描助手-1年50小时(for 3#Force)sn31163、Syngo.Via工作站-XL级（配5个客户端）+Frontier科研序列维护服务）
5 | 东院放射介入 | DSA | 血管机--（Artis Q Ceiling） | 109821 |  | 2020.07 | 1 | 全保（含Snygo X-WP工作站）
6 | 心脏介入室 | DSA 7# | 血管机--（Artis Q Ceiling） | 109826 |  | 2020.09 | 1 | 半保(不包含球管、平板探测器、高压油箱)
7 | 草堂介入中心 | DSA 9# | 血管机--（Artis Q Ceiling） | 109975 |  | 2022.03 | 1 | 全保（含Snygo X-WP工作站）
8 | 心脏介入室 | DSA 5# | 血管机--（Artis Q Ceiling） | 109992 |  | 2022.04 | 1 | 全保
9 | 心脏介入室 | DSA 8# | 血管机--（Artis Q Ceiling） | 114017 |  | 2022.09 | 1 | 全保（含Snygo X-WP工作站）
14 | 心脏介入室 | DSA 4# | 血管机--（Artis Zee Ceiling） | 147154 |  | 2012.12 | 1 | 全保
15 | 放射介入 | DSA 2# | 血管机--（Artis Zee Ceiling） | 147354 |  | 2014.11 | 1 | 全保（含Snygo X-WP工作站SN10744)
19 | 神经外科 | 复合DSA | Artis Pheno | 165530 |  | 2023.09 | 1 | 全保（含AX XWP-1、AX XWP-2工作站）
21 | 升级 | 总院3# CT | Force | 76143 |  |  |  | 升级，三体加速引擎+CTA之眼（人工智能触发 FAST Bolus）