四川省人民医院2025年流式细胞仪采购项目（3）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年1月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	7

第四章 采购需求	10

第五章 评分标准	14

第六章 响应文件格式	16

第七章 合同条款（仅成交后使用）	30

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院2025年流式细胞仪采购项目（3） |
|  | 项目编号 | CGZX-YXZ20251480 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币 100000.00元； 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地址： - 踏勘时间： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。参与谈判默认为已经踏勘完成，如因供应商未踏勘现场所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行负责。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额： 合同金额的10% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：自设备验收合格之日起满1年，采购人接到供应商退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金。 - 履约保证金不予退还情形： - 成交供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约； - 其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，但采购文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致，则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商达到3家以上（含3家），谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：何老师028-87393387 （2）归口部门：医学装备部 联系方式：宫老师028-87393326 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判小组根据谈判文件对供应商的响应文件进行资格审查、符合性审查及其他有效性审查。审查合格的供应商满足3家以上(含3家)，谈判小组按照评审方式进行评审，若合格供应商只有2家，但采购文件没有不合理条款，且采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。 （2）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在评审委员会规定时间内未回复做无效处理）。 （3）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （4）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393387）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 经营许可 | 供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，如响应产品需经营企业具备医疗器械经营备案或经营许可证的，应提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。 |  |
| 10 | 产品授权 | 响应供应商获得的经销授权书复印件（逐级，加盖响应供应商公章）（如涉及） |  |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |  |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |  |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |

采购需求

- 一、项目简介

- 本项目拟采用谈判采购的方式采购流式细胞仪。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | ★数量 | ★单位 | ★限高单价（万元） | ★限高总价（万元） | ★是否允许进口 | ★响应产品是否具备医疗器械产品注册证或备案凭证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 2 | 套 | 5 | 10 | 是 | 是 |

- 三、技术、服务要求（技术参数的响应，以提供的客观证明材料为准，如：说明书、产品彩页、检测报告等，仅以供应商自身名义做出的参数响应视作无效响应）

- （一）流式细胞仪

- 1．▲同品牌原厂可选试剂≥150种，可组合成10色及以上细胞免疫分型方案和血液病免疫分型方案。（提供试剂医疗器械注册证证明）

- 2．▲携带污染率≤0.05%

- 3．激光器≥3个（蓝、红、紫），荧光通道数≥10色。

- 4．具备质控和荧光校准功能，具备≥10色的荧光校准微球。

- 5．具备≥30管全自动转盘进样器，具备单管自动混匀功能。

- 6．★配置结果分析软件4套、结果分析工作站4台(CPU性能不低于:≥12核心、≥20线程、基础频率≥2.0GHz、最大睿频频率≥4.8GHz、缓存≥25MB，独立显卡性能不低于:≥3072 CUDA核心、显存≥8GB(DDR6)、位宽≥128-bit、显存带宽≥272GB/s、基础频率≥1830MHz，加速频率≥2460Mz，内存≥32G，硬盘≥8TB)、操作工作站4台(内存≥32G，硬盘≥8TB)。

- 7．★配置全自动样品前处理系统4套（样品前处理系统1和样品前处理系统2各2套）。

- 8．▲全自动样品前处理系统1与流式细胞仪为相同品牌。（提供全自动样品前处理系统1医疗器械注册证证明）

- （二）样品前处理系统1：

- 9．▲具备试剂冷藏功能，具备试剂瓶软盖穿刺功能。

- 10．▲支持≥2个不同加样体积的样本和检测方案同时检测。

- 11．抗体位≥50个。

- 12．具备流式管式或滚筒式离心模块。

- 13．具备全自动加血样、加抗体、孵育、裂解、离心功能，可自定义检测程序。

- 14．具备≥5个辅助试剂位（试剂类型至少包含破膜剂、溶血剂、PBS缓冲液），具备适配器，具备试剂余量实时监测功能。

- （三）样品前处理系统2：

- 15．具备自动进样与出样单元、自动去盖单元、照相单元、样本质量及血清量检测单元、条形码阅读器功能以及数据信息管理系统，可自动识别溶血、脂血及黄疸样本，并将图像上传至LIS系统；具备扩展功能，支持兼容或适配免疫分析仪和生化分析仪。

- 16．进样区装载量≥600个样本，支持连续进样，样本处理速度≥1000样本/小时；去盖速度≥1000样本/小时（与进样速度相匹配）；具备自动旋转去盖功能。

- 17．具备实时急诊样本插入功能，进样区可适配样本架和样本容器，兼容或适配≥3种规格的样本管；可自动将原始样本管或分杯管分装至存档架，具备样本定位功能。

- 四、★商务要求

- 1.付款方式：验收合格后，供应商须在5日内向采购人出具合法有效票据及其它相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内向供应商支付合同总金额的100%。

- 2.交货时间：合同签订后30日内，供应商须将所有设备及相关货物运抵交付地点，完成安装、调试及试运行后，向采购人进行交付；如供应商因其自身原因逾期交货，应向采购人按逾期天数支付违约金；如供应商因其自身原因逾期超过10天仍未交货，采购人有权单方面解除合同，供应商应向采购人支付违约金。

- 3.交货地点：四川省人民医院（院本部）。

- 4.售后服务（售后服务涉及费用均包含在供应商的响应报价中）：

- 4.1.为采购人提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为采购人维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。如未达到上述要求，采购人有权延后支付合同价款。

- 4.2.质保期：验收合格后不低于10年（合同签订后采购人出具验收报告之日起）。范围：含整机所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在本项目报价中）。

- 4.3.如在质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2小时内响应，24小时内到场维修，并承担相关费用。

- 4.4.如设备在质保期内因同一故障经供应商两次维修仍不能达到合同约定的技术要求及国家法律法规规定的质量标准，采购人有权要求供应商更换全新设备或退货，并追究供应商违约责任。

- 4.5.质保期内，设备因自身故障导致的停机率不应超过5%（一年按365天计算），否则供应商应就超出部分（供应商已提供备用机并保障采购人正常使用的时间，不计算为停机时间）按天数向采购人赔偿经济损失。

- 4.6.质保期内，如设备因维修无法使用，供应商应根据采购人需要向采购人提供备用设备。

- 4.7.供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

- 5.响应的质保期不得超过响应产品的官方技术文件中写明的最长使用寿命（不包括易损附件的使用寿命，否则视为虚假响应，供应商须承担相应后果。

- 6.供应商须在响应文件中单独提供配置清单（不同产品分别提供，格式详见谈判文件格式），采购人将以此为依据进行验收。

- 7.签订合同须使用本谈判文件中提供的模板（详见第七章），具体条款以谈判文件、响应文件及双方另行约定为准。

- 8.履约验收方案

| 验收时间 | 供应商完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。 |
| --- | --- |
| 验收主体 | 采购人 |
| 验收方式 | 现场整体验收 |
| 验收组织方式 | 自行验收 |
| 验收程序 | 一次性验收 |
| 验收内容 | 按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人交付的全部内容。 |
| 验收标准 | 1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2.基于本项目采购需求编制的谈判文件相关技术、服务要求、成交供应商响应文件相关响应内容。 3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。 4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5.按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款） 6.其他标准：无 |
| 邀请本项目的其他潜在供应商参与验收 | 否 |
| 是否邀请服务对象 | 否 |
| 邀请专家参与验收 | 否 |
| 邀请第三方检测机构参与验收 | 否 |

- 五、其他要求

1、供应商须提供自2022年1月1日(含)以来本次响应产品的销售记录(品牌型号须完全相同，销售方不限。本次采购产品或分包项中采购产品不止一个的，则按照每提供任意1个产品有1次销售记录)。

2、供应商在采购人所在地配备针对本项目的专职售后维修技术人员。供应商须提供专职售后维修技术人员的身份证复印件和本公司在职证明，采购人有权在签订合同前对其真实性查实若与承诺不一致，则视为虚假响应。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分指标 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 30% | 响应报价 | 30分 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为谈判基准价，其价格分为满分； 响应报价得分=(谈判基准价／响应报价)×30； | 以供应商提供的响应报价为准。 |
| 2 | 技术部分 58% | 技术、服务要求 | 58分 | 技术、服务要求完全符合谈判文件要求没有负偏离得58分。 1、供应商针对谈判文件第四章中的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “▲”或“★”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×33分。 2、供应商针对谈判文件第四章 “▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷ “▲”技术参数条款的总数量）×25分。 注： ①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审 ③本谈判文件以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 | 其中▲号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若▲号条款技术参数中未要求佐证材料的，供应商需提供产品说明书、产品彩页、产品检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖供应商公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 |
| 3 | 商务部分 12% | 业绩 | 8分 | 供应商提供自2023年1月1日(含)以来本次响应产品的销售记录(品牌型号须完全相同，销售方不限)每提供1个得1.6分，最多得8分(本次采购产品或分包项中采购产品不止一个的，则按照每提供任意1个产品有1次销售记录得1分，最多得8分)。 | 供应商需提供成交销售记录的合同复印件、供货发票并加盖供应商公章。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 供应商在满足谈判文件质保期最低响应要求的基础上每增加一年得2分，最多2分。 |  |
|  |  | 售后服务 | 2分 | 供应商在采购人所在地配备针对本项目的专职售后维修技术人员的得2分，没有配备得0分(供应商须提供专职售后维修技术人员的身份证复印件和本公司在职证明，采购人有权在签订合同前对其真实性查实，若与承诺不一致，则视为虚假响应)。 | 以供应商提供的响应文件为准。 |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

- 八、报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

1.注意事项：

- 下表中响应产品名称、生产厂家、规格型号等信息须与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致。

- 四川省集中采购挂网流水号、挂网最低价如有必填，如无请在表格相应位置写明原因。

- 四川省集中采购挂网最低价以该产品各类挂网价中最低者为准。

- 所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中，供应商需报出该设备涉及的耗材、配件、易损件价格（若有），该部分报价不计入总价中，作为后期采购人采购耗材、配件、易损件参考依据。

2.报价一览表（本项目要求设备与耗材分别进行报价）

| 序号 | 产品 名称 | 响应产品名称 | 医疗器械注册证或备案凭证编号（如有） | 制造厂商 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 （验收合格后XX年） （★注：响应的质保期不得超过产品官方技术文件中写明的最长使用寿命（不包括易损附件的使用寿命），否则，视为虚假响应，供应商须承担相应后果。 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终响应报价金额总计（含税）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.耗材明细表（若有，请填写，作为后期采购人采购耗材参考依据）

| # 序号 | 产品流水号或商品代码/产品ID （如无请写明原因） | # 产品名称 | # 规格型号 | # 制造商 | # 单位 | # 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |

4.配件、易损件（若有，请填写，作为后期采购人采购配件、易损件参考依据）

| # 序号 | # 产品名称 | # 规格型号 | # 制造商 | # 单位 | # 单价（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

## 九、配置清单

采购产品名称：XX

| # 序号 | # 组件名称 | # 型号/规格（如有） | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

……

注：供应商必须提供本配置清单且明确单台设备配置。

- 十、供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

设备购销合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的（标的如涉及医疗器械，则下表中设备名称、生产厂商及型号规格均须与医疗器械注册证信息保持一致。）

| 序号 | 采购产品名称 | 成交产品名称 | 医疗器械注册证号（如有） | 生产厂商 | 产地 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上设备配置详见附件：《配置清单》

- 合同总价

本合同总价（含税）为人民币 *** 元，大写人民币 *** 圆整；该合同总价已包括设备设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 质量要求

- 乙方须保证向甲方提供的设备（含零部件、配件等）是完整、全新的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求。

- 设备必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 设备制造质量出现问题，乙方应负责按照第十条承担责任，费用由乙方负担。

- 如因设备质量问题导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

- 甲方人员参与合同设备开箱、调试等行为均不免除乙方及厂家对合同设备质量所应负责任。

- 本合同采购的设备涉及成品软件的，乙方应保证以下内容（本合同另有约定除外）：

- 本合同中提供给甲方的软件产品是其产品原厂发布的最新版本。

- 负责软件功能的升级、维护和文档更新，不再收取任何费用。

- 本合同中提供给甲方的软件产品不存在定期密码输入等使用和功能上的限制。

- 本合同中提供给甲方的软件产品不得隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序；在未获甲方授权的情况下，不得通过软件收集和扩散任何甲方及其相关联单位的信息。

- 本合同中提供给甲方的软件产品需要严格遵守相关网络信息安全规定。

- 若因乙方操作不当导致本合同中提供给甲方的软件产品及相关系统出现故障或数据遗失等情况，乙方应负责调试软件至正常使用状态并恢复数据，因此造成甲方损失的，乙方须承担相应的赔偿责任。

- 交付

本合同签订生效后***日内，供应商须将所有设备及相关货物运抵交付地点，完成安装、调试及试运行后，向采购人进行交付。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。设备验收合格前，毁损灭失的风险由乙方承担。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方交付的设备进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收

- 履约验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及乙方响应文件情况，由乙方向甲方交付的全部内容。

- 履约验收时间：供应商完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件后于5日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后10日内组织验收。

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 成交产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

- 如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 履约验收其它事项：无。<如有请填写>

- 双方验收后，如验收内容符合本合同验收标准，采购人应于5个工作日内向供应商出具验收报告，并视为验收合格，验收合格的时间以出具报告的时间为准；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝出具验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方不能交付而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 主体资格及知识产权

- 主体资格：

乙方应保证其对所供设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。若发生授权资质产生变更、授权时限临近等影响供货的情况，应立即通知甲方并提供相应证明文件，双方协商解决后续事宜。

- 知识产权：

- 乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用设备或者设备的某一部分时，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，由此造成的一切责任由乙方承担。

- 本合同费用包含向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。

- 乙方承诺向甲方提供的设备上安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 如涉及甲、乙双方共同研发的软件产品，知识产权归甲、乙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。

- 乙方必须对本合同履行过程中所获取的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，保密期为永久，不得向任何第三方透露，不得用作除本合同约定以外的其他用途，否则乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等，损失无法计算的，按照合同总价金额的10倍计算违约金。

- 付款方式

- 履约保证金：

本合同签订生效后7个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)向甲方提交履约保证金，金额为本合同总金额的10%；自验收合格之日起满1年，甲方接到乙方退款申请30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金。验收不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

验收合格后，乙方须在5日内向甲方出具合法有效票据及其它相关请款资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后55日内向乙方支付本合同总金额的100%。

分阶段支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款：本合同生效后***个工作日内，甲方预付合同总金额的***%，即人民币（大写） *** 圆整（RMB *** 元）。

（2）进度款，甲方应当按照下列方式支付进度款：

乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起***个工作日内，向乙方支付***。

乙方完成***，甲方支付项目费用总额的***%，即 人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

（3）结算款：本项目竣工验收合格后***个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

- 甲方付款前，乙方需按本合同约定出具合法有效票据及其它相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止履约。

- 乙方票据信息中的产品名称应与本合同成交产品名称一致。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致，如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方，否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 售后服务

- 乙方应为甲方提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为甲方维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。如未达到上述要求，采购人有权延后支付本合同款项。

- 质保期为验收合格后 *** 年。<具体培训内容可根据项目具体情况编制>

- 质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修,产品更换,人工费用等一切费用包含在本合同总价中）。

- 质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到场维修，并承担相关费用。

- 如本合同设备在质保期内因同一故障经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的技术要求及国家法律法规规定的质量标准，甲方有权采取要求乙方更换全新设备或退货，并追究乙方违约责任等。

- 质保期内，如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质。

- 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，联系人：***，联系电话：***。

- 质保期内，设备因自身故障导致的停机率不应超过5%（一年按365天计算），否则乙方应就超出部分（乙方已提供备用机并保障甲方正常使用的时间，不计算为停机时间）按天数向甲方赔偿经济损失。

- 若本合同设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用（含维护）提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

- 质保期内，如设备因维修无法使用，乙方应根据甲方需要向甲方提供替用设备。

- 设备验收前，乙方应事先申明设备专用耗材和易损件，并将专用耗材和易损件的品名、规格、使用寿命等相关技术资料移交甲方，未经事先申明的耗材和易损件将被纳入质保范围。

- 售后服务涉及费用均包含在合同总价中。

- 质保期外，若出现停机或不能使用等故障，乙方应按维修响应要求提供相应的技术支持提供，如乙方未能按上述约定及时履行维修义务，甲方有权按实际经济损失要求赔偿并追究相应的法律责任。

- 因乙方原因不能够达到上述设备质保及售后服务的约定，按甲方实际无法使用设备的天数自动延长其质保期,甲方有权延后履约保证金的退还时间，并追究乙方因此引发的相应的法律责任。

- 双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务：

- 甲方有权获得乙方所提供的设备、服务及相关知识产权。

- 甲方有权及时了解和监督乙方备货的进展情况。

- 甲方应向乙方提供完成设备安装、调试等所必需的资料和工作条件。

- 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

- 乙方的权利和义务：

- 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

- 乙方有权要求甲方提供设备安装、调试所必需的资料和工作条件。

- 乙方应派遣身体健康、有相关工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场并提供安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在本合同总价内。

- 如果甲方发现乙方交付的设备有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地更换所交付的设备。因乙方交付的设备存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承担相应的责任。

- 在售后服务期内，乙方应负责向甲方提供与设备使用相关的更新或改进的运行经验、技术指南和安全方面的所有资料及信息，且负责对设备包含的软件进行更新、升级，并提供相应的培训、维护服务，相关费用包含在本合同总价中。

- 乙方保证其所交付的设备不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的设备向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

- 乙方承诺所提供的设备不含有任何安全隐患，并在设备使用期间承担全部责任(包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等)。发生任何由于设备使用安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

- 乙方对依照本合同向甲方提供的设备在安装、调试、使用、维修、保养等过程中所获得的所有数据及甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例为参考，编制合同时请根据采购项目实际情况修改>

1.甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

2.乙方违约责任：

- 乙方拒绝交付设备，或交付的设备无法达到本合同约定的验收标准，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，并承担其它相应的经济损失。

- 本合同设备在质保期内出现质量问题，因同一故障经乙方两次维修仍不能达到合同约定的功能要求和技术指标，甲方有权解除合同并要求退货，乙方按照合同总金额的10%向甲方支付违约金，如乙方已缴纳履约保证金的，履约保证金不予退还。

- 因乙方原因逾期交付，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额的***‰作为违约金。因乙方原因逾期交货超过10天，甲方有权单方面解除合同，乙方须按合同总金额的10%向甲方支付违约金，如乙方已缴纳履约保证金的，履约保证金不予退还。

- 乙方未按合同约定及时履行培训及维护义务时，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金，乙方支付违约金的同时，仍有义务对甲方进行培训及对设备进行维护。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

- 乙方交付设备因质量问题导致甲方及第三方人身、财产损失的，乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 乙方在安装、调试及售后服务过程中，因未按规程操作、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因设备的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 双方需要说明的其他事项：***（如有）

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

- 本合同包含附件，下列附件是构成本合同不可分割的部分：

附件：设备配置清单

- 本合同附件与合同具有同等法律效力。

- ——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件：配置清单

- 本合同第一条中写明的各设备须分别填写单独的配置清单。

- 成交产品名称和前面设备信息中成交产品一致。

以下配置为单台设备配置<根据项目实际情况编制>

- 成交产品名称：***

| 序号 | 配置名称 | 型号/规格（如有） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 成交产品名称：***

| 序号 | 配置名称 | 型号/规格（如有） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日