四川省人民医院云胶片服务

采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年5月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	23

第六章 响应文件格式	25

第七章 合同条款（仅成交后使用）	37

- 第一章 谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院、中国农业银行股份有限公司成都光华支行 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院云胶片服务采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20260571 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币332万元。限高单价详见第四章。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布。 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同支付上限的10%（逾期未缴纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。） - 交款方式：履约保证金可以以现金转账的形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 开户行：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 银行账号：22804101040009833 - 交款时间： 合同生效后7个工作日； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，供应商向采购人提交退款申请及相应票据，采购人在60工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还。； - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：丁老师 028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心 联系方式：王老师 028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

- 第二章 谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

- 第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： 无 。 | 提供 / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款 |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

- 第四章 采购需求

- 一、项目简介
本项目拟确定一名供应商采购四川省人民医院患者云胶片服务。

- 二、采购内容
★1.采购清单

| 序号 | 品名 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 限高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者云胶片服务 | 建立患者检查影像胶片云端查询系统，为患者提供报告打印、胶片打印、胶片影像排版、影像资料拷贝、云胶片调阅下载等相关服务。 | 1 | 例次 | 3.8 |

- 备注：本项目例次为上传的报告数量，一次检查多个部位只有一份报告的，多个影像及对应的报告为一例次检查。

- ★2.接口清单

本项目实施期间，凡涉及与东软集团股份有限公司（以下简称“东软”）既有系统对接，所产生的费用由采购人承担；其余非东软系统对接产生的费用，则由成交供应商承担，涵盖设备、包装、运输、安装、调试、税费及可能衍生的各项支出，均包含在本次采购费用中，采购人不再支付成交金额以外的任何款项。对接过程中，成交供应商应与除“东软集团股份有限公司”外采购人现有软件供应商友好协商，并于协商前向采购人提交接口方案清单，对接所产生费用的限高价为本项目合同总价的10%。

| 序号 | 软硬件 | 生产厂商（全称） | 对接描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射PACS系统 | 东软集团股份有限公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 2 | 口腔PACS系统 | 东软集团股份有限公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 3 | 核医学PACS系统 | 北京天思英弘信息技术有限公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 4 | 病理系统 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 5 | 内窥镜系统 | 四川深蓝鸟科技有限公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 6 | 超声系统 | 成都试金石软件开发有限责任公司 | 实现患者报告、影像数据的标准化采集 |
| 7 | 微信公众号 | 东软集团股份有限公司 | 实现患者云影像查看入口跳转 |
| 8 | 云端胶片系统 | 四川省爱康科技发展有限公司 | 患者历史云胶片信息查看（24年-26年5月） |

- 三、技术、服务要求：
1.技术要求

- 服务期内需提供以下软件、硬件、网络、云存储服务。

| 序号 | 系统 | 模块 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站式病人影像服务中心 | \ | 1.1 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0等 |
|  |  |  | ▲1.2 Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性 |
|  |  |  | 1.3 支持OCR识别匹配电子胶片，胶片识别率>=92% |
|  |  |  | ★1.4 支持自助终端报告以及胶片打印，输入类型支持：取片单，就诊卡，门诊卡 |
|  |  |  | ▲1.5 支持胶片管理功能：自动出片、自动删除、自动匹配、手工匹配、解除匹配、胶片打印、纸质打印等操作 |
|  |  |  | ▲1.6 护士工作站：胶片打印，报告打印，设备出片率统计，胶片打印统计，胶片匹配率统计 |
|  |  |  | 1.7 支持磁盘管理，保证系统正常运行 |
|  |  |  | 1.8 数据检索：支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片 |
|  |  |  | 1.9 数据统计：可以针对不同设备的出片量统计，且可以输出为excel文件并打印 |
|  |  |  | 1.10 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间等 |
|  |  |  | 1.11 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行健康检查和预警 |
|  |  |  | ★1.12为有需要的患者提供影像资料U盘拷贝服务（提供承诺函） |
| 2 | 物理胶片打印服务 | \ | ★2.1提供≥7套塑料胶片自助打印机，并提供打印耗材（提供承诺函） |
|  |  |  | ★2.2 为需要物理胶片的患者提供物理胶片影像排片服务,并提供胶片耗材（提供承诺函） |
|  |  |  | 2.3 胶片类型：医用干式热敏胶片，直接用于干式热敏相机成像液，以蓝色聚酯片基为支持体、双面分别涂布成像层和保护层、不含对光敏感的卤化银成分 |
|  |  |  | 2.4 本底灰雾度≦0.35 |
|  |  |  | 2.5 最高密度:最大打印密度≧2.6 |
|  |  |  | 2.6 灰阶：≧12bits |
|  |  |  | 2.7 分辨率：≧320dpi |
|  |  |  | 2.8 多功能自助取片机主机：CPU：1.8G双核及以上，内存：4G及以上，硬盘：64G及以上 |
|  |  |  | ▲2.9 触摸屏（病人信息告知，及触摸操作左右分屏）：尺寸：≥27英寸16：9，分辨率≥1920*1080，控制卡：USB接口（电容触控） |
|  |  |  | 2.10 报告打印机：激光打印机 |
|  |  |  | 2.11 输入设备：条码扫描仪；支持选配多功能读卡器、身份证识别模块 |
|  |  |  | 2.12 信息录入：条形码、二维码扫描、身份证(支持选配)、就诊卡读取(支持选配) |
|  |  |  | 2.13 喇叭：≥8Ω、≥5W，具有语音提示功能 |
|  |  |  | 2.14 机柜外壳：标准全新材料冷轧钢板体，壳体边缘光滑不割手，喷沙纹，颗粒感均匀，喷粉手感磨砂 |
|  |  |  | ▲2.15 胶片打印机：直接热敏成像（干式打印，明室操作） |
|  |  |  | 2.16 空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） |
|  |  |  | ▲2.17 打印速度不低于：35cm×43cm（14″×17″）约60张/小时，20cm×25cm（8″×10″） 约80张/小时 |
|  |  |  | 2.18 灰阶对比：14比特（16384灰度等级） |
|  |  |  | 2.19 胶片输入：2个耗材供片盒，每个可至少容纳100张胶片，片槽最大支持4个 |
|  |  |  | 2.20 支持14×17英寸、11×14英寸、10×12英寸、8×10英寸等不同规格的胶片 |
|  |  |  | 2.21 接口：10/100/1000 Base-T 以太网（RJ-45） |
|  |  |  | 2.22 网络协议: TCP/IP |
|  |  |  | 2.23 图像格式：DICOM |
|  |  |  | 2.24 图像质量: 使用内置密度计自动校准 |
|  |  |  | 2.25 图像控制: 对比度、灰度、极性、旋转、饱和度、比例缩放 |
|  |  |  | 2.26 冷启动时间：小于10分钟 |
|  |  |  | 2.27 控制面板: 大背景光LCD显示屏，显示联机、警报、故障和状态 |
|  |  |  | 2.28 自助管理软件拥有同品牌管理软件（该软件拥有软件产品证书） |
|  |  |  | 2.29 按键开关: 电源和菜单导航按钮 |
|  |  |  | 2.30 电源：通用输入100-242V~50/60Hz 600W打印，75W空闲 |
|  |  |  | 2.31 信息保存：接收、存储病人个人图像、报告任务，进行有效的归档、传输和备份 |
|  |  |  | 2.32 OCR点对点识别方案：每个设备的每种排版方式均设计一个配比方案，保证识别准确率。 |
| 3 | 自助报告打印服务 | \ | ★3.1提供≥5套自助报告打印设备，并提供墨盒纸张等打印耗材（提供承诺函） |
|  |  |  | 3.2 病人自助报告打印设备配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，配置≥19英寸触摸屏，激光多线扫描枪、工控机及A4规格商用打印机。 |
|  |  |  | 3.3 病人自助报告打印设备内置电脑：CPU:1.8G四核及以上，内存8G及以上、256G及以上固态硬盘。触摸屏：配置≥19英寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上；内置激光多线扫描枪。 |
|  |  |  | 3.4 内置打印机：首页输出≤8.5S；每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi；纸张尺寸A4幅面；纸盒容量≥250张。 |
| 4 | 云胶片服务及云资源 |  | ★4.1 云胶片服务，具备二类医疗器械注册证书（提供复印件加盖供应商公章） |
|  |  |  | ★4.2 云胶片服务，具备信息安全三级等保，并通过测评报告（提供复印件加盖供应商公章） |
|  |  |  | ▲4.3云胶片服务，实现操作系统、数据库、芯片的信创适配（提供复印件加盖供应商公章） |
|  |  |  | 4.4 具备云影像前置服务管理系统，实现影像加密、脱敏等安全策略，生成影像上传情况报表 |
|  |  |  | ★4.5 云资源：供应商提供签约期内国有三大运营商的云主机服务，提供医疗机构产生的所有原始影像检查数据的云存储和浏览、查阅、下载等服务，存储期限为患者自检查之日起门诊15年，住院30年。（提供承诺函） |
|  |  |  | ▲4.6 支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览，支持提供影像检查报告二维码浏览、微信小程序等对云影像数据的浏览方式，并承担短信费用。（提供承诺函） |
|  |  |  | ▲4.7 响应产品需根据医院需求实现与我院放射PACS系统、口腔PACS等系统对接，实现影像数据的标准化采集，并支持在影像检查报告上生成二维码，并承担相关接口费。（提供承诺函） |
|  |  |  | 4.8 云胶片影像浏览器支持手机移动端、平板电脑，PC端等多终端适配 |
|  |  |  | 4.9 支持移动终端对DICOM影像的调阅与下载，支持放大缩小、测量、窗宽窗位调整、动态播放等功能；支持电子胶片的无级缩放，并支持对电子胶片中医生感兴趣的单幅关键影像通过双击实现快捷缩放等功能（提供操作视频进行功能演示） |
|  |  |  | ▲4.10 支持高性能影像调阅，调阅千幅CT图像的首屏时间<3s（提供符合CMA的检测报告复印件并加盖供应商公章） |
|  |  |  | ▲4.11 支持三维重建(VR)、多平面重建(MPR)耗时<2s（提供符合CMA的检测报告复印件并加盖供应商公章） |
|  |  |  | ▲4.12 支持 DICOM3.0数据无损压缩算法，压缩比例大于2:1（提供符合CMA的检测报告复印件并加盖供应商公章） |
|  |  |  | ▲4.13 长度测量允差在士0.5mm 以内、角度测量允差在士0.5%以内、面积测量允差在士1%以内（提供符合CMA的检测报告复印件并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 4.14 云胶片界面支持检查报告、电子胶片和DICOM影像浏览入口的分别排列，方便不同浏览者的使用；支持在电子胶片浏览界面中通过左右滑动，实现对历史检查报告及电子胶片的连续快捷浏览等功能（提供操作视频进行功能演示） |
|  |  |  | 4.15 支持安全验证功能，通过手机号或身份证号作为初始验证码快捷登录，患者可自行开启高级验证，将登录验证方式变更为预留手机号结合登入密码与实时验证码的方式，登录密码可以根据患者意愿自行修改，完成安全验证后才可浏览数据（提供操作视频进行功能演示） |
|  |  |  | 4.16 支持影像数据按照医院要求时间上传云服务，上传时间不大于20分钟。（提供承诺函） |
|  |  |  | 4.17 具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能 |
|  |  |  | 4.18 数据审计：具有归档审计、调阅审计及系统操作审计功能，医院可登录后台查看本院审计记录。 |
|  |  |  | 4.19 默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到服务中心申请打印胶片。 |
|  |  |  | 4.20 支持管理工作站对云影像数据的更新，后台需保持原有记录 |
|  |  |  | 4.21 支持临时报告方案，审核后再上传报告。 |
|  |  |  | 4.22 按需打印：选择要打印或拍片的任务，生成电子胶片。 |
|  |  |  | 4.23 实现电子胶片和检查记录匹配，可以重置匹配。 |
|  |  |  | 4.24 提供影像管理工作站页面方式，可查询本院已上传的影像检查。 |
|  |  |  | 4.25 支持报告、电子胶片浏览， 影像浏览、影像统计功能。 |
|  |  |  | 4.26 患者反馈：支持患者通过页面提交意见、400电话等方式，建立医患反馈渠道，改善用户体验和医患关系 |
|  |  |  | 4.27 患者分享：分享检查结果时可设置有效期、历史检查查看权限，并生成新的验证码，以保证个人的信息安全功能（提供操作视频进行功能演示） |
|  |  |  | ▲4.28 智能解读：根据检查报告关键词，提供相关的网络知识解读（提供功能截图）。 |
|  |  |  | 4.29 云胶片界面支持检查数据归档列表，支持按检查医院、检查类型和检查日期罗列显示历史检查记录，并可以通过关键词搜索不同医院的历史检查数据等功能（提供操作视频进行功能演示） |
|  |  |  | 4.30 电子报告水印：支持设置电子报告查看时是否添加水印 |
|  |  |  | ★4.31 支持患者历史云胶片信息查看（24年-26年5月） |
|  |  |  | ★4.32 实现医院微信公众号对云影像数据的浏览接口 |
|  |  |  | ★4.32 供应商必须保证所提供的产品具有独立的知识产权,提供跨平台/多平台移动医学影像处理软件计算机软件著作权登记证复印件,保证采购人在使用供应商所提供的产品时不受任何版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，供应商应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购单位由此而造成的全部损失。 |
| 5 | 硬件 | ★5.1影像集成服务平台服务器1套 | ★5.1.1 性能不低于10C 2.4GHz*2，64G DDR4，2.4T SAS*4,千兆网卡，双电源，导轨 |
|  |  | ★5.2前置影像服务器1套 | ★5.2.1 性能不低于6C 1.9GHz，16G DDR4，1.2T SAS*2,千兆网卡，双电源，导轨 |
|  |  | 5.3网闸1套 | ▲5.3.1 1U机架式设备，内、外网各配置6个10/100/1000M Base-TX网络接口(包含1个管理口，1个HA口)，配备液晶面板，可显示内、外网主机工作状态及配置信息，提供HA工作状态监控灯，系统吞吐量不小于850Mbps, 并发连接数不小于1.2万，提供设备彩页加盖供应商公章 |
|  |  |  | ▲5.3.2 系统支持多操作系统（≥三操作系统，即系统A,系统B,备份系统），当A系统故障时，B系统可以根据备份系统实时备份的配置信息无缝接管，解决A系统配置信息手动备份效率不高，准确性差的问题，提供具备国家认可的第三方权威机构检测报告复印件并加盖供应商公章 |
|  |  |  | 5.3.3 包括文件交换、FTP访问、数据库传输（数据库访问）、数据库同步模块、邮件传输（邮件访问）、安全浏览、安全通道（安全传输）、消息模块（消息传输） |
|  |  |  | 5.3.4 支持CIFS(SAMBA)和NFS,FTP,SFTP文件共享的多设备集群负载；默认开启智能调度算法，自动根据设备负载状态分配传输任务；传输文件实时监控,进行共享文件统计；支持文件传送优先级设置功能；传输文件支持临时文件，无需定期删除。 支持文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型 |
|  |  |  | ▲5.3.5 支持对访问网闸的服务器、终端设备的进程进行安全检查，确保合规的服务器、终端设备才能通过系统传输数据，提供国家认可的第三方检测机构的出具的检测报告并加盖供应商公章 |
|  |  |  | 5.3.6 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据 |
|  |  | 5.4≥27英寸大屏触摸式多功能阅片设备3套 | ▲5.4.1 适用于院内外如门诊、急诊、手术室、病房、读片室、外出义诊多种需要进行影像浏览的应用场景，可浏览云胶片（扫码浏览电子报告、电子胶片及DICOM影像）和传统塑料胶片（替代传统看片箱），至少支持音视屏互动进行线上会议、远程医疗援助、MDT应用。（提供公开发布的产品彩页或者说明书或者技术白皮书） |
|  |  |  | ▲5.4.2 ≥27寸多点触摸式彩色显示器，显示分辨率不小于：1920×1080（2MP），色温不小于：8000K，亮度触摸式连续可调，调节范围：350cd/m2～1300cd/m2，误差±10%，对比度不小于：1000：1，支持横/竖屏转换，自带片夹装置，用于浏览传统胶片，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
|  |  |  | 5.4.3 产品性能：≥4G内存，≥32G存储 |
|  |  |  | 5.4.4 产品内置摄像头，像素不低于800万，支持快速扫描识别二维码。 |
|  |  |  | 5.4.5 产品支持含物联网，WIFI，有线接入的多种上网方式，配置物联网卡并提供合同期内不限量的使用流量，单独提供承诺函 |
|  |  |  | 5.4.6 提供配套移动支架，金属材质，高度可自由升降调节，显示器俯仰角度可调节，万向耐磨脚轮带刹车定位，360度自由移动 |
|  |  | ★5.5 宣教显示器≥6台 | ★5.5.1 提供≥42英寸宣教显示器≥5台，≥55英寸宣教显示器≥1台 |
|  |  | ★5.6 网络专线2条 | ★5.6.1 300网络链路2条（一主一备），上下行一致，固定IP 1个 |

- 2.★服务要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 基本服务至少满足以下内容： 1、稳定性：服务期内需保障业务稳定，不无故出现崩溃或宕机现象； 2、安全性：具备完善的安全防护机制，做好数据备份，在合同签订后15个工作日内提交《安全事件应急响应手册》，重大安全事件（数据泄露、勒索病毒等）30分钟内电话通报、2小时内到场、4小时内出具初步处置报告； 3、数据质量：供应商收到异议后，成交供应商应在5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，30个工作日内对数据质量问题进行数据清洗； 4、响应速度：服务期内，采购人通过电话、微信、现场提出的支持需求，供应商须在需求提出的当日完成响应； 5、备件供应：服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除； 6、定期巡检：服务期内每月提供至少1次软硬件服务期巡检报告； 7、培训服务：每年提供≥2次培训服务，并提交培训方案和签到表； 8、文档服务： 上线运行之日提交本次采购内容的《四川省人民医院应用系统档案》。服务期满后需提交本次采购内容的运维记录签字扫描版本。 9、人员服务： 提供7人驻场，其中医助人员5人、维护工程师2人，驻场期间纳入医院统一管理。工作时间：工作日7:30-18:00,周末及节假日 8：00-16：30，工作时间按规定统一着装，佩戴工牌。提供线上运营维护人员6人，24小时在线电话专人接听，为患者提供线上服务。 10、其他： 1）从合同签订生效之日起，采购人每月按照四川省人民医院供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额和履约保证金（如有履约保证金）。 2）成交供应商应当与本项目相关的第三方保持有痕的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。 3）如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。 | 2026年6月1日至2027年5月31日（如合同签订生效之日晚于2026年6月1日，则服务期为合同签订生效之日起一年） |
| 2 | 质保服务 | 本项目系服务采购项目，在服务过程中，需确保软硬件、网络及云存储正常运行，并针对打印耗材和塑料胶片提供 7×24 小时不间断的补给服务。 | 2026年6月1日至2027年5月31日（如合同签订生效之日晚于2026年6月1日，则服务期为合同签订生效之日起一年） |

- ★四、商务要求

- 1.实施时间：本项目合同签订生效后，供应商应在5个工作日内开始实施。

- 2.实施周期：本项目开始实施之日起30日内，完成本项目包含的所有软硬件功能的上线运行。未在实施周期内完成，视为供应商违约并自动放弃该项目，采购人有权终止合同，合同所有款项将不予支付（已缴纳的履约保证金，将不予退还），已支付款项，供应商应于7个工作日内退还采购人。

- 3.交付地点：四川省人民医院（包括所有院区）。

- 4.付款条件

- 项目验收后，每三个月结算一次，每三个月服务完成后，供应商须根据本项目成交单价及实际服务情况向采购人提供结算费用清单进行确认，并在确认后5日内按确认金额向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人于接到上述票据及资料后的55日内支付相应价款（如有因考核等原因产生的扣款，应在支付前予以扣除），服务期内结算总金额不超过332万元。

- 5.履约验收方案

- （1）验收主体：采购人

- （2）验收组织方式：自行验收

- （3）验收程序：一次性验收

- （4）验收方式：现场整体验收

- （5）履约验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的全部服务或货物。

- （6）履约验收时间：本项目包含的所有软硬件功能上线运行并具备验收条件后10个工作日组织验收。

- （7）是否邀请本项目的其他供应商:否

- （8）是否邀请专家：否

- （9）是否邀请服务对象：否

- （10）是否邀请第三方检测机构：否

- （11）验收标准：

- 1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

- 4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）

6）其它标准：无。

- （12）履约验收其它事项：本项目合同履约过程中，如因国家相关政策法规调整或采购人财政预算发生变动等原因，导致双方无法继续履约，采购人有权以书面形式通知供应商，供应商应在收到通知后及时停止履约，并由双方协商解除合同。停止履约后，双方应根据供应商已完成的合格工作量进行费用核算，除经核算的费用外，采购人无需向供应商支付任何其他费用，双方亦互不承担其他违约或赔偿责任。

- 6.其它要求

- 知识产权：由采购人、供应商双方共同开发的项目：采购人、供应商双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归采购人、供应商双方共同拥有，软件所有数据归采购人所有。

五、履约要求

1.拟投入本项目的技术服务人员

（1）具有计算机技术与软件专业技术资格中级职称；

（2）具有计算机技术与软件专业技术资格高级或以上职称；

注：同一人具备多项证书的不重复计分。供应商需提供有效期内相关证书证明材料并加盖供应商公章。

2.项目实施方案

（1）供应商具有完善的项目技术方案，包括但不限于1）项目需求分析；2）系统架构设计方案；3）功能模块详解方案；4）系统对接方案。

（2）供应商具有完善的系统实施方案，包括但不限于1）项目进度计划；2）质量保障措施；3）系统故障、应急处理方案；4）测试验收方案。

（3）供应商具有完善的售后服务方案，包括但不限于1）售后服务体系；2）售后服务人员安排及联系方式；3）售后响应时间及措施；4）人员培训方案。

3.业绩

供应商提供2023年1月1日（含）以来类似云胶片系统服务类项目的业绩证明。

注：提供中标通知书、采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。

- ★供应商考核

| 四川省人民医院供应商考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 合同名 |  |  |
| 指标类别 | 指标 | 考核内容 |  | 扣分 |  |
| 性能质 量评价 | 稳定性 | 出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤60分钟扣2分，>60分钟扣5分； |  |  |  |
|  | 安全性 | 未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄露的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 用户满意度 | 接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期； |  |  |  |
| 使用支 持评价 | 考勤 | 驻场工程师每日签到，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分； |  |  |  |
|  | 响应速度 | 若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；服务期内不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 备件供应 （本项仅涉 及提供硬件 的供应商） | 不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分； |  |  |  |
|  | 定期巡检 | 每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 培训服务 | 没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 技术文档 | 未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分； |  |  |  |
| 违规违 纪评价 | 廉洁从业 | 违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决 |  | 一票否决 |  |
|  | 安全规范 | 不遵守安全生产规范，每次扣2分； |  |  |  |
|  | 其他违纪违规 | 其他不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1.服务期内，采购人可按照本项目采购需求内容对应的考核指标对供应商进行考核，具体指标以采购人要求为准；

2.考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：

1）平均扣分=服务期汇总考核扣分之和÷服务期内考核次数；

2）0分<平均扣分≤3分，将对供应商进行诫勉谈话；

3）3分<平均扣分≤5分，对供应商提出警告，从合同待支付金额中扣除合同支付上限金额5%费用，扣完为止；

4）5分<平均扣分≤10分，对供应商提出严重警告，从合同待支付金额中扣除合同支付上限金额10%费用，扣完为止；

5）10分<平均扣分，视为不合格，终止合同，合同待支付金额不予支付，履约保证金（如有履约保证金）不予退还；

3.供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项，履约保证金不予退还（如本项目要求缴纳履约保证金），并保留后续追究供应商责任的权利。

4.如合同待支付金额或履约保证金中无款可扣且考核后出现扣款情况，供应商承诺在得到采购人考核结果后的10日内向甲方缴纳对应的扣款金额。（提供承诺函）

5.本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。

- 注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。带“▲”的条款为重要技术参数条款。

- 第五章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效谈判报价为基准价，其价格分为满分，谈判报价得分=(基准价／谈判报价) *30 |  |
| 2 | 技术参数40% | 40分 | 带“★”的为实质性要求，不允许有负偏离，不作为评审要求；带“▲”的参数条款为重要技术参数条款，作为重要评分因素；非“★”、“▲”的参数条款为一般技术参数条款，作为一般评分因素。 供应商响应文件完全符合谈判文件三、技术、服务要求 技术要求的得40分。 技术参数条款的响应得分规则如下： 重要技术参数条款响应得分=（供应商满足带“▲”参数条款的数量÷带“▲”参数条款的总数量）×30分。 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足非“★”、“▲”的参数条款的数量÷非“★”、“▲”的参数条款的总数量）×10分。 注：①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②项数以不能再拆分的最小项为一项。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 |  |
| 3 | 技术服务人员8% | 8分 | - 拟投入本项目的技术服务人员： - （1）具有计算机技术与软件专业技术资格高级或以上职称的每有一个得2分，本项最多得4分； - （2）具有计算机技术与软件专业技术资格中级职称的每有一个得1分，本项最多得4分； - 注：同一人具备多项证书的不重复计分。供应商需提供有效期内相关证书证明材料并加盖供应商公章。 |  |
| 4 | 项目实施方案12% | 12分 | - 1、供应商具有完善的项目技术方案，包括但不限于（1）项目需求分析；（2）系统架构设计方案；（3）功能模块详解方案（4）系统对接方案。符合采购人需求的得4分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣 0.5分，扣完为止。 - 2、供应商具有完善的系统实施方案，包括但不限于（1）项目进度计划；（2）质量保障措施；（3）系统故障、应急处理方案；（4）测试验收方案。符合采购人需求的得4分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣 0.5分，扣完为止。 - 3、供应商具有完善的售后服务方案，包括但不限于（1）售后服务体系；（2）售后服务人员安排及联系方式；（3）售后响应时间及措施；（4）人员培训方案。符合采购人需求的得4分；每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣 0.5分，扣完为止。 - 注：缺陷是指：内容不一致、地点名称错误、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准。 |  |
| 5 | 业绩10% | 10分 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似云胶片系统服务类项目的业绩证明，每提供1个类似业绩得2分，最高得10分。 注：提供中标通知书、采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。 |  |

- 第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 品名 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者云胶片服务 | 建立患者检查影像胶片云端查询系统，为患者提供报告打印、胶片打印、胶片影像排版、影像资料拷贝、云胶片调阅下载等相关服务。 | 1 | 例次 |  |  |
| 报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年   月   日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

- 第七章 合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同

采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院

地址：四川省成都市一环路西二段 32 号

法定代表人：

联系人：                     电话：

医学信息中心联系人：         电话：

乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行

地址：四川省成都市小南街3号

法定代表人：

电话：028-63930892

联系人：黄觅

丙方：

地址：

法定代表人：

移动电话：

联系人：

甲乙丙三方确认就“”采购项目（项目编号：）甲方向丙方购买本合同中写明的货物/ 服务事项，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及本项目的相关采购文件，甲、乙、 丙三方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的相关采购文件均为本合同不可分割的部分。三方同意共同遵守以下条款。

一、项目内容

| 名称 | 品牌 | 产地 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 （可另附附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲乙双方对上述设备的品牌、生产商、规格型号、数量、单价、总价的选择即确认，向丙方购买设备。

二、合同总价

合同总价（含税）为人民币：   元，大写人民币:   ；该合同总价已包含硬件和软件开发、人工、包装、运输、安装、调试及验收后维保等相关服务的全部含税费用，甲乙双方无需向丙方支付任何额外费用。

三、付款方式

1.本合同以人民币转账形式付款。人民币   元，大写人民币   。

2.合同签订生效并最终验收合格后   日内，乙方接到甲方付款确认书以及丙方提交的相关有效票据（以乙方要求为准）后，乙方通过银行转账的方式向丙方支付合同金额的****%，人民币****元，大写人民币*****。

3.丙方指定的收款账户信息如下，如有变更，丙方应当在变更后3日内通知甲方和乙方，否则由此造成的损失，甲方乙方不承担：

户名

开户行：

账号：

4.甲丙两方在确认验收合格后*个工作日内，丙方应按国家有关规定开具合规的发票，否则，乙方有权拒绝付款，并不因此而承担违约责任。

四、交付地点、方式

1.交货地点：甲方指定地点

2.交货方式：丙方上门安装

丙方按照甲方要求，保证在甲方通知送货后**日内将货物送至甲方指定地点并安装调试完成，包装费、运输费用、保险费用及验收合格前的风险均由丙方负责。

五、安装调试及培训

1、交货时间：自本合同签订之日起30日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、在货物抵达甲方指定地点*日内，丙方人员及工程技术人员应抵达甲方指定地点通知甲方进行开箱验收。双方依据丙方提供的装箱单、检验合格证书、使用说明等有关资料，如有短缺、规格不符、资料不全等，由丙方在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。开箱后*日内，丙方开始安装调试，丙方应保证在*日内安装调试完毕。验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，丙方按照合同第八条第2款承担违约责任。

7、期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由丙方负责。

六、软件验收

1、验收时间：丙方完成安装及调试后   个工作日内，由甲方指定人员完成验收。

2、验收方式：按国家（行业）最高标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。甲方指定人员对软件质量进行验收。

3、甲方在验收中如发现软件的型号、规格、包装和质量等不符合本合同约定的，自软件验收完成后   个工作日内向丙方提出书面异议。丙方在接到甲方书面异议后，应在  个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为丙方已接受甲方提出的异议和处理意见。

4、验收时如发现所交付的服务有问题、缺陷或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用、造成的甲方的损失由丙方承担；

5、如软件经丙方*次维护仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作丙方不能交付软件而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究丙方的违约责任。

- 硬件验收

1、交货时间：自本合同签订之日起  日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，提供成套培训资料，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，承担违约责任。

八、软件退换

1、甲方根据本合同第六条提出书面异议的，如果丙方在上述约定时间内未能按照甲方要求进行处理的，则甲方有权要求退货或换货，丙方在收到甲方的书面退换货通知后     个工作日内完成退货或换货。

2、软件交付甲方使用后，若甲方在生产作业过程中发现软件确实存在以下问题的，甲方有权退还软件并且解除本合同，同时丙方须退还乙方的所付款项。存在的情况为：

（1）软件不能正常安装的；

（2）软件的使用会影响甲方操作系统的稳定或其他软件的正常使用的；

（3）软件的实际使用功能不能达到丙方软件承诺的功能，而丙方不能在  个工作日内解决的。

3、甲方根据本合同条款提出退货或解除合同的，丙方应在收到甲方通知后  个工作日内退还乙方全部已付款项。

九、维护升级、售后服务

- 质保期（自验收合格之日）：***年；产品零配件（包括主计算机系统及工作站）保证供应时间≥*年；验收合格后的保修期内，丙方承诺开机率或使用率＞**%（按365日/年计算）

- 服务内容：（1）电话支持 （2）远程技术支持 （3）现场服务

- 报修响应方案：质保期内提供7*24小时服务热线，在接到报修信息后20分钟内响应，提供远程技术服务支撑，在1小时内完成维修。如果远程服务不能完成维修服务的，提供上门维修服务，在2小时内到达现场，并在4小时内完成维修。

- 维护升级标准：只要甲方需要丙方有义务更新软件至最新版。

- 质保期满后，丙方终生提供优惠的维修服务；零配件费用按当时市场价的*折的优惠价格收取；

- 在质保期内丙方应事先声明产品使用的耗材和易损件，未事先声明的专用耗材和易损件将被纳入保修范围。属于原厂专用耗材和易损件，丙方应将耗材和易损件的品名、规格、使用寿命和供应价格作为合同附件告知甲方。

- 因丙方原因不能够达到上述设备保修及售后服务的约定，按甲方实际停机天数自动延长其保修期,甲方有权延后质保金和维保费用的支付时间，并追究丙方因此引发的相应的法律责任。

十、责任和义务

- 甲方责任：甲方需准备好安装硬件和软件的环境，丙方需对甲方准备工作进行协助、指导。

- 乙方责任：根据合同约定、甲方付款确认书以及丙方提供的符合财务结算的相关票据，向丙方进行支付。

- 丙方责任：

（1）丙方保证其提供给甲方的硬件和软件产品享受厂方升级政策范围内的升级和一切改良。

（2）丙方必须保证本合同所述硬件和软件是丙方目前的最新版本。

（3）丙方负责以硬件和软件功能的升级、维护和文档更新。

（4）如甲方以后有需要对硬件和软件进行改动的，丙方免费进行改良。

（5）丙方保证其硬件和软件系统不带有定期的密码输入。

（6）丙方的硬件和软件不可隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序，也不可以于未经甲方及其相关联公司授权下透过软件收集和扩散任何甲方及其相关联公司之数据各信息。

（7）丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。

（8）丙方工作人员若因操作失误导致系统故障、数据遗失的，丙方应负责调试系统至正常使用状态并恢复数据，由此造成甲方损失的，丙方应承担赔偿责任。

十一、保证条款

1、丙方保证交付甲方的硬件和软件来源合法。

2、丙方保证提供给甲方的软件不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于商标权、专利权或商业秘密等。如出现第三方对甲方使用或销售本合同软件提出所有权异议、索赔等情况的，甲方有权拒绝并立即通知丙方，由丙方自行处理由此导致的问题，并且丙方应在自行承担相关费用的情况下按照甲方之要求采取必要的补救措施确保甲方的损失降至最低。

3、如丙方出现不履行义务、迟延履行义务或其他瑕疵履行的，因此而产生的费用和导致甲方损失的责任均由丙方承担。

十二、违约条款

1、丙方交付的硬件和软件质量不符合合同规定的，丙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的软件给甲方，否则，视作丙方不能交付硬件和软件而违约，按本条本款下述第“2”项规定由丙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、丙方不能交付硬件和软件或逾期交付硬件和软件而违约的，除应及时交足硬件和软件外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过叁拾天，甲方有权终止合同，丙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还乙方已经付给丙方的货款及其利息。

3、丙方软件经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定硬件和软件质量不符合本合同规定标准的，则视为丙方没有按时交货而违约，丙方须在柒天内无条件更换合格的软件，如逾期不能更换合格的软件，甲方有权终止本合同，丙方应另付合同总价的百分之拾的赔偿金给甲方。

4、丙方保证本合同硬件和软件的权利无瑕疵，包括硬件和软件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述软件主张权利或国家机关依法对硬件和软件进行没收查处的，丙方除应向乙方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之拾向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、甲乙丙三方因违约偿付的违约金不足以弥补非违约方损失的，还应按非违约方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给非违约方。

6、丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。未经甲方允许，丙方不能擅自将系统中甲方的相关信息以任何形式透露给第三方，若有相关行为，甲方将依法追究其法律责任。

十三、不可抗力

1、不可抗力包括影响合同义务的执行的严重火灾、水灾、台风、地震、罢工等。

2、不可抗力事故受到影响的一方应在 7 个工作日内通知对方，并出具相关证明。当不可抗力事故消除后，受到影响的一方应尽快书面通知其他方。

3、由于不可抗力事故而影响合同履行的，但不影响合同目的实现的，可延迟履行合同期限，延迟时间相当于事故所影响的时间。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过3个月，三方就合同签订履行事宜另行协商。

十四、知识产权及数据隐私保护

1、丙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，不得向任何第三方透露，不得用作本协议以外的其他用途。否则，丙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等。保密期为永久。损失无法计算的，甲丙双方同意按照合同金额的10倍计算违约金，甲丙双方均不认为该违约金过高。

2、任何一方在未征得对方书面同意，不得将本合同的权利或义务转让给第三方。否则，违约方按照合同金额   %支付违约金，违约金不足以弥补非违约方损失的，违约方予以补足。

3、甲、丙双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归甲、丙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。

十五、廉洁约定

甲乙丙三方及相关人员均应严格遵守有关廉洁规定，共同签署《廉洁购销协议》。任一一方或相关人员如有商业贿赂等违法违纪行为，非违约方可单方解除合同，解除合同造成的损失由违约方承担。

十六、合同生效

- 本合同在甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同一式 份，甲方执四份，乙方执 份，丙方【 】份。

十七、争议解决方式

- 因交付服务及货物（若有）质量发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务及货物（若有）符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务及货物（若有）不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方住所地管辖权的人民法院起诉。

十八、双方需要说明的其他事项

协议内容应符合各方行业的监管要求，若遇国家监管政策调整导致任何一方不能继续履约，合同当事人有权解除或终止协议，且不承担违约或损失赔偿责任等相关条款。

# （以下无正文）

# 签约方：

| 甲方：四川省人民医院 法定代表人（授权代表）： | # 乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 # 负责人（授权代表）： |
| --- | --- |
| 签约日期： 年 月 日 | # 签约日期： 年 月 日 |
| # 丙方： # 法定代表人（授权代表）： |  |
| # 签约日期： 年 月 日 |  |

# 附件：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日