四川省人民医院老年医学中心二期燃气管道改造采购项目

（单一来源）

采

购

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2024年9月

目    录

第一章 单一来源公示	1

第二章 报价邀请	2

第三章 供应商须知	4

第四章 供应商资格审查及符合性审查	7

第五章 采购需求	10

第六章 响应文件格式	13

第七章 合同条款	25

# 单一来源公示

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院老年医学中心二期燃气管道改造采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20241571 |
|  | 拟采购的货物或服务的说明 | 四川省人民医院老年医学中心二期燃气管道改造 |
|  | 最高限价 | 人民币258,195.21元 |
|  | 采用单一来源采购方式的原因及说明 | 经专业人员论证，认为能够提供四川省人民医院老年医学中心二期燃气管道改造的投标供应商来源具有唯一性，参照《中华人民共和国政府采购法》三十一条“只能从唯一供应商处采购的”规定。 |
|  | 拟定供应商 | 供应商名称：成都燃气集团股份有限公司 供应商地址：四川省成都市武侯区少陵路19号 |
|  | 公示期限 | 5个工作日 |
|  | 联系方式 | 联系人：潘老师 联系方式：028-87394783 |

# 报价邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院老年医学中心二期燃气管道改造采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20241571 |
|  | 采购方式 | 单一来源采购 |
|  | 采购需求 | 详见采购文件第五章 |
|  | 拟定供应商 | 成都燃气集团股份有限公司 |
|  | 采购文件获取时间 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载采购文件。 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2024年9月24日9:00（北京时间） |
|  | 响应文件递交方式 | þ线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交投标文件，供应商不需要到现场（文件另有要求除外）； ¨现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达协商地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 协商地点： 。 注：响应文件应在提交响应文件截止时间前提交； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收 |
|  | 现场踏勘 | þ不举行 |
|  |  | ¨举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地址： - 踏勘时间： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | ¨组织 þ不组织 |
|  | 履约保证金 | þ不收取 |
|  |  | ¨收取 - 交款金额： - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），收款单位、开户行、银行账号签订合同前同采购人约定。 - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： - ¨采购合同签订后7个工作日内； - ¨中标公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：合同服务期满履约验收合格后采购人接到成交人退款申请之日起30个工作日内无息退还。 - 履约保证金不予退还情形： - 成交人不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； - 项目验收结果不合格的； - 其他违反国家相关法律法规的情形。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：潘老师028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部 联系方式：李老师028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

# 供应商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）报价若低于成本价或高于限高价，其响应文件作无效处理； （2）本次报价统一使用人民币报价，报价应是完成全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 采购文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为采购文件的有效组成部分 |
|  | 采购文件、采购结果的质疑、投诉 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 非正当理由放弃中选 | 若成交人以非正当理由放弃成交，在3年内，采购人不再接受其参与本单位的采购申请 |
|  | 响应文件的真实性要求 | 如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该响应文件作无效响应处理，成交人确定后发现的，采购人应当取消成交资格，我院并在官方网站对相关情况进行公示同时追究其相关法律责任 |
|  | 评审要求 | 通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，根据采购文件的要求与供应商进行技术、商务协商和磋商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，评审小组确定成交供应商。 |
|  | 质量要求 | 供应商响应的货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。如出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任。 |
|  | 服务要求须知 | 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下： （1）符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。 （2）根据我院临床科室使用，对所供医用耗材应备足货源，确保需求。对于我院临时采购计划，应当在指定时间内供货到指定位置。急诊或急救耗材乙方必须保证随时供货，不得因供货不及时影响我院正常医疗工作。 （3）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （4）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 （5）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，供应商应保证响应文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与供应商就本项目进行沟通、磋商及在四川省人民医院电子招标采购平台上进行操作等条件（在接到通知后的在评审委员会规定时间内未回复做无效处理） |
|  | 成交公告及合同签订 | 1.采购完成后，采购人在系统中发出成交公告。 2.请成交供应商在成交公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至邮箱630325390@qq.com。 3.成交供应商应在成交公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 4.若成交供应商以非正当理由放弃成交，在3年内不得参与本单位的投标申请。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准 |
|  | 说明 | （1）供应商产生的一切费用由供应商自行承担； （2）若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； （3）本采购文件最终解释权归采购人所有 |

# 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交单一来源申请文件截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）； （4）供应商注册时间截至提交投标文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程（复印件）； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：具备成都市燃气特许经营权 | 提供证明材料并加盖公章。 |  |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |  |
| 2 | 采购文件中实质性要求 | 供应商符合第二章、第三章要求； 供应商符合第五章“★”的条款（若涉及） 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 3 | 比选申请文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 4 | 签字、盖章 | 符合采购文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 5 | 报价 | 符合采购文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |

# 采购需求

- 一、项目简介

- 本项目拟招标一家供应商为四川省人民医院老年医学中心实施食堂燃气管道工程、燃气报警器安装工程、事故送排风工程。

- ★二、采购内容

- 工程内容清单：

| 序号 | 报价项目 | 单项限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道工程 | 179,561.21 | / |
| 2 | 燃气报警器安装工程 | 11,994.00 | 燃气报警器1999元/个， 共6个 |
| 3 | 事故送排风工程 | 66,640.00 | / |
| 限高总价（元） |  | 258,195.21 |  |

- ★三、施工要求:

- 1、工程实施方式：燃气管道工程设计、施工、质量管理、动火作业、通气全过程及采购人所选择燃气附属设施工程设计安装均由采购人委托投标供应商负责组织实施。

- 2、材料设备供应：

- （1）工程所需的材料、设备（不含采购人自购的用气设备）均由投标供应商供应，投标供应商应保证所供材料、设备符合国家或行业技术质量标准。

- （2）自行选购的用气设备必须是与供气气源相适配且符合国家质量安全用气标准的合格产品。

- 3、质保要求：工程设计与工程施工质量，按行业现行相关规范和相关规定执行。

- 4、投标供应商需协助采购人向政府管理部门办理燃气工程实施的有关手续，政府管理部门规定必须由采购人进行办理的除外。

- 5、投标供应商在施工时，应遵守国家现行工程建设安全生产法律、法规的规定，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

- 6、投标供应商在施工过程中应注意对采购人成品的保护。

- 7、投标供应商负责向采购人提供设计资料、工程造价预算书。

- 8、投标供应商负责向采购人提供竣工图纸1份。

- 9、投标供应商负责组织燃气工程的质量监督管理工作，并对工程的质量负责。

- 10、投标供应商负责组织工程竣工验收、动火作业、通气等工作。

- 11、非投标供应商自身原因遇特殊情况，工程不能实施，投标供应商应及时告知采购人。

- 12、投标供应商需根据规范要求应当设计、安装电磁阀的工程，投标供应商应做好电磁阀的设计选型、安装、验收，承担电磁阀的运行、维护等管理责任，并应及时将电磁阀参数提供给采购人。

- 13、在开展燃气泄漏探测设备校准、维护检查服务时：（1）投标供应商应遵守采购人的管理制度与采购人密切协调配合，完成相关的校准、维护检查工作。（2）投标供应商严格执行国家计量检定规程并按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，完成各项服务。（3）设备安装完成后，投标供应商需进行首次校准。

- ★四、商务要求：

- 1、付款条件：合同签订生效后五个工作日内，采购人向中标供应商一次性支付合同全款。

- 2、工程地点：四川省人民医院老年医学中心。

- 3、工期：自合同签订之日起5个工作日内，中标供应商对本工程是否具备燃气施工条件进行查验。经确认本工程具备燃气施工条件后，中标供应商进场施工，总工期为【30】天，自中标供应商组织进场之日起算。

- 4、计划开工时间：自合同签订之日起5个工作日内。

- 5、验收

- 5.1 验收时间：中标供应商完成施工后即时验收。

- 5.2 验收主体：采购人

- 5.3 验收方式：现场整体验收

- 5.4 验收程序：一次性验收

- 5.5 验收内容：按照基于本项目采购需求编制的招标文件要求及中标供应商投标文件响应情况，由中标供应商向采购人提供的货物、工程、及服务等的履约情况。

- 5.6 验收标准：

- ①国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- ②基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

- ③中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

- ④如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项，双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

- ⑤参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收（如涉及）。

- 5.7 是否邀请本项目的其它潜在供应商：否

- 5.8 是否邀请专家：否

- 5.9是否邀请第三方检测机构：否

- 5.10 其它验收要求：无

- 6.质保期;自工程验收合格交付之日起算，燃气管道工程质量保修期为2年;燃气附属实施工程质保期为1年。

- 7.其他要求：

- 本项目工程实施费用不包含以下费用：

- （1）火灾自动报警系统、自动灭火系统装置、防撞防盗设施、通风排烟系统，防雷防静电等设备设施及安装费用；

- （2）各类用气设备的安装、连接费用；

- （3）施工工程中及通气接管时产生的第三方协调及赔偿费用；

- （4）吊篮、吊车、升降机、搭设脚手架等各种机械租赁费用；

- （5）庭院绿化设施损坏、外墙恢复、管沟砌筑、地下障碍破坏等费用；

- （6）除混凝土路面及沥青混凝土路面外的其它路面恢复费用；

- （7）穿梁等影响结构部分、穿玻璃、干挂大理石材质及屋面防水等钻孔费用及玻璃、干挂等装修材料的拆除及恢复费用；

- （8）其他应由采购人承担的费用。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

一、响应文件的格式

供应商应仔细阅读本采购文件，按采购文件第六章“响应文件格式”顺序进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录。

二、响应文件的语言（实质性要求）

1.供应商和采购人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。采购文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；

3.如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。

三、响应文件的签署、盖章（实质性要求）

响应文件应根据采购文件的要求签署、盖章。

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

## 承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止采购时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

4.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

5.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

6.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

7.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

8.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

9.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

10.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

## 营业执照

(......)

## 具有健全的财务会计制度的证明材料

## 本项目其他资格条件提供的证明材料

(......)

（若未涉及，填“无”即可）

## 法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的采购活动。委托代理人在采购活动和磋商、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

采购申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

## 采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应申请文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格并按规定追究其相关责任。

2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

## 报价单

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位本次报价为：

注意事项：

1.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.报价一览表

| 序号 | 报价项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道工程 |  |  |
| 2 | 燃气报警器安装工程 |  |  |
| 3 | 事故送排风工程 |  |  |
| .... |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

## 供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

公共、商业、工业、民用客户燃气改造工程实施合同

合同编号：

甲    方：                      （全称）

地    址：

联 系 人：           联系电话：

乙    方：

地    址：

联 系 人：          联系电话：

为明确甲、乙双方在燃气改造工程实施中的权利、义务及责任，依照《中华人民共和国民法典》、《成都市燃气管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

- 工程概况

一、项目名称：

二、项目地点：

三、费用及付款方式：        元，转账付款

四、工程、项目内容：

甲方根据自身需求，委托乙方组织实施以下工程、项目（自行勾选）：

| 工程名称 |  | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| □燃气管道工程 |  | 工程接管点至用气设备的燃气管道以及燃气设施（不含用气设备）的设计及安装 |
| 燃气附属设施工程 | □燃气报警器安装工程 | 【请补充】 |
|  | □事故送排风工程 | 【请补充】 |

- 工程、项目实施方式

一、甲方委托乙方组织实施第一条第四款勾选项目。

二、甲方委托乙方组织其所属具备相关资质的法定/授权计量检定机构实施第一条第四款勾选项目。

- 工程、项目实施费用及付款方式

一、工程实施费用计费方式

1、工程实施费用=燃气管道工程费用+燃气附属实施工程费用。

2、工程实施费用

燃气工程实施费用共计¥       元（大写：         ），含税3%, 不含税金额       元，税金      元。

3、本合同工程实施费用不包含以下费用：

（1）火灾自动报警系统、自动灭火系统装置、防撞防盗设施、通风排烟系统，防雷防静电等设备设施及安装费用；

（2）各类用气设备的安装、连接费用；

（3）施工工程中及通气接管时产生的第三方协调及赔偿费用；

（4）吊篮、吊车、升降机、搭设脚手架等各种机械租赁费用；

（5）庭院绿化设施损坏、外墙恢复、管沟砌筑、地下障碍破坏等费用；

（6）除混凝土路面及沥青混凝土路面外的其它路面恢复费用；

（7）穿梁等影响结构部分、穿玻璃、干挂大理石材质及屋面防水等钻孔费用及玻璃、干挂等装修材料的拆除及恢复费用；

（8）其他应由用户承担的费用。

二、付款方式

1.本合同签订生效后五个工作日内，甲方向乙方一次性支付本条第一款、第二款约定费用共计¥      元（大写：                 ）。

2.乙方收款账户：

户    名：

开 户 行：

帐    号：

- 工程、项目工期

一、甲方按合同约定付款后，乙方对本工程是否具备燃气施工条件进行查验。经确认本工程具备燃气施工条件后，乙方进场施工，总工期为【  】天，自乙方组织进场之日起算。

二、如遇下列情况工期顺延或停工

- 甲方未按合同约定付款的；

- 因甲方提供的基础资料不准确、不齐备或与现场实际情况不符的；

- 施工过程中，第三方阻挠乙方接管的；

- 甲方临时提出更改工程内容的；

- 经甲方书面同意工期顺延或停工的；

- 政府或有关部门另有规定，不属乙方原因的；

- 甲方有本合同约定其他违约行为的；

- 甲方自购设备发生逾期交货或质量问题的；

- 其它在法律上认为因不可抗力引起的工程延误。

- 材料设备供应

- 工程所需的材料、设备（不含甲方自购的用气设备）均由乙方供应，乙方应保证所供材料、设备符合国家或行业技术质量标准。

- 甲方自行选购的用气设备必须是与供气气源相适配且符合国家质量安全用气标准的合格产品。

- 双方责任

- 甲方责任

- 甲方在本合同生效后五个工作日内按照《客户燃气改造工程申请表》向乙方提供准确、真实齐全的设计基础资料。

- 向乙方提供规划、市政、河道、园林、交通及有关部门需要甲方提供的相关资料。

- 保证设计人员及施工人员顺利进入每个用气现场完成现场踏勘与施工工作。

- 本工程在实施过程中如发生以下情况，甲方应负责协调以确保本工程的顺利实施：

  - 本工程需从其他单位（或个人）出资的已建庭院燃气管线、架空燃气管道、非市政道路管线接管，有关单位或（个人）阻挠的；

  - 本工程在施工过程中，新建燃气管线需经过其他单位或个人庭院、房屋周围，有关单位或（个人）阻挠的；

  - 本工程在施工过程中，与土建交叉作业时受到土建方干扰或阻挠的。

- 提供消防部门用气建筑验收合格的证书及资料，按照消防管理部门和燃气工程施工设计图的要求办理燃气工程竣工验收消防手续。

- 施工进场前免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，且应保证施工期间的道路畅通。

- 甲方应在施工进场前免费接通并提供施工现场施工电源、水源，满足燃气施工的动力需要，并保证乙方在施工期间能正常使用；甲方应为乙方免费提供施工料具准备间或场地。

- 做好红线内燃气工程的场地平整、拆迁及消除影响燃气工程的全部障碍物。

- 甲方应确保乙方施工工作面的连续性，若因甲方或其相关单位原因，造成乙方施工期间反复进退场的，甲方应另行支付相应的费用。

- 甲方及时接收工程成品并做好保护工作，不得擅自改动，损坏燃气工程设施，不得将燃气管道、设备暗埋或包裹。

- 本工程在通气前甲方须严格按设计要求对用气房间进行改造或安装燃气配套设施。

- 因第三方阻挠等非乙方原因造成工程不能继续实施，但工程   已经进入实施阶段的，甲方需支付因施工产生的相关费用。

- 事故排风系统维护管理

- 若甲方安装事故排风系统，待事故排风系统验收合格移交后，甲方即为管理责任人，甲方应指定专门人员负责管理操作和维护，不得私自增装、改装、封闭、拆卸、移动已安装的事故排风设施，否则由此引起的任何责任和损失由甲方承担。

- 在开展燃气泄漏探测设备校准、维护检查服务时：（1）甲方需提供燃气泄漏探测设备的相关资料,如设备型号、性能、所在位置等，以便乙方充分了解甲方燃气泄漏探测设备的情况。（2）与乙方约定校准时间、地点，配合乙方进行校准、维护检查工作。

- 乙方责任

- 协助甲方向政府管理部门办理燃气工程实施的有关手续，政府管理部门规定必须由甲方进行办理的除外。

- 除本合同第四条第二款规定或有非乙方原因的特殊情况外，在约定的工期内完成整个工程的施工。

- 乙方在施工时，应遵守国家现行工程建设安全生产法律、法规的规定，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

- 乙方在施工过程中应注意对甲方成品的保护。

- 负责向甲方提供设计资料、工程造价预算书。

- 负责向甲方提供竣工图纸壹份。

- 负责组织燃气工程的质量监督管理工作，并对工程的质量负责。

- 负责组织工程竣工验收、动火作业、通气等工作。

- 非乙方原因遇特殊情况，工程不能实施，乙方应及时告知甲方。

- 根据规范要求应当设计、安装电磁阀的工程，乙方应做好电磁阀的设计选型、安装、验收，承担电磁阀的运行、维护等管理责任，并应及时将电磁阀参数提供给甲方。

- 在开展燃气泄漏探测设备校准、维护检查服务时：（1）乙方应遵守甲方的管理制度与甲方密切协调配合，完成相关的校准、维护检查工作。（2）乙方严格执行国家计量检定规程并按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，完成各项服务。（3）设备安装完成后，进行首次校准。

- 工程质量和保修

- 工程设计与工程施工质量，按行业现行相关规范和相关规定执行。

- 质保期自工程验收合格交付之日起算，燃气管道工程质量保修期为贰年；燃气附属实施工程质保期为壹年。

- 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 工程量变更

- 在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、增加工程量时，乙方应向甲方收取增加部分相应的费用；甲方如减少、撤消工程量时，乙方应向甲方收取已完成工程量相应的费用。

- 在燃气工程实施过程中，甲方若需变更用气设备的，需办理工程变更手续，费用按实另计，工期顺延。

- 违约责任

一、甲方未能按照本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

二、乙方未能按照本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

三、除本合同另有约定外，违约者应按合同总价款10%的金额支付违约金给守约方。

四、甲方自收到乙方出具的工程设计资料和工程预算书起半年内仍未足额缴纳工程款的，将视作甲方拒绝继续实施本工程，本合同终止，甲方已支付的预付款乙方不予退还（如有）。

五、一方违约后，守约方若要求违约方继续履行合同的，违约方在支付违约金后应继续履行合同。

六、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼/仲裁费、公证费、鉴定费等。

- 争议解决

本合同在履行过程中发生争议，可以协商和解或要求有关主管部门调解，也可以提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

- 其他

- 本合同壹式肆份，甲、乙双方签字盖章后各执贰份；《客户改造申请表》《公共、商业、工业、民用客户用气设备清单》《工程造价预算书》《公共、商业、工业客户设备变更表》作为本合同的附件。

- 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完自己的责任时自行终止。

- 若今后乙方需在甲方已建管道上进行接管施工的，乙方在确保不影响甲方正常用气情况下，基于公共利益需要可进行接管施工，甲方不得阻挠。

- 本燃气工程建设及投运使用过程中，若因政府主管部门要求房屋拆迁、道路改造等项目实施要求甲方燃气设施进行迁改的，甲方应服从政府要求，所造成的损失由甲方自行承担。

- 未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                               乙方（盖章）：

甲方代表：                                                  乙方代表：

经 办 人：                                                  经 办 人：

签订日期：      年     月    日                             签订日期：      年     月    日

附件：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日