四川省人民医院锅炉维保服务项目调研公告

- 一、调研背景

- 四川省人民医院现需要对锅炉进行维保服务，本次锅炉维保服务内容详见附件1《服务内容要求》。

- 二、调研需求

- 调研需求主要包括以下五点，请各潜在供应商尽可能按照下述要求提供相关资料，便于我单位详细了解潜在供应商。

- 1.供应商近三年类似项目服务业绩；

- 2.供应商营业执照;

- 3.供应商团队人员及专业能力；

- 4.维保服务方案（包括维保实施方案、维保设备及备件储备、服务响应时效等）;

- 5.供应商应急响应机制。

- 三、要求供应商提供的信息

- 请报名参加的供应商于2026年9月15日18:00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：

（1）供应商名称；

（2）2名联系人姓名，联系方式（手机号），电子邮箱；

- 提供类似业绩的清单及证明材料（合同、中标通知书等）；

- 上述“二、调研需求”中涉及的相关资料；

- （5）对本次锅炉维保服务进行报价；

- （6）本附件涉及的信息采集所有相关内容加盖公章后请制作为一个PDF，文件命名：“供应商名称+四川省人民医院XXXX采购项目”，并上传。

- 四、调研开展时间

1.挂网时间：2026年9月10日

2.调研时间：2026年9月15日18:00结束

3.调研方式：线下调研（调研时间及地点另行通知）

4.调研联系人：何老师

5.联系方式：028-87394783

附件1

服务内容要求

一、服务内容

（一）锅炉维保服务设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 安装时间 | 使用年限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承压蒸汽锅炉 | 江苏四方锅炉有限公司 | WNSL10-1.25-YQ(L) | 2021-09 | 5 | 2 |
| 承压蒸汽锅炉 | 广州迪森热能设备有限公司 | WNS10-1.25-Q | 2013-4 | 13 | 1 |

调试承压蒸汽锅炉全年符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB51/2672—2020的要求和正常运转，确保服务期内承压蒸汽锅炉运行高效节能、安全环保。

月度巡检维护

对低氮燃烧器连锁保护系统进行调试，对燃气压力保护系统进行调试，对点火系统进行调试，对火焰检测系统进行调试，对燃烧器安全保护连锁系统进行调试，对燃烧器各负荷，风燃料配比系统调整，对超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整，对燃烧器控制参数设定，对自动给水系统及水位报警系统进行调试。

维护及保养内容

| 锅炉本体 | 人孔、手孔、受压元件 |
| --- | --- |
| 锅炉本体 | 汽包、受热面 |
| 锅炉本体 | 管道、阀门 |
| 锅炉本体 | 平台扶梯 |
| 锅炉本体 | 燃烧设备 |
| 锅炉本体 | 炉墙、保温 |
| 锅炉本体 | 锅炉锅筒 |
| 锅炉本体 | 其他附件 |
| 燃烧系统 | 点火装置 |
| 燃烧系统 | 油/气系统 |
| 燃烧系统 | 风机 |
| 燃烧系统 | 风门、挡板 |
| 燃烧系统 | 管道、阀门 |
| 燃烧系统 | 燃烧器 |
| 燃烧系统 | 其他附件 |
| 安全附件 | 安全阀 |
| 安全附件 | 压力表 |
| 安全附件 | 水位计 |
| 安全附件 | 温度表 |
| 安全附件 | 流量计 |
| 安全附件 | 其他附件 |
| 汽水系统 | 给水泵 |
| 汽水系统 | 给水管道与阀门 |
| 汽水系统 | 蒸汽管道与阀门 |
| 汽水系统 | 排污管道与阀门 |
| 汽水系统 | 取样冷却器 |
| 汽水系统 | 其他附件 |
| 电器控制系统 | 控制柜 |
| 电器控制系统 | 仪表、仪器 |
| 电器控制系统 | 执行器 |
| 电器控制系统 | 传感器 |
| 电器控制系统 | 联锁保护装置 |
| 电器控制系统 | 报警装置 |
| 电器控制系统 | 其他附件 |
| 锅炉辅机 | 其他辅机 |
| 其他 | 安全网、防护罩 |
| 其他 | 平台、扶梯 |
| 其他 | 照明、通风 |
| 其他 | 现场清洁卫生 |
| 其他 | 资料记录整理 |
| 其他 | 软水箱 |
| 其他 | 排污扩容器 |

（二）真空热水锅炉维保内容

锅炉运行季节不低于每季进行1次巡检，至少包含每年的1月、4月、7月、10月，巡检维护后提供巡检报告。

1.风门挡板清扫，燃气过滤器的清洁（1次/每季）。

2.水过滤器的清洗（1次/每季）。

3.燃烧机的部件的维护保养（1次/每季）。

4.季度保养程序。