## 后保设备
四川省人民医院2024年消毒供应中心消毒处理设备维保服务设备清单
序号 | 设备名称 | 规格名称 | 购入日期 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 存放地点 | 维保类型 |  |  |  | 维修方式 |  |  | 备件 |  |  |  | 工程师 |  | 完好率
[8 empty] | 人工技术保单价（元） | 部分保单价（元） | 全保单价（元） | 备注 | 原厂维修 | 授权维修 | 第三方维修 | 备件订货后到货时间 | 备件运输公司 | 更换备件是否为全新备件 | 更换配件是否为原厂配件 | 驻成都工程师人数 | 该产品维修工程师人数 | 维保次数/年 | 巡检次数/年 | 报修后到达现场时间 | 开机率（xx%）按365天/年计算 | 增值服务 | 备注
1 | 变频供水装置 | 20T/H | 2022-11-21 | 套 | 1 | 四川优普超纯科技有限公司 | 水处理间
2 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 1号清洗工作站白色
3 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 1号清洗工作站
4 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 2号清洗工作站
5 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 3号清洗工作站
6 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 5号清洗工作站
7 | 纯水系统 | 纯水机 ULPQX-6000+2000ROA | 2022-11-21 | 套 | 1 | 四川优普超纯科技有限公司 | 水处理间
8 | 封口机 | 封口包装工作站 MXGDGT-1B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
9 | 封口机 | 封口包装工作站 MXGDGT-1B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
10 | 封口机 | 医用连续封口机 MXFK-808B | 2022-11-15 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
11 | 封口机 | 医用连续封口机 MXFK-808B | 2022-11-15 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
12 | 封口机 | EF100L | 2012-09-26 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站
13 | 封口机 | HM850 | 2012-03-31 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站
14 | 封口机 | 便携式热合composeal | 2012-07-02 | 台 | 1 |  | 包装区
15 | 封口机 | HM8000AS-VSealCut | 2017-08-28 | 台 | 1 |  | 包装区靠近敷料库房
16 | 干燥柜 | ygz-1600 | 2011-10-03 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站
17 | 干燥柜 | YMZK-100Z低温真空 | 2017-06-01 | 台 | 1 |  | 包装区
18 | 干燥柜 | s-363 | 2017-11-08 | 台 | 1 |  | 包装区靠近传递窗旁
19 | 会议平板 | V5科技版 TA75CA | 2020-12-18 | 套 | 1 |  | 会议室
20 | 绝缘性能检测仪 | 8K MMPD-8K | 2017-08-29 | 台 | 1 |  | 包装区
21 | 绝缘性能检测仪 | ITD10-26 | 2020-03-30 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站
22 | 器械检查显微放大镜 | B091C11数码型 | 2021-05-20 | 台 | 1 |  | 包装区
23 | 器械预处理机 | MXYCJ-03 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
24 | 清洗机 | 小车清洗机 MXXCQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区清洗间
25 | 清洗机 | 小车清洗机 MXXCQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区清洗间
26 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站2
27 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站3
28 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站4
29 | 全自动除锈机 | 智能除锈上油GLK-30 | 2020-11-23 | 台 | 1 |  | 去污区
30 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
31 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
32 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间
33 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间
34 | 软水机 | 软水器 ULPRS-10T | 2022-11-21 | 套 | 1 | 四川优普超纯科技有限公司 | 水处理间
35 | 推车 | 包布车 MXBBC-02 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
36 | 推车 | 包布车 MXBBC-02 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
37 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
38 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
39 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
40 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
41 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
42 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
43 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
44 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间
45 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 灭菌区
46 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 灭菌区
47 | 温度压力检测仪 | RTP-8 | 2022-10-26 | 套 | 1 | 上海锐净生物医药有限公司 | 2F资料室
48 | 无油螺杆空压系统 |  | 2022-10-12 | 套 | 1 | 意朗实业（上海）有限公司 | 1F空压机房
49 | 洗眼器 | MXXYQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
50 | 洗眼器 | MXXYQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区
51 | 一体机 | 封口切割 MXQGJ-03A | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区
52 | 音响系统 |  | 2022-07-27 | 套 | 1 | 广州锐威音响器材厂 | 会议室
53 | 荧光检测仪 | CLEAN-TRACE LX253M | 2022-08-18 | 台 | 1 | 3M中国有限公司 | 器械库房