四川省人民医院多院区结算一体化项目-临床医学检验中心样本采集及转运系统采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	18

第六章 响应文件格式	19

第七章 合同条款（仅成交后使用）	31

- 第一章 谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院、中国农业银行股份有限公司成都光华支行 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院多院区结算一体化项目-临床医学检验中心样本采集及转运系统采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20260758 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币315万元。限高单价详见第四章。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布。 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价10%（逾期未缴纳履约保证金，视为自动放弃成交资格。） - 交款方式：履约保证金以现金转账的形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 开户行：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 银行账号：22804101040009833 - 交款时间： 合同生效后7个工作日； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，供应商向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人在 90 工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还。 - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约； - 其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：丁老师 028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心 联系方式：刘老师 028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

- 第二章 谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

- 第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： 无 。 | 提供 / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款 |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

- 第四章 采购需求

- 一、项目简介
本项目拟确定一名供应商采购临床医学检验中心样本采集及转运系统。

- 二、采购内容
★1.采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 限高单价（元） | 分项限高总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血排号叫号设备 | 8 | 台 | 2500 | 20000 |
| 2 | 全自动智能双通道贴标仪 | 10 | 台 | 80000 | 800000 |
| 3 | 采血管自动分拣机 | 4 | 台 | 100000 | 400000 |
| 4 | 标本转运机器人 | 8 | 台 | 30000 | 240000 |
| 5 | 轨道物流转运设备 | 1 | 套 | 1500000 | 1500000 |
| 6 | 尿管自动取管设备 | 3 | 台 | 60000 | 180000 |
| 7 | 智能采血排号叫号软件 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |

- ★2.接口清单

本项目所需接口由以下第三方厂商提供，由此产生的接口费用(含设备、包装、运输、安装、调试、税费、可能产生的相关费用等)包含在本次采购费用中，采购人不承担除成交金额以外的任何费用。与东软集团股份有限公司产生的接口费不收取。

| 序号 | 软硬件 | 生产厂商（全称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统 | 东软股份有限公司 |
| 2 | LIS系统 | 东软股份有限公司 |

- 三、技术、服务要求
1.技术要求

- 1.1软件功能要求

| 序号 | 系统 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血排号叫号软件 | 1.软件支持与采购人HIS、LIS信息系统无缝对接，接口数据互通、排队呼叫显示管理、设备管理等。 2.支持集成智能排队叫号系统，实现自动获取排队叫号信息。 3.应急终端功能：在信息系统宕机等应急情况下，可一键切换到传统人工排号，人工排号系统和采购人应急HIS/LIS系统对接，作为备份。 4.优先设置：可在系统界面设置急诊优先功能，特殊人群优先功能，可根据用户需要设置优先级别以及优先规则。 5.取号设置：可在系统界面设置采血项目取号周期，如法定节假日可采血项目限制等；如遇检验仪器故障，部分检验项目检测暂停，可现场修改应急取号规则，并在取号屏告知患者。 6.窗口设置：根据现场实际情况，窗口操作界面可随时切换成儿童或者成年人窗口，无需工程师修改代码。 7.叫号显示：可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息。 8.重复呼叫：具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能； 9.特殊项目设置：糖耐量等需多次采血的项目能多次智能叫号。如半小时、一小时、两小时后自动呼叫，无需工程师修改代码。 10.登记功能：具备采血台工作人员登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量。 ▲11.查询统计功能：可查询患者采样时间、采样项目，各采血人员采血工作量，以及患者平均等待时间。 ▲12.采血记录：记录标本的详细采样信息，包括患者识别信息、采血人员、采血窗口、采血时间（扫描试管条码自动记录采血时间），满足临床实验室质量管理规范要求。 ★13.排号界面显示检验项目、开单医生、开单时间信息，患者可自行选择项目。 |

- 1.2硬件参数要求

| 序号 | 硬件 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血排号叫号设备 | 1.自助排号设备：支持采购人使用的登记介质(如条形码、医保卡、身份证、电子健康卡等)进行登记。 2.自助排号设备需具备≥19英寸红外触摸屏，立式机柜，金属钢板机构。 3.自助排号设备打印机，可自动切纸/定位 ，缺纸检测速度≥150mm/s。 4.自助排号设备扫码器可全向扫描，识别窗口≥50×40mm。 5.叫号大屏幕最低配置要求：分辨率≥1366*768、4核处理器、内存1GBRAM、内存8G。 |
| 2 | 全自动智能双通道贴标仪 | 1.贴标仪粘贴标签时具有智能寻边功能：标签不遮盖采血管刻度线及采血视窗。 ▲2.贴标仪搭载2个贴标打印机、2个副打印机（内置打印机，用作备用条码打印）。左右双打印模块独立出管，单边故障时，剩余一个打印模块可以继续打印采血管供两边使用，故障不停机。 ★3.可以同时装载≥10种不同种类的采血管，每仓位容量≥150只，装载总容量≥1500只（设备左右两边均可进行装载试管，提供实物照片）。 ▲4.真空采血管贴标速度：出管速度≤3秒/支。 ★5.采血管装载方式：采用整板无序倾倒进样，方便快速装载，装载时不停机。 6.标签粘贴：支持每种试管设定不同的标签粘贴位置高度，以适应不同品牌类型检验设备的要求，可通过设备的软件界面随时进行便捷的灵活调整、设定。 7.打印方式：支持热敏打印；支持0、90、180、270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登录；可精确调整字符或条码的位置方向等； 8.设备接口：支持RS232、USB、网络接口等；支持多台设备可联机成流水线。 9.配套多功能采血桌，采用落地柜式设计，上方是一个完整平面（非曲面或者阶梯平面），可摆放采血物品，节约空间。 ▲10.采血窗口显示屏：分为内外屏，≥15英寸，内外屏可独立显示内容。 ★11.负责根据采购人要求，对安装场地进行设计和施工改造。 |
| 3 | 采血管自动分拣机 | 1.输入仓支持轨道自动输入和/或试管集中倒入，输出仓满未及时清空时暂停分拣并发出警示，避免错误输出。 ★2.单台支持分拣速度≥2400支/小时，配备≥4台。 ▲3.条码扫描方式：上升推板过程中滚动扫描、双扫描器垂直扫描，提升扫描效率，同时杜绝卡管。 ▲4.输出仓数量≥16仓，容量≥360管/仓，输入仓≥500管且可扩展容量（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告影印件并加盖供应商公章。）。 ★5.分拣优先级：按条形码包含的多个医嘱编码进行分类分优先级分拣。 6.兼容各种规格采血管（塑料管、玻璃管）；同时支持不同规格标本管混放分拣。 7.输出仓：提篮一体化设计方便取样，所有提篮把手位置距地面高度≥0.5米。 ▲8.物流对接方式：无缝对接轨道物流转运设备，实现分拣输出标本的自动转运。 |
| 4 | 标本转运机器人 | ▲1.生物安全：标本仓采用全封闭结构设计，分层布局；可适配多规格检验标本管及标准标本运送箱，满足各类检验标本转运需求；机身外壳采用医用级抗菌材质，标本仓内部组件可拆卸、易清洗，整体可耐受酒精、含氯消毒剂等医院常规消毒剂擦拭消毒。 2.导航避障：具备自主导航及全方位避障功能；机身配备防撞缓冲层及物理一键急停按钮，运行过程中具备语音提示功能；内置故障自诊断及远程运维模块，异常情况可实时报警，支持远程操控功能。 ▲3.载重与运行效率：额定载重≥10kg；最大行驶速度 0.5-1.2m/s，速度可调节；支持自主乘梯及门禁系统联动功能，电梯预约响应时间≤3s。 4.续航与补能：满电状态下连续续航时间≥8h，满足采购人全天连续作业需求；低电量（剩余电量≤20%）时可自主返回充电桩充电，支持 24 小时不间断标本转运，适配检验科高频次标本配送场景。 5.标本仓权限管理：标本仓开启具备多重加密验证功能，支持密码、NFC、磁卡等多种授权开启方式，保障标本转运安全。 6.系统调度：可根据预设规则及实际转运需求，实现机器人位置自动调配，保障转运效率与流程合规性。 |
| 5 | 轨道物流转运设备 | ▲1.轨道配置要求：轨道总长度300-400米，可实现往返循环传输。 ▲2.物流系统由发送站、物流小车、运输轨道、换轨站、接收站及附件组合而成，发送站点位5-8个，接收站点位10-15个。 ★3.与采血窗口配套的分拣系统实现自动无缝对接，不需人工装填标本，小车可自动进入分拣机内自动装载和倾倒标本。 4.物流小车发送站可通过显示屏对小车位移路线等进行实时规划调整。 5.可根据轨道传输距离及空间跨度，增加防火门设计（钢质材料门框、门扇骨架及门板和防火五金配件制成），具有耐火性能的单、双开门。 ★6.物流小车装载量：≥100管/车；物流系统单向运输标本≥2500管/小时，小车车门自动打开和关闭，无需人工操作。 7.紧急情况发生时，可以急停小车运行，断电时自动锁定防止坠落。 8.可自动连接实验室检测流水线（倾倒进样）。 ★9.自动进出分拣机，无需人工干预式全自动化。 ★10.负责根据采购人要求，对安装场地进行设计和施工改造。 |
| 6 | 尿管自动取管设备 | 1.工作原理：智能尿管管理系统通过连接采购人信息平台，根据患者信息自动生成相应的条形码标签，并自动将标签精确地粘贴于尿管上。 2.加管方式：无序倒入尿管；可以不停机随时加载。 ▲3.加管仓位：双独立仓位，支持两个规格尿管，每个仓尿管≥300支，总容量≥600支。 4.可同时放两种不同规格尿管同时使用，可兼容多种规格尿管 5. 加管方式：倾倒式进样，上下两个进样口 ▲6.选管方式：推板将尿管滚动推上，机械手抓取尿管直接垂直放入打印机内贴标，中途机械手不离开尿管，稳定可靠。 ★7.耗材尿管开放，尿管支持常用的尿管型号尺寸。 8.支持扫条形码，刷卡，刷身份证，手动输入等多种模式。 9.处理速度：≤3秒/支。 10.打印试管标签，标签的粘贴位置可根据尿管尺寸进行调整。 11.尿管标签上可打印自定义刻度线。 |

- 2.★服务要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 基本服务至少满足以下内容： 1、稳定性：服务期内需保障系统稳定，不无故出现崩溃或宕机现象； 2、安全性：具备完善的安全防护机制，做好数据备份，具备应急处置方案； 3、数据质量：5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，15个工作日内对数据质量问题进行数据清洗； 4、响应速度：服务期内，采购人通过电话、微信、现场提出的支持需求，供应商须在需求提出的当日完成响应； 5、备件供应：服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除； 6、定期巡检：服务期内每月提供至少1次软硬件服务期巡检报告； 7、培训服务：每年提供≥2次培训服务，并提交培训方案和签到表； 8、文档服务：上线运行之日提交本次采购内容的操作手册、服务器信息、业务数据库表结构，若采购内容的相关文档发生变化，需在 30 日内提供最新文档。服务期满后需提交本次采购内容的运维记录签字扫描版本； 9、人员服务：1人驻场。驻场人员纳入采购人统一管理；工作时间：工作日8:00-17:30,法定节假日按照采购人统一放假时间，节假日期间安排人员远程值班,人员轮转、变动须提前通知采购人。 | 验收合格之日起，提供不低于5年 |
| 2 | 质保服务 | 本项目所包含软硬件提供保修服务，保证软硬件功能正常运行。 |  |

- ★四、商务要求

- 1.实施时间：合同生效后，需在5个工作日内开始实施。

- 2.实施周期：本项目开始实施之日起50日内，完成本项目包含的所有软硬件功能的上线运行。未在实施周期内完成，视为供应商违约并自动放弃该项目，采购人有权终止合同，合同所有款项将不予支付（如有履约保证金，将不予退还），已支付款项，供应商应于7个工作日内退还采购人。

- 3.试运行期：试运行期为实施结束后90日，试运行期间，如发现软件有缺陷，或性能和质量不符合本项目。须对相关问题进行修改和更正，同时试运行期时限按照上述修改、更正，试运行期进行相应顺延。

- 4.交付地点：本项目涉及的四川省人民医院所有院区。

- 5.付款条件

- 总价包干，第一次付款：合同签订生效且项目验收通过后，供应商 5 日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到接到上述票据及资料以后的90日内，向供应商支付本次合同金额的 80%。第二次付款：服务期满后，供应商 5 日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到供应商请款资料以后的90日内，向供应商支付合同总价20%扣减考核金额后的金额。

- 6.履约验收方案

- （1）验收主体：采购人

- （2）验收组织方式：自行验收

- （3）验收程序：一次性验收

- （4）验收方式：现场整体验收

- （5）履约验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人交付的全部内容。

- （6）履约验收时间：供应商实现本项目软硬件功能上线并完成试运行，满足验收条件后，采购人在30个工作日内组织验收。

- （7）是否邀请本项目的其他供应商:否

- （8）是否邀请专家：否

- （9）是否邀请服务对象：否

- （10）是否邀请第三方检测机构：否

- （11）验收标准：

- 1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及）。

- 4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）

6）如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

7）其它标准：无。

- （12）履约验收其它事项：无。

- 7.知识产权归属：由采购人、供应商双方共同开发的项目：采购人、供应商双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归采购人、供应商双方共同拥有，软件所有数据归采购人所有。

- 8.其它要求

- （1）从合同签订生效之日起，采购人每月按照四川省人民医院供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额和履约保证金（如有履约保证金），考核详见附件：《供应商考核》。（2）成交供应商应当与本项目相关的第三方（如涉及）保持有效的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。（3）如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。

五、履约要求

1.项目实施方案

供应商需提供针对本项目编制的项目实施方案，包括①项目实施计划、②系统对接方案、③硬件配送方案、④软硬件安装方案、⑤质量保障措施、⑥应急响应措施、⑦售后服务方案。

2.业绩

供应商提供2023年1月1日（含）以来样本采集及转运系统类似项目的业绩证明。

注：提供采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章。

- 供应商考核

| 供应商月考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 服务（系统） |  |  |
| 供应商考核指标 |  |  |  |  |  |
| 指标类别 | 指标 | 考核内容 |  |  | 扣分 |
| 性能质 量评价 | 稳定性 | 出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤60分钟扣2分，>60分钟扣5分 |  |  |  |
|  | 安全性 | 未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄漏的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 用户满意度 | 接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期； |  |  |  |
| 使用支 持评价 | 考勤 | 驻场工程师每日签到，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分； |  |  |  |
|  | 响应速度 | 若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；服务期内不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 备件供应 (本条指标仅涉及提供硬件设备的供应商) | 不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分； |  |  |  |
|  | 定期巡检 | 每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 培训服务 | 没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 技术文档 | 未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分； |  |  |  |
| 违规违 纪评价 | 廉洁从业 | 违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决 |  |  | 一票否决 |
|  | 安全规范 | 不遵守安全生产规范，每次扣2分； |  |  |  |
|  | 其他违纪违规 | 其它不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分 |  |  |  |
| 月度考 核情况 | [本条填写扣分值] |  |  |  |  |
| 考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1.服务期内，采购人可按照本项目采购需求内容对应的考核指标对供应商进行考核，具体指标以采购人要求为准；

2.考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：

1）平均扣分=服务期汇总考核扣分之和÷服务期内考核次数；

2）0分<平均扣分≤3分，将对供应商进行诫勉谈话；

3）3分<平均扣分≤5分，对供应商提出警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总价5%费用，扣完为止；

4）5分<平均扣分≤10分，对供应商提出严重警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总价10%费用，扣完为止；

5）10分<平均扣分，视为不合格，终止合同，合同待支付金额不予支付，履约保证金（如有履约保证金）不予退还；

3.供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项和履约保证金（如有履约保证金），并保留后续追究供应商责任的权利。

4.本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。

- 注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。“▲”为代表重点参数。

- 第五章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效谈判报价为基准价，其价格分为满分，谈判报价得分=(基准价／谈判报价) *30 |  |
| 2 | 技术参数40% | 40分 | 带“★”的为实质性要求，不允许有负偏离，不作为评审要求；带“▲”的条款为重要技术参数条款，非“★”“▲”的为一般技术参数条款。 供应商响应文件完全符合谈判文件第四章 采购需求“1.技术要求”的得40分。 1.重要技术参数条款的响应得分规则如下： 重要技术参数条款响应得分=（供应商满足重要技术参数条款的数量÷重要技术参数条款的总数量）×30分。 2.一般技术参数条款的响应得分规则如下： 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×10分。 注：①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②以“1.2.3......”标识为一项。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 |  |
| 3 | 项目实施方案14% | 14分 | - 供应商需提供针对本项目编制的项目实施方案，包括①项目实施计划、②系统对接方案、③硬件配送方案、④软硬件安装方案、⑤质量保障措施、⑥应急响应措施、⑦售后服务方案。符合采购人需求的得14分；每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：缺陷是指：内容不一致、地点名称错误、内容与本项目实际需求不符、不符合相关规范及标准。 |  |
| 4 | 业绩16% | 16分 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来样本采集及转运系统类似项目的业绩证明，每提供1个类似业绩得4分，最高得16分。 注：提供采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。 |  |

- 第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 品名 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能采血排号叫号设备 |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 全自动智能双通道贴标仪 |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 3 | 采血管自动分拣机 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 标本转运机器人 |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 5 | 轨道物流转运设备 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 尿管自动取管设备 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 智能采血排号叫号软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年   月   日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

- 第七章 合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同

采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院

地址：四川省成都市一环路西二段 32 号

法定代表人：

联系人：                     电话：

医学信息中心联系人：         电话：

乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行

地址：四川省成都市小南街3号

法定代表人：

电话：028-63930892

联系人：黄觅

丙方：

地址：

法定代表人：

移动电话：

联系人：

甲乙丙三方确认就“”采购项目（项目编号：）甲方向丙方购买本合同中写明的货物/ 服务事项，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及本项目的相关采购文件，甲、乙、 丙三方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的相关采购文件均为本合同不可分割的部分。三方同意共同遵守以下条款。

一、项目内容

| 名称 | 品牌 | 产地 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 （可另附附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲乙双方对上述设备的品牌、生产商、规格型号、数量、单价、总价的选择即确认，向丙方购买设备。

二、合同总价

合同总价（含税）为人民币：   元，大写人民币:   ；该合同总价已包含硬件和软件开发、人工、包装、运输、安装、调试及验收后维保等相关服务的全部含税费用，甲乙双方无需向丙方支付任何额外费用。

三、付款方式

1.本合同以人民币转账形式付款。人民币   元，大写人民币   。

2.合同签订生效并最终验收合格后   日内，乙方接到甲方付款确认书以及丙方提交的相关有效票据（以乙方要求为准）后，乙方通过银行转账的方式向丙方支付合同金额的****%，人民币****元，大写人民币*****。

3.丙方指定的收款账户信息如下，如有变更，丙方应当在变更后3日内通知甲方和乙方，否则由此造成的损失，甲方乙方不承担：

户名

开户行：

账号：

4.甲丙两方在确认验收合格后*个工作日内，丙方应按国家有关规定开具合规的发票，否则，乙方有权拒绝付款，并不因此而承担违约责任。

四、交付地点、方式

1.交货地点：甲方指定地点

2.交货方式：丙方上门安装

丙方按照甲方要求，保证在甲方通知送货后**日内将货物送至甲方指定地点并安装调试完成，包装费、运输费用、保险费用及验收合格前的风险均由丙方负责。

五、安装调试及培训

1、交货时间：自本合同签订之日起30日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、在货物抵达甲方指定地点*日内，丙方人员及工程技术人员应抵达甲方指定地点通知甲方进行开箱验收。双方依据丙方提供的装箱单、检验合格证书、使用说明等有关资料，如有短缺、规格不符、资料不全等，由丙方在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。开箱后*日内，丙方开始安装调试，丙方应保证在*日内安装调试完毕。验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，丙方按照合同第八条第2款承担违约责任。

7、期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由丙方负责。

六、软件验收

1、验收时间：丙方完成安装及调试后   个工作日内，由甲方指定人员完成验收。

2、验收方式：按国家（行业）最高标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。甲方指定人员对软件质量进行验收。

3、甲方在验收中如发现软件的型号、规格、包装和质量等不符合本合同约定的，自软件验收完成后   个工作日内向丙方提出书面异议。丙方在接到甲方书面异议后，应在  个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为丙方已接受甲方提出的异议和处理意见。

4、验收时如发现所交付的服务有问题、缺陷或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用、造成的甲方的损失由丙方承担；

5、如软件经丙方*次维护仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作丙方不能交付软件而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究丙方的违约责任。

- 硬件验收

1、交货时间：自本合同签订之日起  日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，提供成套培训资料，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，承担违约责任。

八、软件退换

1、甲方根据本合同第六条提出书面异议的，如果丙方在上述约定时间内未能按照甲方要求进行处理的，则甲方有权要求退货或换货，丙方在收到甲方的书面退换货通知后     个工作日内完成退货或换货。

2、软件交付甲方使用后，若甲方在生产作业过程中发现软件确实存在以下问题的，甲方有权退还软件并且解除本合同，同时丙方须退还乙方的所付款项。存在的情况为：

（1）软件不能正常安装的；

（2）软件的使用会影响甲方操作系统的稳定或其他软件的正常使用的；

（3）软件的实际使用功能不能达到丙方软件承诺的功能，而丙方不能在  个工作日内解决的。

3、甲方根据本合同条款提出退货或解除合同的，丙方应在收到甲方通知后  个工作日内退还乙方全部已付款项。

九、维护升级、售后服务

- 质保期（自验收合格之日）：***年；产品零配件（包括主计算机系统及工作站）保证供应时间≥*年；验收合格后的保修期内，丙方承诺开机率或使用率＞**%（按365日/年计算）

- 服务内容：（1）电话支持 （2）远程技术支持 （3）现场服务

- 报修响应方案：质保期内提供7*24小时服务热线，在接到报修信息后20分钟内响应，提供远程技术服务支撑，在1小时内完成维修。如果远程服务不能完成维修服务的，提供上门维修服务，在2小时内到达现场，并在4小时内完成维修。

- 维护升级标准：只要甲方需要丙方有义务更新软件至最新版。

- 质保期满后，丙方终生提供优惠的维修服务；零配件费用按当时市场价的*折的优惠价格收取；

- 在质保期内丙方应事先声明产品使用的耗材和易损件，未事先声明的专用耗材和易损件将被纳入保修范围。属于原厂专用耗材和易损件，丙方应将耗材和易损件的品名、规格、使用寿命和供应价格作为合同附件告知甲方。

- 因丙方原因不能够达到上述设备保修及售后服务的约定，按甲方实际停机天数自动延长其保修期,甲方有权延后质保金和维保费用的支付时间，并追究丙方因此引发的相应的法律责任。

十、责任和义务

- 甲方责任：甲方需准备好安装硬件和软件的环境，丙方需对甲方准备工作进行协助、指导。

- 乙方责任：根据合同约定、甲方付款确认书以及丙方提供的符合财务结算的相关票据，向丙方进行支付。

- 丙方责任：

（1）丙方保证其提供给甲方的硬件和软件产品享受厂方升级政策范围内的升级和一切改良。

（2）丙方必须保证本合同所述硬件和软件是丙方目前的最新版本。

（3）丙方负责以硬件和软件功能的升级、维护和文档更新。

（4）如甲方以后有需要对硬件和软件进行改动的，丙方免费进行改良。

（5）丙方保证其硬件和软件系统不带有定期的密码输入。

（6）丙方的硬件和软件不可隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序，也不可以于未经甲方及其相关联公司授权下透过软件收集和扩散任何甲方及其相关联公司之数据各信息。

（7）丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。

（8）丙方工作人员若因操作失误导致系统故障、数据遗失的，丙方应负责调试系统至正常使用状态并恢复数据，由此造成甲方损失的，丙方应承担赔偿责任。

十一、保证条款

1、丙方保证交付甲方的硬件和软件来源合法。

2、丙方保证提供给甲方的软件不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于商标权、专利权或商业秘密等。如出现第三方对甲方使用或销售本合同软件提出所有权异议、索赔等情况的，甲方有权拒绝并立即通知丙方，由丙方自行处理由此导致的问题，并且丙方应在自行承担相关费用的情况下按照甲方之要求采取必要的补救措施确保甲方的损失降至最低。

3、如丙方出现不履行义务、迟延履行义务或其他瑕疵履行的，因此而产生的费用和导致甲方损失的责任均由丙方承担。

十二、违约条款

1、丙方交付的硬件和软件质量不符合合同规定的，丙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的软件给甲方，否则，视作丙方不能交付硬件和软件而违约，按本条本款下述第“2”项规定由丙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、丙方不能交付硬件和软件或逾期交付硬件和软件而违约的，除应及时交足硬件和软件外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过叁拾天，甲方有权终止合同，丙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还乙方已经付给丙方的货款及其利息。

3、丙方软件经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定硬件和软件质量不符合本合同规定标准的，则视为丙方没有按时交货而违约，丙方须在柒天内无条件更换合格的软件，如逾期不能更换合格的软件，甲方有权终止本合同，丙方应另付合同总价的百分之拾的赔偿金给甲方。

4、丙方保证本合同硬件和软件的权利无瑕疵，包括硬件和软件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述软件主张权利或国家机关依法对硬件和软件进行没收查处的，丙方除应向乙方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之拾向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、甲乙丙三方因违约偿付的违约金不足以弥补非违约方损失的，还应按非违约方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给非违约方。

6、丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。未经甲方允许，丙方不能擅自将系统中甲方的相关信息以任何形式透露给第三方，若有相关行为，甲方将依法追究其法律责任。

十三、不可抗力

1、不可抗力包括影响合同义务的执行的严重火灾、水灾、台风、地震、罢工等。

2、不可抗力事故受到影响的一方应在 7 个工作日内通知对方，并出具相关证明。当不可抗力事故消除后，受到影响的一方应尽快书面通知其他方。

3、由于不可抗力事故而影响合同履行的，但不影响合同目的实现的，可延迟履行合同期限，延迟时间相当于事故所影响的时间。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过3个月，三方就合同签订履行事宜另行协商。

十四、知识产权及数据隐私保护

1、丙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，不得向任何第三方透露，不得用作本协议以外的其他用途。否则，丙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等。保密期为永久。损失无法计算的，甲丙双方同意按照合同金额的10倍计算违约金，甲丙双方均不认为该违约金过高。

2、任何一方在未征得对方书面同意，不得将本合同的权利或义务转让给第三方。否则，违约方按照合同金额   %支付违约金，违约金不足以弥补非违约方损失的，违约方予以补足。

3、甲、丙双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归甲、丙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。

十五、廉洁约定

甲乙丙三方及相关人员均应严格遵守有关廉洁规定，共同签署《廉洁购销协议》。任一一方或相关人员如有商业贿赂等违法违纪行为，非违约方可单方解除合同，解除合同造成的损失由违约方承担。

十六、合同生效

- 本合同在甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同一式 份，甲方执四份，乙方执 份，丙方【 】份。

十七、争议解决方式

- 因交付服务及货物（若有）质量发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务及货物（若有）符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务及货物（若有）不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方住所地管辖权的人民法院起诉。

十八、双方需要说明的其他事项

协议内容应符合各方行业的监管要求，若遇国家监管政策调整导致任何一方不能继续履约，合同当事人有权解除或终止协议，且不承担违约或损失赔偿责任等相关条款。

# （以下无正文）

# 签约方：

| 甲方：四川省人民医院 法定代表人（授权代表）： | # 乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 # 负责人（授权代表）： |
| --- | --- |
| 签约日期： 年 月 日 | # 签约日期： 年 月 日 |
| # 丙方： # 法定代表人（授权代表）： |  |
| # 签约日期： 年 月 日 |  |

# 附件：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日