四川省人民医院内镜工作站软件维护采购项目

（单一来源）

采

购

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2024年9月

目    录

第一章 单一来源公示	1

第二章 报价邀请	2

第三章 供应商须知	4

第四章 供应商资格审查及符合性审查	7

第五章 采购需求	10

第六章 响应文件格式	16

第七章 合同条款	28

# 单一来源公示

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院内镜工作站软件维护采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20240096 |
|  | 拟采购的货物或服务的说明 | 本项目为四川省人民医院内镜工作站软件维护采购项目，拟定四川深蓝鸟科技有限公司承接四川省人民医院内镜工作站软件维护采购项目事宜。 |
|  | 最高限价 | 人民币8.3万元 |
|  | 采用单一来源采购方式的原因及说明 | 经专业人员论证，认为能够提供内镜工作站软件维护的供应商来源具有唯一性，参照《中华人民共和国政府采购法》三十一条“只能从唯一供应商处采购的”规定。 |
|  | 拟定供应商 | 供应商名称：四川深蓝鸟科技有限公司 供应商地址： / |
|  | 公示期限 | 5个工作日 |
|  | 联系方式 | 联系人：冯老师 联系方式：028-87393463 |

# 报价邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院内镜工作站软件维护采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20240096 |
|  | 采购方式 | 单一来源采购 |
|  | 采购需求 | 详见采购文件第五章 |
|  | 拟定供应商 | 四川深蓝鸟科技有限公司 |
|  | 采购文件获取时间 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载采购文件。 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2024年 9 月 20 日 9 ： 00 （北京时间） |
|  | 响应文件递交方式 | þ线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交投标文件，供应商不需要到现场（文件另有要求除外）； ¨现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达协商地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 协商地点： 。 注：响应文件应在提交响应文件截止时间前提交； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收 |
|  | 现场踏勘 | þ不举行 |
|  |  | ¨举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地址： - 踏勘时间： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | ¨组织 þ不组织 |
|  | 履约保证金 | þ不收取 |
|  |  | ¨收取 - 交款金额：合同金额的10% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），收款单位、开户行、银行账号签订合同前同采购人约定。 - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： ¨采购合同签订后7个工作日内； ¨中标公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，中标方向采购人提交请款资料（付款申请、收据、合同复印件等），采购人在50工作日内将履约保证金无息退还。 - 履约保证金不予退还情形： - 成交人不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； - 项目验收结果不合格的； - 其他违反国家相关法律法规的情形。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：冯老师028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心 联系方式：李老师 028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

# 供应商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）报价若低于成本价或高于限高价，其响应文件作无效处理； （2）本次报价统一使用人民币报价，报价应是完成全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 采购文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为采购文件的有效组成部分 |
|  | 采购文件、采购结果的质疑、投诉 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 非正当理由放弃中选 | 若成交人以非正当理由放弃成交，在3年内，采购人不再接受其参与本单位的采购申请 |
|  | 响应文件的真实性要求 | 如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该响应文件作无效响应处理，成交人确定后发现的，采购人应当取消成交资格，我院并在官方网站对相关情况进行公示同时追究其相关法律责任 |
|  | 评审要求 | 通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，根据采购文件的要求与供应商进行技术、商务协商和磋商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，评审小组确定成交供应商。 |
|  | 质量要求 | 供应商响应的货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。如出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任。 |
|  | 服务要求须知 | 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下： （1）符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。 （2）根据我院临床科室使用，对所供医用耗材应备足货源，确保需求。对于我院临时采购计划，应当在指定时间内供货到指定位置。急诊或急救耗材乙方必须保证随时供货，不得因供货不及时影响我院正常医疗工作。 （3）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （4）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 （5）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，供应商应保证响应文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与供应商就本项目进行沟通、磋商及在四川省人民医院电子招标采购平台上进行操作等条件（在接到通知后的在评审委员会规定时间内未回复做无效处理） |
|  | 成交公告及合同签订 | 1.采购完成后，采购人在系统中发出成交公告。 2.请成交供应商在成交公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至1557556722@qq.com。 3.成交供应商应在成交公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 4.若成交供应商以非正当理由放弃成交，在3年内不得参与本单位的投标申请。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准 |
|  | 说明 | （1）供应商产生的一切费用由供应商自行承担； （2）若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； （3）本采购文件最终解释权归采购人所有 |

# 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交单一来源申请文件截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）； （4）供应商注册时间截至提交投标文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程（复印件）； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：/ | / |  |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |  |
| 2 | 采购文件中实质性要求 | 供应商符合第二章、第三章要求； 供应商符合第五章“★”的条款（若涉及） 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 3 | 比选申请文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 4 | 签字、盖章 | 符合采购文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 5 | 报价 | 符合采购文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |

# 采购需求

- 一、项目简介

本项目为采购四川省人民医院内镜工作站软件维护供应商1名。

- ★二、技术、服务要求

- （一）《内镜工作站软件维护服务详细内容》

- 故障处理服务

提供7×24的故障处理服务，方式包括但不限于热线电话、传真、电子邮件、现场服务等方式。在快速响应方式为通过远程服务时，响应时间在2小时之内；在电话支持方式不能解决技术故障时，供应商应安排维保人员在24小时之内赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，最终排除故障，实际发生的全部费用由供应商承担（包括交通费和住宿费等）。供应商在故障修复同时，应提交详细的故障分析报告，并提出如何积极防范此种故障的建议。

故障处理方案必须针对不同故障等级分别制定，故障等级划分包括但不限于：

- 严重故障：系统核心业务瘫痪，无法提供服务；供应商应立即响应，2小时之内恢复服务。

- 一般故障：系统核心业务仍能提供服务，但是性能受到严重影响；供应商应立即响应，4小时之内恢复服务。

- 轻微故障：系统核心业务不受影响；供应商应在15分钟内响应，24小时之内恢复。

- 系统性能优化服务

供应商应对系统运维中出现的性能下降、故障频繁等异常现象高度敏感，积极主动进行原因分析，向采购人提出合理解决方案和建议，并配合进行实施。对应用软件的运行情况进行监控；系统分析员对应用软件的性能进行分析，指出可能引起性能问题的应用软件及其原因；结合业务发展情况，分析业务变化对应用软件的影响，向采购人提出合理的优化建议；根据长期维护经验，指出应用软件可以改善、提高性能的地方，向采购人提出合理的优化建议。

- 系统架构优化服务

供应商应根据系统运行和业务发展情况的需要，就系统结构等提出优化、调整和升级的建议；供应商应清楚了解系统架构、系统配置、系统处理的相关应用模式等，保证调优的有效性和安全性。

- 网络配置优化服务

供应商应支持和配合采购人进行网络参数的优化、网络加固、路由优化等工作；供应商应提出优化网络架构建议，对于不合理的网络架构和网络配置，应向采购人提出新增、扩容、拆除等建议；供应商应提供网络安全策略，根据系统运行和网络的拓扑状况，向采购人提供网络安全策略，以保障系统数据传输的安全、完整。

- 数据库优化服务

供应商应根据系统运行情况，对数据库进行参数配置、索引等方面的优化，确保数据库高效运行；供应商应根据业务发展和采购人的设计安排，不定期的对数据库表结构进行优化；供应商应定期对数据库中的数据进行清理，减少垃圾数据对系统运行的影响。

- 数据备份管理

供应商应配合采购人维护人员做好系统数据备份和恢复的方案，制定详细周全的备份策略；供应商应做好系统备份服务器的监控和管理。

- 系统维护服务

供应商需为使用该软件产品过程中提供日常维护服务，内容包括：产品安装调试、配置支持、提供产品补丁包；若服务器硬件需更换或升级，需提供迁移服务；维护完成后做好由被维护科室签字确认的维护记录。

- 系统巡检服务

供应商应对采购人正式运行的该系统进行现场定期巡检服务，以便及时发现系统的故障隐患或缺陷，分析原因并采取必要的措施消除其隐患，保证系统稳定运行。供应商需详细说明其巡检服务的内容、方式、周期等，并做好巡检记录，并交由采购人相关科室负责人签字确认。

- 软件补丁及升级服务

系统在使用时发现bug或某种功能不完善时，供应商需提供必要的修复、改进和开发。产品终身提供升级服务，并保证升级完全兼容老版本。

- 系统数据查询或统计汇总

由于采购人业务管理的需要，供应商应根据采购人的需求提供相应的统计查询工具(功能)。由于特殊原因而可能引起的紧急数据调取等情况，供应商应积极配合，提供现场技术支持。

- 系统扩容或搬迁服务

由于系统的业务量增长和日常维护的需要，供应商应根据采购人的需求提供相应的支持和实施服务。由于特殊原因而可能引起的设备搬迁等情况，供应商应积极配合，提供现场技术支持。

- 培训服务

为科室的规培生和医生、护士提供产品操作培训服务和新产品培训服务。

- 安全保障及责任

- 若因供应商操作失误等原因，造成采购人任何损失 (含经济效益、社会效益) 的，供应商应给予赔偿。

- 若因供应商未及时响应采购人在服务范围内的需求，造成采购人任何损失 (含经济效益、社会效益) 的，供应商应给予赔偿。

- 系统数据属采购人所有，供应商需对系统数据保密，且不得窃取系统数据。若因供应商泄密所造成的一切后果由供应商负责，并赔偿采购人的所有损失。

- 系统安全性

确保该程序系统满足国家信息安全相关法律法规要求，若发现系统存在漏洞等相关安全问题应立即整改，且不得以任何理由拒绝和收取任何费用。

详细服务内容如下:

| 序号 | 服务内容 | 服务清单 | 服务时限 | 完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 服务器维护（包含服务软件，服务器数据库维护，服务器运行日志、服务器空间状态等） | 4次/年 | 服务器正常工作 |  |
|  |  | 客户端软件系统维护（包含客户端软件版本、客户端软件运行日志，客户端存储空间等） | 5次/年 | 客户端正常工作 |  |
| 2 | 日常问题 | PACS软件安装 | 当日完成 | 正常工作 |  |
|  |  | PACS软件调试 | 当日完成 | 正常工作 |  |
|  |  | 日常使用错误 | 15分钟内完成 | 正常工作 |  |
| 3 | 使用培训 | 相关科室人员使用培训 | ≥1次/年或根据科室需求安排培训 | 医生能够完成临床工作 |  |
|  |  | 医院信息中心人员维护培训 | ≥1次/年或根据科室需求安排培训 | 能够进行简单维护 |  |
| 4 | PACS需求更改 | PACS业务系统BUG修正 | ≥1次 | 修复BUG |  |
|  |  | PACS功能需求（工作量在7工作日内） | 7工作日 | 满足需求 |  |
| 5 | PACS数据管理需求 | 存储结构调整 | 根据管理科室要求执行 | 满足需求 |  |
|  |  | 后台数据迁移 | 根据管理科室要求执行 | 满足需求 |  |
|  |  | 业务数据查询汇总 | 根据管理科室要求执行 | 满足需求 |  |
| 6 | PACS新版本升级 | 提供PACS版本延续功能升级（包含培训） | ≥1次 | 新功能正常使用 |  |
|  |  | 提供PACS新版本升级（包含新版本培训） | ≥1次 | 新功能正常使用 |  |
| 7 | PACS接口调整 | 各项正在使用的接口修正 | 7工作日 | 接口符合医院需求 |  |
|  |  | 新增接口根据实际情况商讨 | 根据管理科室要求执行 | 接口符合医院需求 |  |
| 8 | 视频采集卡 | 负责标清采集卡安装、调试 | 30分钟 | 正常工作 |  |
|  |  | 高清设备特殊采集卡安装、调试 | 90分钟 | 正常工作 |  |
| 9 | 脚踏采集器 | 提供新脚踏采集器供原有点位更换使用，新装点位采集器另行协商。 | 30分钟 | 正常工作 |  |
| 10 | PACS新点位增加 | 新设备端口调试 | 根据管理科室要求执行 | 正常使用 |  |

注：本次服务所需费用均包含在报价总价中

- （二）《内镜工作站软件维护服务范围》

| 项目 | 服务科室 | 数量（点位） | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部消化内镜中心 | 28 | 46% |  |
| 2 | 东院内镜室 | 19 | 31% |  |
| 3 | 草堂胃镜室 | 14 | 23% |  |
| 4 | 本部体检中心 | 无 | 无 | 接口使用科室 |
| 5 | 草堂体检中心 | 无 | 无 | 接口使用科室 |
| 6 | 本部信息中心 | 无 | 无 | 协调管理科室 |

- ★三、商务要求

- 资金支付条款：签订合同且服务期满半年，支付合同金额的50%；服务期满且验收合格后，支付合同金额的50%；每次付款前，供应商需在5日内向采购人提交请款资料（付款申请、发票、合同复印件和验收报告等），采购人接到供应商请款资料以后的55日内，向供应商支付减去考核扣除金额后的合同金额。

- 服务期：合同签订之日起三年，合同一年一签，每年服务期结束经考核合格后续签下一年合同。

- 项目实施时间：合同签订之日。

- 服务地点：四川省人民医院（含分院）

- 知识产权归属：服务提供方

- 验收要求：

- 验收时间：

供应商完成全部交付工作后30日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后30日内组织验收

收货后即时验收

- 验收主体：

- 采购人   采购人委托第三方验收   其它： /

- 验收方式：

- 现场整体验收   抽样验收   考核验收   其它验收方式： /

- 验收程序：

一次性验收   分段/分期验收

- 验收内容：基于本项目采购需求编制的招标文件及中标供应商投标文件，由中标供应商向采购人提供的相关计算机软硬件及服务等的履约情况。

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

- 中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

- 如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项，双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收（如涉及）。

- 其它标准：无<如有请填写>

- 是否邀请本项目的其它潜在供应商：

¨是   否

- 是否邀请专家：

是   否

- 是否邀请第三方检测机构：

是   否

9.其它验收要求：无<如有请填写>

（七）考核办法:

按季度考核，每季度考核方式具体如下：采购人每季度对中标供应商的服务质量按百分制进行考核，服务期结束进行平均分计算，考核时间为合同签订之日起每三个月一次。当季度考核结束后，采购人将服务考核分数记录在案，验收结束后，按照总考核成绩计算均分，支付剩余总服务费。

附件：服务考核表

| 服务考核表 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 评 分 | 备 注 |
| 1 | 日常客户端 维护 | 日常巡检与维护，不能按要求进行；巡检和维护影响单点(或部分)业务正常运行超过20分钟的。每项每次扣2分。 | 12分 |  |  |
| 2 | 技术支持 | 没有及时到场进行技术支持；无法及时解决出现的技术故障。每项每次扣2分。 | 12分 |  |  |
| 3 | 服务器端 | 服务端应用软件故障导致业务暂停且无法迅速恢复(业务影响超过20分钟即认定为未迅速恢复)；超过20分钟，每小时扣2分，不足一小时的按一小时计算。累计超过5小时扣20分。 | 20分 |  |  |
| 4 | 数据备份与 恢复 | 数据备份不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复。扣10分。 | 10分 |  |  |
| 5 | 售后和服务机构值班情况 | 每有一次拨打供应商所提供的电话无人接听的扣1分。 | 10分 |  |  |
| 6 | 各类问题的整改和处理情况 | 每有一次整改和处理后仍然不满足要求的扣2分。 | 10分 |  |  |
| 7 | 整体服务态度 | 每有一次服务态度不端正的情形时扣1分。 每有一次被科室投诉的情形时扣1分。 | 10分 |  |  |
| 8 | 项目人员职业道德素质情况 | 每有一次项目人员行为不符合职业道德素质规定的扣2分。 | 8分 |  |  |
| 9 | 数据统计与 上报 | 按照采购人要求提供数据提取与统计，数据提取错误的、数据统计与实际数据有较大不符(符合率低于98%)的，每次扣2分。 | 8分 |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.考核表满分为100分，每季度考核一次，实际得分取所有考核结束后的考核均值。 2.均值得分90分-100分，视为优秀。 3. 均值得分80分-89分，视为良好，扣除总服务费（合同总金额的）的5%，同时供应商应针对其薄弱项进行整改。 4. 均值得分60分-79分，视为合格，扣除总服务费（合同总金额）的15%，同时供应商应针对其薄弱项进行整改。 5. 均值得分低于60分(不含60分)视为不合格，采购人有权下达整改通知书要求供应商进行整改。一年累计2次考核不合格的，视为供应商履约不合格，采购人有权单方面解除合同，且不予支付合同金额，并追究供应商违约责任，由此造成的一切损失由供应商自行承担。 6.凡有安全事故发生造成损失或人员伤亡的，视为该批次考核不合格。 7.项目履约过程中采购人有权对考核内容及分值条款进行调整。 |  |  |  |  |  |
| 综合得分： |  |  |  |  |  |

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

# 响应文件格式

一、响应文件的格式

供应商应仔细阅读本采购文件，按采购文件第六章“响应文件格式”顺序进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录。

二、响应文件的语言（实质性要求）

1.供应商和采购人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。采购文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；

3.如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。

三、响应文件的签署、盖章（实质性要求）

响应文件应根据采购文件的要求签署、盖章。

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

## 承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止采购时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

4.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

5.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

6.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

7.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

8.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

9.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

10.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

## 营业执照

(......)

## 具有健全的财务会计制度的证明材料

## 本项目其他资格条件提供的证明材料

(......)

（若未涉及，填“无”即可）

## 法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的采购活动。委托代理人在采购活动和磋商、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

采购申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

## 采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应申请文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格并按规定追究其相关责任。

2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

## 报价单

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位本次报价为：

注意事项：

1.下表中响应产品名称、生产厂家、品牌、规格型号等信息须完整填写。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

3.报价一览表

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜工作站软件维护 |  |
| 报价合计： 小写： 大写： |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

## 供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

# 合同条款

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《投标文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《投标文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 维保服务涉及的分项明细（如计算机软件为医疗器械，则以下表格中填写的相关内容均须与医疗器械注册证或备案证信息保持一致）。<根据项目实际情况调整>

| 序号 | 计算机软件名称 | 开发企业 | 版本 | 序列号 | 维保分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | *** | *** |  |  |

- 合同总价

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

- 计算机软件维保服务期限<根据项目实际情况选择>

本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 维保服务内容

乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收时间：

乙方完成服务并具备验收条件后X日内通知甲方验收，甲方接通知后X日内组织验收

乙方完成服务并具备验收条件后即时验收

- 验收方式：甲方组织验收   委托第三方验收<委托第三方验收的，可根据项目具体情况编制相关信息，如第三方机构的名称、验收流程等，可附附件>

- 验收程序：

一次性验收   分段/分期验收<可根据项目具体情况编制详细的验收方案并附附件>

- 验收内容：乙方按照本合同约定向甲方提供的服务内容的履约情况。

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容。

- 中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

- 如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项，双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

- 是否邀请本项目的其它潜在供应商参与验收：¨是   否

- 是否邀请专家：是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否<邀请第三方检测机构的，可根据项目具体情况编制相关信息，如第三方机构的名称、检测内容及流程等，可附附件>

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告或维修报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告或维修报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价***%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价的***%支付履约保证金；本合同维保服务结束后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本项目价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同生效并且维保服务开始后5日内，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后55日内支付合同总价100%的货款给乙方。

分阶段支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款：本合同生效后***个工作日内，甲方预付本合同总价的***%，即人民币（大写） *** 圆整（RMB *** 元）。

（2）进度款，甲方应当按照下列方式支付进度款：

乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起***个工作日内，向乙方支付相应的费用。

乙方完成***，甲方支付项目费用总额的***%，即 人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

（3）结算款：本合同维保服务结束后，甲方向乙方支付剩余价款人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

- 甲方付款前，乙方需出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止工作。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施维保服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供保修保养期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供维保服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 乙方应保证计算机软件达到本项目采购文件中的功能要求和质量标准，且符合或优于国家（行业）标准。

- 如维保服务涉及使用其它计算机软件产品的，乙方须承诺所使用的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方在提供维保服务的过程中，发现计算机软件已经无法通过本合同第四条中说明的维保服务内容达到本合同约定的功能要求和质量标准的情况，乙方须以书面形式告知甲方。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定>

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供维保服务，维保服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 因乙方提供维保服务后计算机软件在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。

- 在本合同履行中，计算机软件出现故障时，如乙方在接到甲方或使用单位通知后，在本合同第三条中写明的响应时间内，没有作出响应措施，每发生一次，乙方应按合同总金额的***%向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供维保服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的***%支付违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的***%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

- 附件1《结算单价清单》

- 附件2《考核标准》

- 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：2023年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字或盖章）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字或盖章）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日