四川省人民医院全院消防灭火器材、救援器材及其配套设施购置采购项目（4）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	25

第六章 响应文件格式	28

第七章 合同条款（仅成交后使用）	42

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院全院消防灭火器材、救援器材及其配套设施购置采购项目（4） |
|  | 项目编号 | CGZX-BWB20260536 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 本项目为据实结算项目，支付上限为人民币30万元。本项目报价根据第四章《清单及技术要求》各项限高单价要求填报下浮率，下浮率为负数或者≥100%的，其响应文件按无效文件处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加探勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：人民币15000元 - 交款方式：供应商应当以支票、汇票、本票或金融机构保函等非现金形式（含网银转账、电汇）提交； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后10个工作日内，逾期未缴纳的，视为自动放弃中标资格； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：服务期满且验收合格，供应商提交完整请款资料后，采购人在55个工作日内一次性无息退还； - 履约保证金不予退还情形： - 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； - 项目验收结果不合格的； - 供应商因自身原因逾期交货的，逾期超过10天的，采购人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，并要求供应商支付不低于履约保证金50%的额外违约金，承担采购人全部损失。 - 其他违反国家相关法律法规的情形。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上(含3家)。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：甘老师028-87393665 （2）归口部门：保卫部 联系方式：刘老师 028-87393273 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393665）并将合同初稿发送至630325390@qq.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 5 | 具有良好的商业信誉 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 9 | 本项目其他资格条件：无 |  |

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

- 一、项目简介

- 为满足四川省人民医院本部及龙泉院区、草堂院区、皮研所院区、温江院区、中和科研基地的消防灭火器材、救援器材及配套设施零星增加需求，保障器材质量与供应时效，防范消防安全风险，拟确定一家供应商，承接本项目全部产品的购置、配送、安装及售后服务等事宜。

- ★二、采购内容

| - 序号 | - 采购标的 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防系统零星设备及其配套设施购置 | - 批 | - 1 |

- ★三、清单及技术要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 技术要求 | - 限高单价 - （元） | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直流水枪 | - 与DN65mm消防水带连接使用 | - 压铸铝合金，与DN65mm消防水带连接使用 | - 24.15 | - 个 |
| - 2 | - 直流水枪 | - 与DN50mm消防水带连接使用 | - 压铸铝合金，与DN50mm消防水带连接使用 | - 20.7 | - 个 |
| - 3 | - 手提式干粉灭火器 | - MFZ/ABC5 | - 重量：5KG，喷射时间≥15s，喷射距离≥4m | - 51.75 | - 具 |
| - 4 | - 手提式干粉灭火器 | - MFZ/ABC4 | - 重量：4KG，喷射时间≥13s，喷射距离≥3.5m | - 41.4 | - 具 |
| - 5 | - 手提式干粉灭火器 | - MFZ/ABC2 | - 重量：2KG，喷射时间≥8s，喷射距离≥2m | - 35.88 | - 具 |
| - 6 | - 干粉灭火器箱 | - 常规 | - 5kg四支装，板材厚度≥0.6mm | - 46.92 | - 个 |
| - 7 | - 干粉灭火器箱 | - 常规 | - 5kg两支装，板材厚度≥0.6mm | - 37.95 | - 个 |
| - 8 | - 手提式二氧化碳灭火器 | - MT/3 | - 灭火剂重量：≥3KG， - 喷射时间：≥11s， - 喷射距离：≥2m‌ | - 106.95 | - 具 |
| - 9 | - 手提式二氧化碳灭火器 | - MT/2 | - 灭火剂重量：≥2KG， - 喷射时间：≥8s， - 喷射距离：≥1.5m | - 82.8 | - 具 |
| - 10 | - 手提式水基型灭火器 | - MSZ/6 | - 容量：6L， - 灭火种类：A、B、E类火， - 灭火级别1A,55B， - 产品内充装介质为：水系灭火剂，灭火剂毒性试验死亡率为0。 - 有效喷射距离：≥3.5 米； - 喷射时间≥40s | - 112.47 | - 具 |
| - 11 | - 手提式水基型灭火器 | - MSZ/3 | - 容量：3L； - 灭火种类：A、B、E类火， - 灭火级别1A,55B， - 产品内充装介质为：水系灭火剂，灭火剂毒性试验死亡率为0； - 产品喷射距离≥3m； - 喷射时间≥30s | - 70.38 | - 具 |
| - 12 | - 推车式干粉灭火器 | - 35KG | - 重量：35KG， - 喷射时间≥60s， - 喷射距离≥8m | - 296.7 | - 具 |
| - 13 | - 简易式干粉灭火器 | - MFJ950 | - 车载用，≥950g干粉灭火药剂，筒体直径≥85mm， - 喷射时间≥8s， - 喷射距离≥2m | - 68.31 | - 具 |
| - 14 | - 灭火毯 | - 常规 | - 1.5m*1.5m,双层符合XF 1205-2014《灭火毯》相关要求 | - 37.95 | - 张 |
| - 15 | - 灭火毯 | - 常规 | - 2m*2m, 双层符合XF 1205-2014《灭火毯》相关要求 | - 65.55 | - 张 |
| - 16 | - 灭火毯 | - 常规 | - 6m*6m, 双层符合XF 1205-2014《灭火毯》相关要求 | - 593.4 | - 张 |
| - 17 | - 多功能强光防爆电筒 | - 常规 | - 手提式、防水、防爆、可充电； - 最高亮度：350流明及以上； - 最大射程:500m及以上 | - 193.2 | - 支 |
| - 18 | - 有衬里消防水带（含接口） | - 10－65－25 | - 工作压力：≥10kg； - 口径：65mm； - 长度：25m | - 175.95 | - 套 |
| - 19 | - 有衬里消防水带(含接口) | - 10－50－25 | - 工作压力：≥10kg； - 口径：50mm； - 长度：25m | - 165.6 | - 套 |
| - 20 | - 分水器 | - FII65/6×*2-1.6 | - FII65/65*2-1.6（65mm口径一进二出分水器，可承受压力≥1.6MPa） | - 110.4 | - 个 |
| - 21 | - 消防单杠梯 |  | - 消防梯长度≥3米 | - 386.4 | - 架 |
| - 22 | - 过滤式消防呼吸器 | - 常规 | - 额定防护时间≥30分钟， - 滤烟率≥95%， - 吸气阻力≤800Pa， - 呼气阻力≤300Pa - 视窗透光率≥85% | - 31.05 | - 盒 |
| - 23 | - 货架 | - 定制铁质货架 | - 四层； - 承重≥180KG， - 长*宽*高：1.5*2*0.5m±1% - （包安装） | - 427.8 | - 个 |
| - 24 | - 逃生缓降器 | - 定制 | - 逃生应急包套装，绳长50米±1% - （包安装） | - 579.6 | - 套 |
| - 25 | - 破窗逃生锤 | - TMF-03 | - 钢制，墙壁挂置 | - 13.662 | - 套 |
| - 26 | - 电筒 | - 常规 | - 最大射程: 200(含)-500m(不含)；充电模式: 有线充电 | - 44.85 | - 支 |
| - 27 | - 消防电锯 | - 常规 | - 汽油，锯链速度：≥400m/min，输入功率≥1600W，导板长度≥400mm | - 386.4 | - 套 |
| - 28 | - 消防金属切割机 | - 常规 | - 汽油，双轮异向，排量≥60cc，切割深度≥100mm | - 5313 | - 套 |
| - 29 | - 消防应急疏散柜 | - 常规 | - 长*宽*高：70*30*110cm±1%（玻璃+304不锈钢），框架式，管材、板材厚度≥0.8mm，含破玻锤1把 - （包安装） | - 565.8 | - 个 |
| - 30 | - 充电式交通指挥棒 | - 常规 | - LED寿命≥5000小时、 - 尺寸：54cm（±1cm）， - 材质：灯体PC、手柄ABS，供电方式：充电电池，红色 | - 37.95 | - 只 |
| - 31 | - 消防应急引导员反光背心 | - 常规 | - 面料柔软贴身，颜色：荧光绿，拉链穿戴方式 | - 13.8 | - 件 |
| - 32 | - 消防员呼救器 | - 消防专用 | - 防水、防爆、 - 声级强度：80dB-105dB， - 静止时间：30±1s， - 报警时间：≥240min， - 开机时间≥20h， - 佩戴质量≤200g， - 防护等级≥IP68 | - 248.4 | - 个 |
| - 33 | - 消防斧 | - 常规 | - 材质：胶把，钢制； - 长度1m（±1cm） | - 51.75 | - 把 |
| - 34 | - 反光警戒带 | - 常规 | - 规格：5cm宽*125m长，允许误差范围±1cm，材质：涤纶布； | - 34.5 | - 盘 |
| - 35 | - 17式消防战斗服 | - 符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》；CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品》的相关要求 | - 1.阻燃性能 - 外层损毁长度≤25mm，续燃时间0秒，无熔融滴落现象； - 隔热层与舒适层损毁长度≤35-50mm，续燃时间≤2秒。 2. 热防护性能（TPP值） 整体热防护性能普遍≥33-35 cal/cm²。 3. 机械强度 - 外层断裂强力≥1900-2350N（经纬向），撕破强力≥600-1550N； - 救生拖拉带断裂强力≥14000N 4. 防水与透气性 - 防水层耐静水压≥50kPa，水蒸气透过量≥5000g/㎡·24h； - 洗涤后拒油性能达≥4级。 - 5.多层复合面料 - 防护服由外层、防水透气层、隔热层和舒适层组成 - 外层：采用原液染色芳纶纤维，兼具阻燃、防静电、抗撕裂性能； - 中间层：芳纶毡复合PTFE膜，提供防水、透气功能（耐静水压≥50kPa，水蒸气透过量≥7850g/㎡·24h）； - 舒适层：芳纶与阻燃粘胶混纺材料。 - 6.人体工学与防护要求 - 肩、肘、膝部耐磨处理： - 反光标识：胸部、腰部、袖口及小腿部配置“黄银黄”反光带（宽度50-50.8mm），提升暗光环境下的可见性； - 功能性口袋：上衣左胸设电台立体口袋，大腿外侧配工具袋，所有外口袋均设漏水孔。 | - 2829 | - 套 |
|  | - 消防手套 | - 符合XF7-2004消防员灭火防护手套CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品》的相关要求 |  |  |  |
|  | - 消防安全腰带 | - 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品》的相关要求 |  |  |  |
|  | - 灭火防护靴 | - 符合XF 6-2004消防员灭火防护靴、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品》的相关要求 |  |  |  |
| - 36 | - 消防头盔 | - 符合XF44-2015消防头盔、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品》的相关要求 | - 17式全盔消防头盔 - 配外部强光手电支架1个 - 配防爆战术手电筒1只 | - 662.4 | - 个 |
| - 37 | - 器材柜 | - 定制 | - 材质：304不锈钢，玻璃门， - 规格：长*宽*高：1200*400*1600mm，允许误差范围±10mm，板材厚度≥0.8mm - （包安装） | - 1380 | - 台 |
| - 38 | - 器材柜 | - 定制 | - 材质：铁皮，玻璃门，红色， - 规格：长*宽*高：1200*400*1600mm，允许误差范围±10mm，板材厚度≥0.8mm - （包安装） | - 828 | - 台 |
| - 39 | - 消防水带变径接头 | - 常规 | - 65mm转50mm | - 20.7 | - 个 |
| - 40 | - 消防水带转接头 | - 常规 | - 65内扣转快速活接65雌 | - 62.1 | - 个 |
| - 41 | - 水带收卷器 | - 常规 | - 挎肩式 | - 144.9 | - 个 |
| - 42 | - 消防湿毛巾 | - 铝箔袋款单个30*30cm | - 防火铝箔包装 | - 4.83 | - 包 |
| - 43 | - 正压式消防空气呼吸器 | - 9L碳纤维瓶呼吸器 | - 材质：碳纤维复合材料 - 容积：≥9L - 额定工作压力：30Mpa - 使用时间：≥60分钟（30L/min呼吸时），减压器输出压力稳定，气瓶压力在30MPa、20MPa、10MPa时，分别经过5min测试后，试样减压器输出压力没有变化 - 供气阀应为360°快速插接，供气流量≥500L/min 右肩带应缝制有挂钩，左肩带应缝制有挂绳。可以放置呼救器、对讲机。腰带上应配有供气阀放置支架。 注：（1）供应商所提供的正压式消防空气呼吸器在响应时须符合 GB/T 16556-2007 或 GB 16556-2025。响应时提供国家认可的检测机构出具的评测报告复印件加盖公章。 - （2）供应商须承诺，本项目服务期（2026.9.15–2027.9.16）内所交付的正压式消防空气呼吸器均按 GB 16556-2025《呼吸防护 自给开路式压缩空气呼吸器》生产、检验合格，并提供对应检测报告。提供承诺函并加盖供应商公章。 | - 3036 | - 个 |
| - 44 | - 手持扩音器 | - 常规 | - 电池容量：≥3500mAh - 传送距离：≥500m(顺风) - 待机时间：≥18小时 录音时长：≥240秒 - 产品材质：ABS优质塑料,具有喊话、报警、录音功能 | - 65.55 | - 个 |
| - 45 | - 3.7v锂电池（充电型） |  | - 标称电压：3.7V（放电平均电压） - 循环寿命：普通 300–500 次（80% 容量） - 规格与选型 - 18650 圆柱：容量 2000–3500mAh，持续放电 1C–10C，适合手电、储能、小设备。 - 执行 GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》 | - 8 | - 节 |
| - 46 | - 消防挂钩梯 |  | - 材质：铝合金材质 - 整体重量：≤12KG - 工作长度：≥4M（±10㎝） | - 372.6 | - 个 |
| - 47 | - 护目镜 |  | - 材质：聚碳酸酯防化护目镜； - 防雾、防冲击、防腐蚀，具有化学雾滴防护性能及耐热性性能；符合GB 14866-2023《眼面防护具通用技术规范》。 | - 34.5 | - 个 |
| - 48 | - 移动式消防排烟机 |  | - 机体为25mm（±1mm）粉末涂层钢架≥5个方位快速便捷定位调节设置性能参数； - 涡轮风叶≤φ400mmX17片，运行时间≥58min(全速运行)；重量≤27KG； - 体积≤533h*508w*432dmm； - 排烟量≥13000m3/hr； - 响应时提供国家认可的检测机构出具的评测报告复印件加盖公章 | - 7935 | - 台 |
| - 49 | - 撬棍 |  | - 长度：≥600mm， - 材质：碳钢 | - 31.05 | - 条 |
| - 50 | - 口哨 |  | - 材质：不锈钢 - 其他：含挂绳 | - 8.28 | - 个 |
| - 51 | - 消防车手抬泵 | - JBQ5.0/8.6 | - 发动机功率：≥6.8KW - 吸深：≥7M 扬程：≥50米， - 出水压力：≥0.5MPa 外形尺寸：620*590*525MM | - 6693 | - 台 |
| - 52 | - 消防车电池 | - 3-DG-210 | - 电压：6V 容量：210AH 尺寸：260MM*182MM*303MM | - 638.25 | - 只 |
| - 53 | - 消防车电池 | - 3-EVF-170 | - 电压 6V 容量：170AH 尺寸：261MM*180MM*245MM | - 517.5 | - 只 |
| - 54 | - 手抬泵电池 | - M2AL 12-18 CFR | - 电压：12V 容量：18AH 尺寸：181.5MM*77MM*167.5MM | - 251.85 | - 只 |
| - 55 | - 消防救援无齿锯 | - 通过消防产品型式检验，部分地区采购要求 CCCF 认证 | - 发动机类型：单缸风冷二冲程 - 锯片直径：≥350 mm（切割深≥125 mm - 整备重量（不含燃油）：≤18 kg - 砂轮锯片：可切割钢筋、钢材、防盗门 | - 8000 | - 台 |
| - 56 | - 红白反光条（胶带） |  | - 基材：PVC压敏胶，强粘且部分可移除不留残胶 - 颜色样式：标准红白相间，斜纹、直条；符合国标安全色，白天醒目、夜间灯光照射下高亮反光 - 标准规格：常用宽度 50mm，长度50m - 性能与标准：逆反射系数达标，视角范围广；耐水、耐晒、耐温（-30℃~80℃）使用寿命≥ 3年 | - 8 | - 卷 |
| - 57 | - 超细干粉自爆式灭火弹 | - 4KG支架式 | - 药剂类型：ABC 超细干粉（可灭 A/B/C/E 类火） - 含水率≤0.25%、吸湿率≤3.00%、电绝缘性≥4.00kV、灭火效能≤150g/m³ - 适用温度：-20℃~+60℃。 - 认证要求:3C 消防认证、CCCF 强制检验 - （包安装） | - 266.57 | - 个 |

- （二）其他要求

- 1、质保要求

- （1）灭火器类产品质保期不低于3年；其余所有消防器材及配套设施质保期不低于1年；质保期内，产品出现质量问题，供应商须更换、维修，由此产生的费用由供应商承担，采购人不再另行支付。

- （2）质保范围：含所有货物（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在本项目报价中）

- 2、核心技术标准要求

- 供应商提供的产品产品须满足以下国家标准，包括但不限于：

- 灭火器类：GB 4351-2023《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》、GB 8109-2023《推车式灭火器》；

- 消防水带类：GB 6246-2011《消防水带》；

- 逃生避难器材类：GB/T 21976.1-2008《建筑火灾逃生避难器材 第 1 部分：配备指南》；

- 个人防护装备类：XF 10-2014《消防员灭火防护服》、XF 44-2015《消防头盔》、XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》；

- 其他器材：XF 1295-2014《灭火毯》、GB 14866-2023《眼面防护具通用技术规范》。

- 注：本项目涉及国家标准、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。

- 3、产品通用要求

- （1）资质合规：涉及国家强制3C认证、CCCF认证的产品（如灭火器、17式消防战斗服、消防头盔等），供货时必须随货提供完整的认证证书、检验报告原件的复印件；

- （2）出厂时效：灭火器、消防湿毛巾的出厂日期不得超过采购人供货通知发出后3个月，其余器材出厂日期不得超过6个月；

- （3）质量承诺：供应商须单独出具《产品标准符合性承诺函》（加盖公章），承诺所有产品为全新原厂正品，无假冒伪劣、以次充好情况，若违反承诺，采购人有权解除合同并追究全部责任。

- 售后服务要求

- （1）培训服务：为采购人工作人员提供产品使用、日常维护、故障处理的专业培训，确保熟练操作；

- （2）退换货服务：产品验收不合格的，供应商须在5日内无条件更换合格产品，承担全部运输及相关费用；

- （3）质保期内，供应商接到采购人售后需求后，须24小时内响应，现场处理或解决问题。

- 5、经验要求：供应商自2023年1月1日（含）起，须具有1个大型企事业单位消防器材购置类项目的履约经验，供应商需提供合同或中标(成交)通知书复印件并加盖公章。

- 四、服务方案

- 供应商针对本项目制定完整的项目实施方案，包括但不限于以下内容：

- 1、进度保障：建立快速响应机制，明确需求对接、采购、配送各环节时限，确保满足交付要求；

- 2、质量管控：建立产品采购审核、到货检验、运输防护全流程质量控制体系；

- 3、人员配置：配备专职项目负责人、配送人员及售后人员，提供24小时联系渠道；

- 4、运输配送：制定适配医院多院区零星供货的运输方案，确保产品安全、无损送达采购人指定地点，不影响医院正常诊疗秩序。

- 五、样品要求

- （1）样品提供：5kg手提式干粉灭火器1具、3kg手提式二氧化碳灭火器1具；6L手提式水基型灭火器1具；消防头盔1顶；17式消防战斗服1套；过滤式消防呼吸器1只。

- （2）送样时间：2026年6月18日14:10-14:30。地点：四川省人民医院招标采购中心412会议室（成都市青羊区浣花北路18号附1号4楼412）。

- （3）供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。采购人对供应商所递交样品的包装和污损不负任何责任。

- （4）送达样品时，必须提供样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量与所投样品摆放在一起。

- （5）退还：供应商的样品用于验收比对（所供货物必须与样品完全一致）。其余供应商应在项目结果公告之日起3个工作日内自行取回样品。3个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。（取样联系人：甘老师，联系方式028-87393665）

- （6）本项目样品评审采用盲样，在样品包装及样品上均不能出现供应商及生产厂家企业名称、品牌商标等可能导致识别响应产品的相关信息。

- （7）供应商未按要求提供实物样品的，少送样品的，错送样品的其样品不得分。

- （8）根据供应商提供的样品，未出现以下情况进行综合评定：

- 1）手提式灭火器：①灭火器外观字体模糊不清、难以辨认；②缺灭火器名称、型号、规格、灭火剂类型和主成分及含量；③缺灭火种类和灭火级别、使用温度范围、产品编号及说明；④结构检查：部件缺损，无保险装置和封记；⑤压力指示器压力在红区或超过工作压力上限；⑥喷射软管及接头强度不符合标准规定、喷射时各连接处有泄露；⑦总质量不符合标准要求。

- 2）17式消防战斗服：①面料表面不平整或有明显织纹缺陷、褪色（如断丝、跳线、污渍、破损等）；②反光条表面不平整、反光不均匀，有气泡、起皱或脱落；③拉链、按扣外观不光滑有毛刺，金属件有锈蚀，塑料件有变形；④缝线针距密度：明暗线<13针/3cm,包缝线<9针/3cm。衣领、袖口、裤腿等不对称；⑤肩部、腋下接缝处存在缝制不当导致的扭曲、褶皱；⑥表面抗湿性：<3级，材料表面大量湿润，无分散的小水珠，有明显大面积浸湿；⑦拉链卡顿。

- 3）消防头盔：①样品表面有划痕或凹陷、涂层不均匀，触感不平整有颗粒感；②开孔边缘不光滑有毛刺；③面罩与盔体连接处胶条不平整，有翘起或气泡；④内衬表面布料有起球或脱线、缝线不均匀；⑤缺型号规格、生产日期（批号）。

- 4）过滤式消防呼吸器：①有异味；②未密闭包装；③防护头罩、过滤装置之间的连接不牢固；④呼吸器表面有皲裂、皱折、毛刺等；⑤佩戴繁琐不便、系带不能快速放松拉紧。

- ★六、商务要求：

- （一）服务期：2026年9月15日至2027年9月16日。

- （二）交付时间与地点：

- 1.交付时间：每次接到采购人供货通知后，15日内完成产品配送、安装及调试；

- 2.交付地点：四川省人民医院所有院区（具体地点按采购人通知执行）。

- （三）资金支付条款：

- 按实际供货数量、成交单价据实结算，单次供货验收合格后，供应商在5日内提交合法有效票据及其他相关请款资料；采购人收到上述票据及资料后55日内，通过银行转账支付当次货款的100%。供应商因自身原因逾期交货的，按逾期天数支付违约金（违约金=履约保证金×10%/天），累计不超过履约保证金总额。

- （四）验收：

- 4.1验收时间：供应商完成单次交付工作后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

- 4.2验收主体：采购人

- 4.3验收方式：现场整体验收

- 4.4验收程序：分期/分段验收

- 4.5验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人单次交付的全部内容。

- 4.6验收标准：

- （1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- （2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、成交供应商响应文件相关响应内容。

- （3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

- （4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- （5）参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- （6）其他标准：无

- 4.7是否邀请本项目的其它潜在供应商：否

- 4.8是否邀请专家：否

- 4.9是否邀请第三方检测机构：否

- 4.10是否邀请服务对象：否

- 4.11其它验收要求：

- （1）一般器材须随货出具合格证、3C认证、检测报告等完整资质文件；供应商成交后送货至指定地点，采购人将对产品的规格、数量、外观、质量、出厂日期、资质文件及性能等进行全面核验。若产品与采购文件要求、供应商响应文件承诺不符，供应商须在5日内无条件更换合格产品，并承担全部运输及相关费用。

- （2）消防装备（含ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器、推车式干粉灭火器、水带含接口、一进二出分水器等）及消防员个人防护装备（17式消防战斗服、消防头盔等），交货时必须出具检验报告及强制性产品认证证书，缺一不可。

- （3）针对项目中涉及国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的产品，供应商须在响应文件中提交加盖公章的承诺函，承诺所投产品符合国家强制认证（CCC）及相关前置许可、认证要求，并在供货时一并提供相关许可、认证材料，确保资质合规。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以满足谈判文件要求且有效下浮率最高的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分按照下列公式计算：报价得分= (1-基准价）／（1-下浮率)*30。 |  |
| 2 | 样品48% | 48分 | 供应商按采购文件要求提供样品，有下列情形的样品其对应评分项不得分：（1）少送样品的；（2）错送样品的。 - 手提式灭火器：样品无缺陷得14分，每有1处缺陷扣2分，扣完为止。（缺陷是①灭火器外观字体模糊不清、难以辨认；②缺灭火器名称、型号、规格、灭火剂类型和主成分及含量；③缺灭火种类和灭火级别、使用温度范围、产品编号及说明；④结构检查：部件缺损，无保险装置和封记；⑤压力指示器压力在红区或超过工作压力上限；⑥喷射软管及接头强度不符合标准规定、喷射时各连接处有泄露；⑦总质量不符合标准要求以上任意一种情形） - 17式消防战斗服：样品无缺陷得14分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。（缺陷是指：①面料表面不平整或有明显织纹缺陷、褪色（如断丝、跳线、污渍、破损等）；②反光条表面不平整、反光不均匀，有气泡、起皱或脱落；③拉链、按扣外观不光滑有毛刺，金属件有锈蚀，塑料件有变形；④缝线针距密度：明暗线<13针/3cm,包缝线<9针/3cm。衣领、袖口、裤腿等不对称；⑤肩部、腋下接缝处存在缝制不当导致的扭曲、褶皱；⑥表面抗湿性：<3级，材料表面大量湿润，无分散的小水珠，有明显大面积浸湿；⑦拉链卡顿以上任意一种情形） 3.消防头盔：样品无缺陷得10分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。（缺陷是指：①样品表面有划痕或凹陷、涂层不均匀，触感不平整有颗粒感；②开孔边缘不光滑有毛刺；③面罩与盔体连接处胶条不平整，有翘起或气泡；④内衬表面布料有起球或脱线、缝线不均匀；⑤缺型号规格、生产日期（批号）等永久性标志以上任意一种情形） 4.过滤式消防呼吸器：满分10分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。（缺陷是指：①有异味；②未密闭包装；③防护头罩、过滤装置之间的连接不牢固；④呼吸器表面有皲裂、皱折、毛刺等；⑤佩戴繁琐不便、系带不能快速放松拉紧以上任意一种情形） |  |
| 3 | 服务方案10% | 10分 | 供应商针对本项目制定完整的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 1、进度保障：建立快速响应机制，明确需求对接、采购、配送各环节时限，确保满足交付要求； 2、质量管控：建立产品采购审核、到货检验、运输防护全流程质量控制体系； 3、人员配置：配备专职项目负责人、配送人员及售后人员，提供24小时联系渠道； 4、运输配送：制定适配医院多院区零星供货的运输方案，确保产品安全、无损送达采购人指定地点，不影响医院正常诊疗秩序。 每有一项内容缺失扣2.5分，每有一处内容有缺陷的扣1.25分，直至本项分值扣完为止。 注：缺陷包括但不限于：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形或明显错误等任意一种情形。 |  |
| 4 | 业绩12% | 12分 | 供应商提供自2023年1月1日（含）起，大型企事业单位消防器材购置类项目的履约经验，在满足1个的基础上，每多提交1个得3分，本项最多得12分 业绩需提供合同或中标(成交)通知书复印件并加盖公章。 |  |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| - 序号 | - 采购产品名称 | - 生产厂家 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 统一下浮率（%） | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直流水枪 |  |  | - 个 |  |  |
| - 2 | - 直流水枪 |  |  | - 个 |  |  |
| - 3 | - 手提式干粉灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 4 | - 手提式干粉灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 5 | - 手提式干粉灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 6 | - 干粉灭火器箱 |  |  | - 个 |  |  |
| - 7 | - 干粉灭火器箱 |  |  | - 个 |  |  |
| - 8 | - 手提式二氧化碳灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 9 | - 手提式二氧化碳灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 10 | - 手提式水基型灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 11 | - 手提式水基型灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 12 | - 推车式干粉灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 13 | - 简易式干粉灭火器 |  |  | - 具 |  |  |
| - 14 | - 灭火毯 |  |  | - 张 |  |  |
| - 15 | - 灭火毯 |  |  | - 张 |  |  |
| - 16 | - 灭火毯 |  |  | - 张 |  |  |
| - 17 | - 多功能强光防爆电筒 |  |  | - 支 |  |  |
| - 18 | - 有衬里消防水带（含接口） |  |  | - 套 |  |  |
| - 19 | - 有衬里消防水带(含接口) |  |  | - 套 |  |  |
| - 20 | - 分水器 |  |  | - 个 |  |  |
| - 21 | - 消防单杠梯 |  |  | - 架 |  |  |
| - 22 | - 过滤式消防呼吸器 |  |  | - 盒 |  |  |
| - 23 | - 货架 |  |  | - 个 |  |  |
| - 24 | - 逃生缓降器 |  |  | - 套 |  |  |
| - 25 | - 破窗逃生锤 |  |  | - 套 |  |  |
| - 26 | - 电筒 |  |  | - 支 |  |  |
| - 27 | - 消防电锯 |  |  | - 套 |  |  |
| - 28 | - 消防金属切割机 |  |  | - 套 |  |  |
| - 29 | - 消防应急疏散柜 |  |  | - 个 |  |  |
| - 30 | - 充电式交通指挥棒 |  |  | - 只 |  |  |
| - 31 | - 消防应急引导员反光背心 |  |  | - 件 |  |  |
| - 32 | - 消防员呼救器 |  |  | - 个 |  |  |
| - 33 | - 消防斧 |  |  | - 把 |  |  |
| - 34 | - 反光警戒带 |  |  | - 盘 |  |  |
| - 35 | - 17式消防战斗服 |  |  | - 套 |  |  |
|  | - 消防手套 |  |  |  |  |  |
|  | - 消防安全腰带 |  |  |  |  |  |
|  | - 灭火防护靴 |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 消防头盔 |  |  | - 个 |  |  |
| - 37 | - 器材柜 |  |  | - 台 |  |  |
| - 38 | - 器材柜 |  |  | - 台 |  |  |
| - 39 | - 消防水带变径接头 |  |  | - 个 |  |  |
| - 40 | - 消防水带转接头 |  |  | - 个 |  |  |
| - 41 | - 水带收卷器 |  |  | - 个 |  |  |
| - 42 | - 消防湿毛巾 |  |  | - 包 |  |  |
| - 43 | - 正压式消防空气呼吸器 |  |  | - 个 |  |  |
| - 44 | - 手持扩音器 |  |  | - 个 |  |  |
| - 45 | - 3.7v锂电池（充电型） |  |  | - 节 |  |  |
| - 46 | - 消防挂钩梯 |  |  | - 个 |  |  |
| - 47 | - 护目镜 |  |  | - 个 |  |  |
| - 48 | - 移动式消防排烟机 |  |  | - 台 |  |  |
| - 49 | - 撬棍 |  |  | - 条 |  |  |
| - 50 | - 口哨 |  |  | - 个 |  |  |
| - 51 | - 消防车手抬泵 |  |  | - 台 |  |  |
| - 52 | - 消防车电池 |  |  | - 只 |  |  |
| - 53 | - 消防车电池 |  |  | - 只 |  |  |
| - 54 | - 手抬泵电池 |  |  | - 只 |  |  |
| - 55 | - 消防救援无齿锯 |  |  | - 台 |  |  |
| - 56 | - 红白反光条（胶带） |  |  | - 卷 |  |  |
| - 57 | - 超细干粉自爆式灭火弹 |  |  | - 个 |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代 （负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

货 物 采 购 合 同

| 合同编号：*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** 电子邮件：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 采购货物信息

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物具体配置详见附件1：《配置清单》。

- 货物具体技术参数详见附件2：《货物技术参数》。

- 合同总价

1.合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

2.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 质量要求

- 乙方须保证向甲方提供的货物（含零部件、配件等）是完整、全新的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求。

- 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 货物制造质量出现问题，乙方应负责按照第十条承担责任，费用由乙方负担。

- 如因货物质量问题导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

- 甲方人员参与合同货物开箱、调试等行为均不免除乙方及厂家对合同货物质量所应负责任。

- 本合同采购的货物涉及成品软件的，乙方应保证以下内容（本合同另有约定除外）：

- 本合同中提供给甲方的软件产品是其产品原厂发布的最新版本。

- 负责软件功能的升级、维护和文档更新，不再收取任何费用。

- 本合同中提供给甲方的软件产品不存在定期密码输入等使用和功能上的限制。

- 本合同中提供给甲方的软件产品不得隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序；在未获甲方授权的情况下，不得通过软件收集和扩散任何甲方及其相关联单位的信息。

- 本合同中提供给甲方的软件产品需要严格遵守相关网络信息安全规定。

- 若因乙方操作不当导致本合同中提供给甲方的软件产品及相关系统出现故障或数据遗失等情况，乙方应负责调试软件至正常使用状态并恢复数据，因此造成甲方损失的，乙方须承担相应的赔偿责任。

- 交付

本合同签订生效后***天内由乙方在***向甲方交付本合同约定的全部货物，并于***日内安装调试完毕且具备验收条件。货物验收合格前，毁损灭失的风险由乙方承担。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方交付的货物进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收

- 履约验收内容：按照甲方采购文件要求及乙方响应文件情况，由乙方向甲方交付的全部内容。

- 履约验收时间：供应商完成本项目涉及的所有货物的安装、调试并具备验收条件后于5日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后10日内组织验收。

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 成交产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等技术资料（如涉及）。

- 如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 履约验收其它事项：无。<如有请填写>

- 乙方按照本合同向甲方交付的货物：<根据项目实际情况选择>

有试运行期，试运行期为***，试运行期间，如发现货物有缺陷，或性能和质量不符合本项目要求时，乙方须对相关货物进行更换和相应处理，同时试运行期时限按照上述修改、更正期进行相应顺延。

无试运行期

- 若验收交付内容涉及试运行的，经试运行达到设计使用要求、技术质量标准并经甲方认可后视为验收通过。

- 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方不能交付而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 主体资格及知识产权

- 主体资格：

乙方应保证其对所供货物拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。若发生授权资质产生变更、授权时限临近等影响供货的情况，应立即通知甲方并提供相应证明文件，双方协商解决后续事宜。

- 知识产权：

- 乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用货物或者货物的某一部分时，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，由此造成的一切责任由乙方承担。

- 本合同费用包含向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。

- 乙方承诺向甲方提供的货物上安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 甲、乙双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归甲、乙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有

- 乙方必须对本合同履行过程中所获取的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，保密期为永久，不得向任何第三方透露，不得用作除本合同约定以外的其他用途，否则乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等，损失无法计算的，按照合同总价金额的10倍计算违约金。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；货物自验收合格之日满1年，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方出具合法有效票据及其它相关请款资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后55日内支付合同总价100%的货款给乙方。

分阶段支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款：本合同生效后***个工作日内，甲方预付项目费用总额的***%，即人民币（大写） *** 圆整（RMB *** 元）。

（2）进度款，甲方应当按照下列方式支付进度款：

乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起***个工作日内，向乙方支付相应的费用。

乙方完成***，甲方支付项目费用总额的***%，即 人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

（3）结算款：本项目竣工验收合格后***个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

- 甲方付款前，乙方需出具合法有效票据及其它相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止履约。

- 乙方开票信息中的货物名称与合同中货物名称应一致。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致，如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方，否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 售后服务

- 乙方应对甲方工作人员进行培训：***<具体培训内容可根据项目具体情况编制>。货物如需安装调试，乙方应在安装调试前和安装调试中对甲方有关人员进行技术培训（操作、机械、电器维修等），提供成套培训资料。并保证甲方受训技术人员熟练掌握操作方法，保证正常运行并能排除一般性故障。乙方应对甲方维修工程师进行全系统维修培训。

- 质保期为验收合格后 *** 年（合同签订后甲方出具验收报告之日起）

- 质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修,产品更换,人工费用等一切费用包含在本合同总价中）。质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后***小时内响应，***小时内到场维修。不涉及零件更换的，***小时内完成维修；涉及零件更换的，***小时内完成维修或者更换，并承担修理及更换的费用。如货物在质保期内因同一故障经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的技术要求及国家法律法规规定的质量标准，甲方有权采取要求乙方更换全新货物或退货并追究乙方违约责任等措施。质保期内，如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原货物相同规格和品质，费用包括在合同总价中。

- 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，联系人：***，联系电话：***。

- 质保期内，货物因自身故障导致的停机率不应超过5%（一年按365天计算），否则乙方应就超出部分（乙方已提供备用机并保障甲方正常使用的时间，不计算为停机时间）按天数向甲方赔偿经济损失。

- 若货物涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对货物完全的使用（含维护）提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

- 质保期内，如货物因维修无法使用，乙方应根据甲方需要向甲方提供替用货物。在质保期内乙方应事先申明产品使用的耗材和易损件，未事先申明的专用耗材和易损件将被纳入质保范围。属于原厂专用耗材和易损件，乙方应将耗材和易损件的品名、规格、使用寿命等作为合同附件告知甲方。

- 售后服务涉及费用均包含在合同总价中。

- 质保期外，若出现停机或不能使用等故障，乙方应按维修响应要求提供相应的技术支持提供，如乙方未能按上述约定及时履行维修义务，甲方有权按实际经济损失要求赔偿并追究相应的法律责任。

- 因乙方原因不能够达到上述货物质保及售后服务的约定，按甲方实际无法使用货物的天数自动延长其质保期,甲方有权延后履约保证金的退还时间，并追究乙方因此引发的相应的法律责任。

- 双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务：

- 甲方有权获得乙方所提供的货物及相关服务。

- 甲方有权及时了解和监督乙方备货的进展情况。

- 甲方应向乙方提供完成货物安装、调试等所必需的资料和工作条件。

- 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

- 乙方的权利和义务：

- 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

- 乙方有权要求甲方提供货物安装、调试所必需的资料和工作条件。

- 乙方应派遣身体健康、有相关工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场并提供安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在本合同总价内。

- 如果甲方发现乙方交付的货物有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地更换所交付的货物。因乙方交付的货物存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承担相应的责任。

- 在售后服务期内，乙方应负责向甲方提供与货物使用相关的更新或改进的运行经验、技术指南和安全方面的所有资料及信息，且负责对货物包含的软件进行更新、升级，并提供相应的培训、维护服务，相关费用包含在本合同总价中。

- 乙方保证其所交付的货物不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的货物向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

- 乙方承诺所提供的货物不含有任何安全隐患，并在货物使用期间承担全部责任(包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等)。发生任何由于货物使用安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

- 乙方对依照本合同向甲方提供的货物在安装、调试、使用、维修、保养等过程中所获得的所有数据及甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定>

1.甲方违约责任：甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

2.乙方违约责任：

- 乙方拒绝交付货物，或交付的货物经两次验收仍不符合本合同约定的验收标准，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，并承担其它相应的经济损失，

- 质保期内出现质量问题，因同一故障经乙方两次维修仍不能达到合同约定的功能要求和技术指标，甲方有权解除合同并要求退货，乙方按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

- 因乙方原因逾期交付，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额的***‰作为违约金。因乙方原因逾期交货超过10天，甲方有权单方面解除合同，乙方须按合同总金额的10%向甲方支付违约金，

- 乙方未按合同约定及时履行培训及维护义务时，每发生一次，乙方应按合同总金额的***‰向甲方支付违约金，乙方支付违约金的同时，仍有义务对甲方进行培训及对货物进行维护。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方交付货物因质量问题导致甲方及第三方人身、财产损失的，乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 乙方在安装、调试及售后服务过程中，因未按规程操作、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 争议解决办法

- 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

附件1：配置清单

附件2：货物技术参数

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：配置清单

注：本合同第一条中写明的货物均须单独填写配置清单。

序号1：货物名称：***

（以下配置为单台货物配置）

| # 序号 | # 组件名称 | # 型号/规格（如有） | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附件2：货物技术参数

***