四川省人民医院消毒供应处理设备维保服务项目供应商集中推荐日

一、项目概况

我院现就消毒供应处理设备维保项目接受集中推荐，根据我院《供应商集中推荐日实施方案》等相关规定，欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极参加本次推荐。

二、维保服务设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格名称 | 购入日期 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 1号清洗工作站白色 |
| 2 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 1号清洗工作站 |
| 3 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 2号清洗工作站 |
| 4 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 3号清洗工作站 |
| 5 | 不锈钢清洗池连柜 | 手工清洗槽/手工清洗工作站 HX/CSSD.MICW-5000 | 2022-11-16 | 套 | 1 | 江苏华系医疗器械股份有限公司 | 5号清洗工作站 |
| 6 | 封口机 | 封口包装工作站 MXGDGT-1B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 7 | 封口机 | 封口包装工作站 MXGDGT-1B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 8 | 封口机 | 医用连续封口机 MXFK-808B | 2022-11-15 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 9 | 封口机 | 医用连续封口机 MXFK-808B | 2022-11-15 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 10 | 封口机 | EF100L | 2012-09-26 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站 |
| 11 | 封口机 | HM850 | 2012-03-31 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站 |
| 12 | 封口机 | 便携式热合composeal | 2012-07-02 | 台 | 1 |  | 包装区 |
| 13 | 封口机 | HM8000AS-VSealCut | 2017-08-28 | 台 | 1 |  | 包装区靠近敷料库房 |
| 14 | 干燥柜 | ygz-1600 | 2011-10-03 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站 |
| 15 | 干燥柜 | YMZK-100Z低温真空 | 2017-06-01 | 台 | 1 |  | 包装区 |
| 16 | 干燥柜 | s-363 | 2017-11-08 | 台 | 1 |  | 包装区靠近传递窗旁 |
| 17 | 绝缘性能检测仪 | 8K MMPD-8K | 2017-08-29 | 台 | 1 |  | 包装区 |
| 18 | 绝缘性能检测仪 | ITD10-26 | 2020-03-30 | 台 | 1 |  | 一住前移工作站 |
| 19 | 器械检查显微放大镜 | B091C11数码型 | 2021-05-20 | 台 | 1 |  | 包装区 |
| 20 | 器械预处理机 | MXYCJ-03 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 21 | 清洗机 | 小车清洗机 MXXCQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区清洗间 |
| 22 | 清洗机 | 小车清洗机 MXXCQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区清洗间 |
| 23 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站2 |
| 24 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站3 |
| 25 | 清洗机 | 蒸汽清洗机 MXZQ-QX6 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 清洗工作站4 |
| 26 | 全自动除锈机 | 智能除锈上油GLK-30 | 2020-11-23 | 台 | 1 |  | 去污区 |
| 27 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 28 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 29 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间 |
| 30 | 全自动传递窗 | MXCDC-04 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间 |
| 31 | 推车 | 包布车 MXBBC-02 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 32 | 推车 | 包布车 MXBBC-02 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 33 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 34 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 35 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 36 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 37 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 38 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 39 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 40 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 发物间 |
| 41 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 灭菌区 |
| 42 | 推车 | 双层平台 MXPTC-02B | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 灭菌区 |
| 43 | 温度压力检测仪 | RTP-8 | 2022-10-26 | 套 | 1 | 上海锐净生物医药有限公司 | 2F资料室 |
| 44 | 洗眼器 | MXXYQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 45 | 洗眼器 | MXXYQ-01 | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 去污区 |
| 46 | 一体机 | 封口切割 MXQGJ-03A | 2022-10-27 | 台 | 1 | 杭州铭心医疗科技有限公司 | 包装区 |
| 47 | 荧光检测仪 | CLEAN-TRACE LX253M | 2022-08-18 | 台 | 1 | 3M中国有限公司 | 器械库房 |

- 三、供应商须提供以下信息

- 根据以上项目信息提供全包服务方案以及报价信息

- 提供供应商名称、联系人以及联系方式

- 医疗行业相关业绩证明，如合同。

四、注意事项

1.请报名参加推荐的供应商于2026年6月17日9：00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：

（1）产品介绍及服务方案（供应商需提供包括但不限于医院需要设备零件备件情况、维修流程、维修方案、安全措施、售后服务等，报价表须单列，零配件需在附件填写具体品牌（详见附件格式）。

（2）供应商自身优势；

（3）供应商市场供给情况及优势项目在市场占有率，业绩项目介绍（重点选取医院业绩）；

2.本次供应商集中推荐日活动将线下举行，请报名参加推荐的供应商准备PPT供线上推荐使用。每家供应商约10分钟时间展示PPT（根据现场实际情况，具体讲解时间医院可做实时调整）。

3.报名后至推荐日期间，请务必保持通讯畅通，参会时间地点按照电话通知为准。

4.本次推荐日相关安排如有变动，将通过医院官网发布公告，请注意关注。