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	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	采购人
	四川省人民医院

	2 
	项目名称
	四川省人民医院全院环境监测服务采购项目

	3 
	项目编号
	CGZX-HQB20261260

	4 
	采购需求
	详见谈判文件第四章

	5 
	最高限价
	人民币300000元
注:单项限高价详见第四章采购需求，该项目根据限高单价报统一下浮率，下浮率<0或≥100%，视为无效报价，其响应文件作无效处理。
超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。

	6 
	邀请方式
	公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布

	7 
	联合体
	接受       不接受 

	8 
	合同分包、转包
	接受       不接受 

	9 
	现场踏勘
	不举行         

	10 
	
	举行
(1) 踏勘签到时间：
(2) 踏勘签到地点：
(3) 踏勘开始时间：
(4) 踏勘地点：
(5) 联系人：
(6) 联系电话：
注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。

	11 
	答疑会
	组织       不组织 

	12 
	履约保证金
	不收取 

	13 
	
	收取       
1. 交款金额：支付上限的10%。
2. 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）；
(1) 收款单位：四川省人民医院
(2) 开户行：建设银行成都青羊支行
(3) 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282
3. 交款时间：
采购合同签订后7个工作日内；
结果公告发出后7个工作日内。
4. 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退款申请之日起30个工作日内无息退还；
5. 履约保证金不予退还情形：
(1) 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
(2) 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约；
(3) 其他违反国家相关法律法规的情形。

	14 
	评审方式
	综合评分法
通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则<下浮率最高>的为成交供应商。若得分相同且报价亦相同，则采取随机抽取的方式确定成交供应商。
最低评审价法
通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。若报价相同则采取随机抽取的方式确定成交供应商。

	15 
	谈判文件
获取方式
	通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。

	16 
	响应文件提交方式
	线上提交：
供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。
现场提交：
（1） 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点；
（2） 文件份数：正本1份、副本  份；
（3） 谈判地点：     。
注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。

	17 
	联系方式
	（1）采购部门：招标采购中心
联系方式：费老师028-87394783
（2）归口部门：后勤保障部门
联系方式：李老师028-87393442
（3）监督部门：审计部
联系方式：028-87394709
（4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1
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	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	报价
	（1）本项目谈判统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。

	2 
	响应文件编制要求
	（1）响应文件的格式
供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）响应文件的语言
1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）；
2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。
（3）响应文件的签署、盖章。
响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。

	3 
	评审要求
	（1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。
（2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。
（3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。
（4）异常低价情形：
1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％；
③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2）异常低价响应审查程序：
①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。
②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。
③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。
④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。

	4 
	货物质量要求
	（1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证；
（2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任；
（3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	5 
	服务质量要求
	（1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	6 
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	7 
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。

	8 
	谈判文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。

	9 
	供应商质疑
	自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交；
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出；
3.质疑相关资料要求：
（1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。
（2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。
（3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	10 
	结果公告及合同签订
	（1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告；
（2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。
（3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
（4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。

	11 
	总体说明
	（1） 谈判产生的一切费用由供应商自行承担；
（2） 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
（3） “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院；
（4） “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商；
（5） 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
（6） 本谈判文件最终解释权归采购人所有。
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	资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”

	2
	具有健全的财务会计制度
	供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：
（1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；
（2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；
（3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明；
（4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程；
（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	统一提供承诺函
（注：格式见第六章承诺函）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	具有良好的商业信誉
	

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	9
	本项目其他资格条件：
	供应商须具备省级及以上市场监督管理部门颁发的有效检验检测机构资质认定证书（CMA），证书能力附表须覆盖本项目废水、废气、污泥相关全部检测项目；提供完整证书及能力附表复印件并加盖供应商鲜章。




	符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	（1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。
（2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。
注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。

	2
	谈判文件中实质性要求
	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）

	3
	响应文件编制
	符合谈判文件编制的实质性要求；
注：供应商无需另行提供证明材料

	4
	签字、盖章
	符合谈判文件要求；
注：供应商无需另行提供证明材料

	5
	报价
	符合谈判文件报价要求；
注：供应商无需另行提供证明材料
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1、 项目简介
本项目拟选定一供应商，负责包含青羊院区、龙泉院区、草堂院区、皮研所共4个院区的环境监测服务。
2、 ★服务内容
本项目服务范围包含青羊院区、龙泉院区、草堂院区、皮研所共4个院区，供应商应按下表《服务内容清单》中写明的各检测因子的检测频次、总次数完成服务。本项目支付上限为人民币300000元，服务期内，扣除按照成交单价计算出的费用后，剩余费用用于支付采购人根据实际工作需要，要求供应商提供表中包括“污泥”在内的各检测因子的额外检测的费用，并按照本项目成交单价按实结算。
供应商需对青羊院区、龙泉院区、草堂院区及皮研所四个区域的废气、废水、污泥等进行定期检测。具体监测点位、检测因子及频次如下：
服务内容清单
青羊院区：
	监测类别
	监测位置
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	检测总数/年
	单价
限价
（元）
	分项总限价
（元）

	有组织废气
	1#锅炉排气筒
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	2#锅炉排气筒
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	3#锅炉排气筒
	DA003
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	污水处理站臭气排气筒
	DA004
	氨
	1次/季度
	4
	2250
	9000

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	

	
	实验及检验废气排气筒
	DA005
	VOCs
	1次/季度
	4
	750
	3000

	
	石膏打磨废气排气筒
	DA006
	颗粒物
	1次/年
	1
	760
	760

	无组织废气
	污水处理站周界
	污水处理站布设4个点位
	甲烷
	1次/季
	4
	7200
	28800

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	
	

	
	
	
	氯气
	
	
	
	

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	废水
	综合废水总排口
	DW001
	悬浮物
	1次/周
	52
	210
	10920

	
	
	
	粪大肠菌群
	1次/月
	12
	180
	2160

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	4
	2400
	9600

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	
	
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	

	
	
	
	总氰化物
	
	
	
	

	
	
	
	总磷
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	
	余氯
	
	
	
	

	
	衰变池出口（核素病房）
	DW003
	总α放射性
	1次/季
	4
	1500
	6000

	
	
	
	总β放射性
	
	
	
	

	
	衰变池出口（PET-CT）
	DW002
	总α放射性
	1次/季
	4
	1500
	6000

	
	
	
	总β放射性
	
	
	
	

	污泥
	/
	/
	粪大肠菌群
	视具体情况而定
	/
	300
	/

	
	
	
	蛔虫卵数量
	视具体情况而定
	/
	300
	

	合计
	105940

	备注：污泥检测相关检测因子按实际采样检测情况据实结算。


龙泉院区：
	监测类别
	监测位置
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	检测总数/年
	单价限价
（元）
	分项总限价
（元）

	有组织废气
	1#锅炉排气筒
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	2#锅炉排气筒
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	无组织废气
	污水处理站周界
	污水处理站布设4个点位
	甲烷
	1次/季
	4
	7200
	28800

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	
	

	
	
	
	氯气
	
	
	
	

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	废水
	综合废水总排口
	DW001
	悬浮物
	1次/周
	52
	210
	10920

	
	
	
	粪大肠菌群
	1次/月
	12
	180
	2160

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	4
	2400
	9600

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	
	
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	

	
	
	
	总氰化物
	
	
	
	

	
	
	
	总磷
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	
	余氯
	
	
	
	

	污泥
	/
	/
	粪大肠菌群
	视具体情况而定
	/
	300
	/

	
	
	
	蛔虫卵数量
	视具体情况而定
	/
	300
	

	合计
	71280

	备注：污泥检测相关检测因子按实际采样检测情况据实结算。



草堂院区：
	监测类别
	监测位置
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	检测总数/年
	单价限价
（元）
	分项总限价
（元）

	有组织废气
	锅炉房1#排气筒
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	锅炉房2#排气筒
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	锅炉房3#排气筒
	DA003
	颗粒物
	1次/年
	1
	2700
	2700

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	
	
	
	

	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月
	12
	600
	7200

	
	污水处理站臭气排气筒
	DA004
	氨
	1次/季
	4
	2250
	9000

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	

	无组织废气
	污水处理站周界
	污水处理站布设4个点位
	甲烷
	1次/季
	4
	7200
	28800

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	

	
	
	
	氨
	
	
	
	

	
	
	
	氯气
	
	
	
	

	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	废水
	综合废水总排口
	DW001
	悬浮物
	1次/周
	52
	210
	10920

	
	
	
	粪大肠菌群
	1次/月
	12
	180
	2160

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	4
	2400
	9600

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	
	
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	

	
	
	
	总氰化物
	
	
	
	

	
	
	
	总磷
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	
	余氯
	
	
	
	

	污泥
	/
	/
	粪大肠菌群
	视具体情况而定
	/
	300
	/

	
	
	
	蛔虫卵数量
	视具体情况而定
	/
	300
	

	合计
	90180

	备注：污泥检测相关检测因子按实际采样检测情况据实结算。


皮研所：
	监测类别
	监测位置
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	检测总数/年
	单价限价（元）
	分项总限价
（元）

	废水
	废水总排口
	DW001
	粪大肠菌群
	1次/月
	12
	180
	2160

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季
	4
	2610
	10440

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	
	
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	

	
	
	
	总氰化物
	
	
	
	

	
	
	
	总磷
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	
	

	
	
	
	余氯
	
	
	
	

	
	
	
	悬浮物
	
	
	
	

	污泥
	/
	/
	粪大肠菌群
	视具体情况而定
	/
	300
	/

	
	
	
	蛔虫卵数量
	视具体情况而定
	/
	300
	

	合计
	12600

	备注：污泥检测相关检测因子按实际采样检测情况据实结算。


3、 ★服务要求
（一）履约要求
1. 硬件能力：拥有固定采样团队、标准化实验室及完备检测能力，可严格按照既定频次保质保量完成全部检测任务。
2. 本项目所列废水、废气、污泥监测点位、检测频次为现阶段现状条件下的服务要求。服务期内，若因采购人改扩建、现场改造、排污口调整、生态环境管理要求变化等客观原因，造成监测点位位置、点位数量、检测频次需要变更的，采购人有权书面通知成交供应商对监测方案进行调整。成交供应商应当按照采购人书面确认后的新方案开展检测工作。
3.  涉及服务工作量增减的，按照成交单价据实结算；未经采购人书面同意，供应商不得擅自调整第二条表格中写明的监测点位及频次。
4. 人员稳定性要求：供应商投标时须确定本项目服务团队人员名单。履约期间项目团队人员应保持稳定，未经采购人书面同意，供应商不得擅自更换。确需更换人员的，供应商须提前 15 个工作日向采购人提交书面申请，经采购人审核同意后方可更换；接替人员的资质、能力不得低于被替换人员。
5. 保密要求：成交供应商应当对本项目所有进场作业人员做好保密管理，项目实施全部参与人员须签署保密承诺书，对采购人的环境监测数据、排污信息、环保管理资料等严格保密，不得向第三方泄露。
6.  采样人员：每个院区每次采样不少于2人，采样人员须熟悉采样点位分布及采样操作规程。
（二）服务标准与质量控制
1.  合规性标准：严格按照采购人排污许可证、上级环保监督抽查要求及国家最新环境标准开展采样、现场检测及实验室检测工作，严禁漏检、少检、逾期检测。所有检测方法须符合国家、行业现行有效的环境监测相关技术规范、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466‑2005，含 2026 年第 1 号修改单）等标准要求；污水每次检测一日采样不少于 3 次，采样间隔 4 小时，理化指标取日均值；微生物项目不得混合制样，采用瞬时水样分别检测。
2. 过程留痕：采样流程必须规范，需留存采样照片、视频及原始记录，确保数据可溯源，满足环保现场核查要求。采样记录须包含采样时间、点位、气象条件、采样人员等信息，并由采购人现场负责人签字确认。
3. 样品管理：样品采集后须按照规范要求妥善保存、运输和交接，建立样品流转台账。样品保存条件和时间须满足分析方法要求，确保样品在检测前不发生变质或损失。
4. 质量控制：实验室检测须执行内部质量控制措施，包括平行样、加标回收、空白试验等，质控合格率须达到100%。定期参加省级以上生态环境主管部门组织的能力验证或比对试验，结果须合格。
5. 异常处理：供应商在开展数据审核时，发现异常数据应第一时间通知采购人，并在48小时内重新开展采样检测，产生的费用由供应商承担。
6.  报告审核：检测报告严格实行三级审核制度（编制人、审核人、批准人），保证所有检测数据真实精准、合法有效。报告须经授权签字人签发，加盖CMA章及检测机构公章。
（三）服务时限与响应要求
1. 常规检测报告时限：供应商须在完成现场采样后7个工作日内出具正式CMA检测报告（含电子版及纸质版）。
2.  应急检测报告时限：遇环保部门临时抽查或突发环境事件进行加急检测时，供应商须在采样后5个工作日内出具正式检测报告。
3.  年度汇总报告时限：供应商须在每年服务期结束后30个工作日内提交年度环境监测总结报告。
4.  应急响应时效：配备专属环保检测对接专员，提供7×24小时电话响应服务。接到采购人通知后，一般事项2小时内响应，紧急事项1小时内响应并安排人员到场。
5. 加急服务：遇环保部门临时抽查或突发环境事件，供应商需配合进行加急检测，优先安排人员和设备进场，确保不影响采购人正常排污及环保合规管理，加急费用包含在报价之中，采购人不再另行支付。
6. 售后服务：采购人在审核报告过程中，若发现编制不规范、内容错漏等问题，供应商须在接到通知后24小时内响应，并在2个工作日内完成报告修改及重新报送。
（四）报告交付要求
1. 交付形式：所有成果文件应当包括纸质文件2份（加盖CMA章及检测机构公章）和电子文件1份（PDF扫描件及可编辑版Word格式）。
2.  内容规范：出具的CMA检测报告及原始数据必须具备法定效力，内容需符合资质认定要求，必须包括不限于：
(1) 采样点位及样品信息（含采样时间、保存条件、运输条件）
(2) 检测项目及分析方法（注明执行标准编号）
(3) 检测结果及评价标准
(4) 评价结果（明确判定是否达标）
(5) 采样人员、检测人员、审核人、批准人签字
(6)  CMA标志及检测机构公章
3. 档案管理：全年所有检测报告、原始记录电子档案需永久存档，供应商需建立专门档案库，随时配合采购人提供查阅。档案保存期限不少于15年。
（五）技术咨询服务（本项费用均包含在本项目报价之中，采购人不再另行支付）
除完成常规检测任务外，供应商需提供全方位的技术咨询服务，协助采购人提升环保管理水平，具体包括以下方面：
1. 环保监测标准解读
（1）根据采购人需求向采购人宣贯最新的国家及地方环保法律法规、监测标准（如《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）等）。
（2）针对采购人环保管理人员，提供监测点位设置、采样注意事项、样品保存与运输等方面的技术指导。
2. 检测过程技术指导
协助采购人完善环保监测方案，确保监测点位、因子及频次满足现行法规及排污许可证要求。
3. 检测结果指标分析
（1）不只提供检测数据，还需提供数据分析报告。对长期检测数据进行趋势分析，若发现某项指标（如COD、氨氮）虽达标但有上升趋势，需及时预警并分析原因，提出改善建议。
（2）每年提供一份年度监测数据综合分析报告，包含各院区各项指标达标率、同比/环比变化趋势、异常波动分析等。
4. 异常数据排查
（1）当检测数据出现异常或超标时，除复测外，需协助采购人排查是采样误差、设备故障还是工艺运行问题，并提供整改技术方案。
（2）对异常数据建立台账记录，分析异常原因及改进措施，形成闭环管理。
5. 环保督察、飞检迎检支持
（1）在中央或省、市环保督察、飞检期间，提供回复督察组关于环保监测方面的问询技术支持。
（2）协助采购人准备迎检台账资料，对环保督察抽样环节进行现场指导，确保抽样程序合法合规，解释检测数据逻辑，协助回复督察组关于环保监测方面的问询。
(七)违约责任
1. 报告质量违约：若因检测方法错误、数据失真、报告无CMA资质等原因导致检测报告无法通过采购人审核或被环保部门退回，供应商须无条件免费提供全套技术整改服务，并在2个工作日内重新出具合格报告，由此产生的全部相关费用由供应商承担。
2. 时限违约：供应商未按约定时限交付检测报告的，每逾期一日，须按该次检测服务费用的1%向采购人支付违约金；逾期超过15日的，采购人有权解除合同，供应商须退还已收取的全部费用并赔偿采购人因此遭受的损失。
3. 漏检少检违约：因供应商原因造成监测点位、因子或频次遗漏的，供应商须在接到采购人通知后3个工作日内免费补充检测，并承担由此产生的一切费用。因漏检少检导致采购人被环保部门处罚的，供应商须承担相应赔偿责任。
4. 数据造假责任：如发现供应商存在检测数据造假、篡改检测数据等行为，采购人有权立即终止合同，供应商须退还已收取的全部服务费用，并向采购人支付合同总金额20%的违约金，同时承担由此给采购人造成的一切损失。
5. 人员违约：供应商未经采购人同意擅自更换项目负责人或主要技术骨干的，须向采购人支付合同总金额5%的违约金；因人员更换导致服务质量下降的，采购人有权要求更换人员或终止合同。
6. 保密违约：供应商或其人员违反保密义务，泄露采购人环境检测数据或环保管理信息的，须向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。
7. 其他违约：供应商未能按照合同约定履行其他义务的，经采购人书面通知后10个工作日内仍未改正的，采购人有权扣除相应服务费用或终止合同，供应商须赔偿采购人因此遭受的全部损失。
4、 ★商务要求：
1.付款方式：按实结算，服务期内，每三个月结算一次费用，供应商须根据本项目成交单价及实际服务情况向采购人提供结算费用清单进行确认，并在确认后5日内按清单金额向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到上述票据及资料后的55日内，向供应商全额支付上述结算费用。如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除。 
2.服务地点：四川省人民医院（青羊院区、龙泉院区、草堂院区、皮研所）
3.服务期限： 自合同签订生效之日起3年，合同一年一签，经考核合格后续签下一年度合同 
4.验收方案：
(1)验收时间：供应商完成服务期内每次的服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。
(2)验收主体：采购人；
(3)验收方式：现场整体验收；
(4)验收程序：分期验收；
(5)验收内容:按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的每次的全部服务；
(6)验收组织方式：自行验收；
(7)是否邀请本项目的其它供应商:否;
(8)是否邀请专家：否；
(9)是否邀请服务对象：否；
(10)是否邀请第三方检测机构:否
(11)验收标准：
1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。
3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。
4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5).按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。
6)如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。
7)其它标准:详见附件考核评价表。
（12）履约验收其它事项：无
附件：考核评价表
考核评价表

	考核项目
	分值
	考核标准与评分细则

	

一、检测数据合规性
(25分)
	
1.1数据准确性
	
10分
	检测结果误差率≤5%(对比标准样或平行样):得满分 ；

	
	
	
	误差率超标每次扣5分。

	
	
1.2资质合规性
	
15分
	检测方法采用国标/HJ标准，且全程在CMA/CNAS认证范围内：得满分；

	
	
	
	使用非标方法或超范围检测：每次扣5分。

	

二、服务过程规范性
(30分)
	

2.1采样与操作规 范
	

20分
	采样点选择、频次、保存运输完全符合技术规范：得满分 ；

	
	
	
	每发现1处不规范扣2分。

	
	
2.2文档完整性
	

10分
	报告附原始记录、质控数据、仪器校准证明：缺1项扣3分；

	
	
	
	伪造/篡改数据：本项目得0分。

	

三、时效与交付质量
(30分)
	
3.1报告及时性
	
20分
	合同约定时间内交付：得满分；

	
	
	
	延迟≤2天：扣4分；延迟>2天：扣12分。

	
	
3.2报告专业性
	
10分
	报告结构完整(含检测方案、数据、结论、合规性 评价):缺1项扣2分；

	
	
	
	结论模糊或数据矛盾：扣4分。

	
四、应急与 协同能力 	(15分)
	4.1紧急响应速度
	5分
	紧急检测3日内出具报告：得满分；超时1次扣2.5 分。

	
	
4.2客户争议处理
	
10分
	针对数据异议48小时内提供复核说明：得满分；

	
	
	
	推诿或未回应，每次扣5分。

	得分
	
	考核 日期
	

	
评价结果
	□  合 格         □ 不 合 格
90分及以上为合格，90分以下为不合格；年度考核合格方可续签下一年度合同；
考核时间：服务期第11个月。

	考核人签字
	
	科室负责人签字
	



五、其他要求
1.人员配置：
(1) 项目负责人：须具有环境监测、环境工程、分析化学等相关专业本科及以上学历或中级及以上技术职称，承诺具有5年以上环境监测项目管理经验，熟悉医疗机构环保监测业务，具备统筹组织、技术指导和报告审核能力。
(2) 采样人员：须持有环境监测采样操作资格证书或经过专业培训并考核合格，承诺具有2年以上环境监测采样工作经验。
(3)检测人员：具有化学分析、环境监测等相关专业大专及以上学历；需参加过环境检测相关技术培训并提供证明材料；承诺具备 1 年及以上环境检测实验室工作经历；
（4） 报告审核人员：须具有环境监测或相关专业大专及以上学历，承诺具有3年以上环境检测报告编制或审核经验，熟悉CMA报告编制规范和环保部门审查要求。
备注：原则上项目负责人、采样人员、检测人员、报告审核人员岗位不得交叉兼任
2. 项目实施方案：①工作技术路线、计划进度，②样品采集与流转；③样品分析检测；④成果报告编制；⑤质量保证与质量控制方案；
3. 业绩：供应商自2023年1月1日以来具有已完成类似项目业绩（类似业绩是指：废水、废气、污泥监测项目）；
4. 供应商需自有或租赁使用设备：液相串联质谱、冷原子测汞仪、电感耦合等离子体质谱仪、吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法、液相色谱-原子荧光法。若为租赁设备，租赁协议有效期须覆盖本项目全部履约周期（含项目监测、报告出具及验收阶段）；租赁协议须明确供应商在项目履约期内可正常、完整使用该仪器开展检测工作。租赁期限不足项目履约周期的，该项不予计分。自有设备不受租赁期限限制。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。



[bookmark: _Toc28789][bookmark: _Toc22588][bookmark: _Toc13768]评分标准
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	报价
	10
	以本次有效响应中下浮率最高的为基准价，其价格分为满分。响应报价得分=(1-最高报价下浮率）/（1-报价下浮率）*10
	

	业绩
	20
	供应商自2023年1月1日以来具有已完成类似项目业绩（类似业绩是指：废水、废气、污泥监测项目），每提供一个得2分，最多得20分。
注：合同须体现废水 、废气、污泥监测检测服务内容；纯环保咨询、预案编制、排污许可申报等咨询类业绩不予计分。
	提供合同复印件并加盖公章。

	项目实施方案
	15
	供应商提供的项目实施方案:①工作技术路线、计划进度，②样品采集与流转；③样品分析检测；④成果报告编制；⑤质量保证与质量控制方案。方案包含以上5个方面的得15分，每缺少一项的扣3分，每有一项存在内容缺陷扣1.5分，扣完为止。
	注：缺陷是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。

	项目人员配备
	35
	1、拟投入本项目的项目负责人（1人），须同时满足以下全部2 项条件： ①具有环境监测、环境工程、分析化学等相关专业本科及以上学历或中级及以上技术职称；（提供学历证书复印件，加盖供应商鲜章） ②具有5年以上环境监测项目管理经验，熟悉医疗机构环保监测业务，具备统筹组织、技术指导和报告审核能力；（提供承诺函，加盖供应商鲜章） 
 以上满足必须同时满足，若①中提供人员为本科或中级技术职称，则得4分；若①中提供人员为本科以上学历或中级以上职称，则得7分，本项累计最高得 7 分。
2、拟投入本项目的采样人员（最高10人），须同时满足以下全部 2 项条件： ①具有2年以上实验室检测工作经验；（提供承诺函，加盖供应商鲜章）  ②环境监测采样操作资格证书或经过专业培训并考核合格；（提供培训证书或培训证明材料复印件，加盖供应商鲜章）
每有 1 名人员同时满足上述①‑②全部条件得 1 分，本项累计最高得 10分。
3、拟投入本项目的检测人员（最高6人），须同时满足以下全部 3 项条件： ①具有化学分析、环境监测等相关专业大专及以上学历；（提供学历证书复印件，加盖供应商鲜章） ②具备 1 年及以上环境检测实验室工作经历；（提供承诺函，加盖供应商鲜章） ③参加过环境检测相关技术培训；（提供培训证书或培训证明材料复印件，加盖供应商鲜章）
每有 1 名人员同时满足上述①‑③全部条件得 2 分，本项累计最高得 12 分。
4、拟投入本项目的报告审核人员（最高3人），须同时满足以下全部 2 项条件： ①具有环境监测或相关专业大专及以上学历；（提供学历证书复印件，加盖供应商鲜章） ②具有3年以上环境检测报告编制或审核经验，熟悉CMA报告编制规范和环保部门审查要求；（提供承诺函，加盖供应商鲜章） 
每有 1 名人员同时满足上述①‑②全部条件得 2 分，本项累计最高得 6 分。
同一人员仅可认定一个岗位参与计分，不得重复计分。
	以上人员不得重复，提供证书复印件（加盖公章）。

	履约能力
	20
	1.供应商自有或可调配使用以下仪器设备，每具备 1 项得4 分，本项累计最高 20分；相同设备有多台的不重复计分；未提供对应设备证明材料的该项不得分。
① 液相串联质谱仪；
②冷原子测汞仪；
③电感耦合等离子体质谱仪；
④吹扫捕集 / 气相色谱 - 冷原子荧光光谱联用系统；
⑤液相色谱 - 原子荧光联用系统；
证明材料：自有设备提供购置发票复印件；租赁 设备提供有效使用协议复印件，所有材料须加盖供应商鲜章。
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承诺函

致四川省人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：
我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目响应文件有效期为90天。
4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）
时间：
[bookmark: _Toc4305][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc22676]

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）
[bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc30158]
具有健全的财务会计制度的证明材料
[bookmark: _Toc13904][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc13706]（按第三章要求提供）

[bookmark: _Toc15508][bookmark: _Toc23146]本项目其他资格条件提供的证明材料
（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）
[bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc15526]
法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）


________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。
特此证明。


供应商名称：        （盖章）
时间：


注：
1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。


法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）


本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。


授权人（法定代表人）:    （签字）         
委托代理人： （签字）                   

供应商名称：        （盖章）
时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

[bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc1074]
采购需求偏离表

	序号
	采购需求的要求
	响应文件响应情况
	偏离情况
	佐证材料对应响应文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。


供应商名称：        （盖章）
时间：

[bookmark: _Toc28634][bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc31686][bookmark: _Toc24806][bookmark: _Toc26839][bookmark: _Toc21082]
评分需要提供的证明材料
供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：
(……)

（二）暂用评审因素二代替：
(……)

（三）暂用评审因素三代替：
(……)
[bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc32605][bookmark: _Toc3871]

[bookmark: _Toc15065]报价单
我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：
注意事项：
1.=所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表
	序号
	采购标的名称
	下浮率(%)报限高单价的统一下浮率
	备注

	1
	四川省人民医院全院环境监测服务采购项目
	
	下浮率即折扣率，是指价格减让与原价的百分率。如下浮率20%，成交价=原价x(1-20%)




供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：
[bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc29032][bookmark: _Toc14685]_____年  月  


供应商认为需要提供的其他材料



格式自拟
[bookmark: _Toc20691][bookmark: _Toc5447]

[bookmark: _Toc10625]合同条款（仅成交后使用）
（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）
***服务项目
采购合同
HTMB-FW-YN01-202504（试行）

1
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	合同编号：CGZX-***
签订地点：四川省人民医院

	采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院
地址：四川省成都市一环路西二段32号
项目联系人：费老师 
电话：028-87394783
	供应商（以下简称乙方）：***
地址：***
移动电话：***
联系人：***
电子邮件：***



根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

1、 合同标的
1. 标的名称：***。
2. 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。
3. 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>
	序号
	分项服务名称
	具体内容
	分项价格（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2、 合同价款
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]全包服务
合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
半包服务
[bookmark: OLE_LINK28]1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>
按实结算
本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。
3、 服务期限<根据项目实际情况选择>
本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本合同服务期限为双方签字盖章生效之日起 *** 年，即自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

[bookmark: OLE_LINK29]本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。
4、 服务方案
乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。
5、 验收
1. 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。
2. 验收方案：
（1） 验收主体：甲方
（2） 验收组织方式：自行验收
（3） 验收程序：一次性验收   分段/分期验收
（4） 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***
（5） 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。
（6） 履约验收时间：
服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
甲方完成考核后X日内组织验收
其它验收时间：            
（7） 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否
（8） 是否邀请专家： 是   否
（9） 是否邀请服务对象： 是   否
（10） 是否邀请第三方检测机构： 是   否
（11） 验收标准：
1) [bookmark: OLE_LINK4]国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2) 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。
3) 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。
4) 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5) 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
6) 其它标准：无。
（12） 其它验收要求：无<如有请填写>
3. 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。
6、 付款方式
1. 履约保证金：
①乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。
②收款单位:四川省人民医院
开户行:建设银行成都青羊支行
银行账号:5100 1446 4360 50374282
本合同不涉及履约保证金。
2. 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：
一次性支付：
本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。
分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：
[bookmark: OLE_LINK30]（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。
（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。
3. 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。
4. 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。
7、 双方权利与义务
1. 甲方权利与义务
（1） 按合同约定向乙方支付费用。
（2） 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。
（3） 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。
（4） 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。
2. 乙方权利与义务
（1） 按本合同约定向甲方提供服务。
（2） 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。
（3） 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。
（4） 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。
（5） 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。
8、 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>
1. 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的  %作为违约金。
2. 乙方违约责任：
（1） [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。
（2） 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。
（3） 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。
（4） 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的***‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（5） 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的   %支付违约金。
（6） 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的   %作为违约金。
（7） 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
（8） 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。
（9） 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。
3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。
9、 不可抗力
如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。
10、 合同终止及解除
1. 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。
2. 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。
11、 争议解决办法
1. 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。
12、 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）
1. 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。
2. 乙方送达地址：***
3. 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。
13、 其他
1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。
14、 合同附件
本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>
[bookmark: OLE_LINK32]附件1《结算单价清单》
附件2《考核标准》
附件3《服务方案》
——以下无正文——
	签订时间：202*年***月***日

	甲方：四川省人民医院（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地    址：四川省成都市一环路西二段32号
开户银行：建设银行成都青羊支行
账号：5100 1446 4360 5037 4282
	乙方：***（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地址：***
开户银行：***
账号：***



附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

	序号
	结算项目名称
	项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等>
	结算单位<指货物的单位>
	结算单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
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附件2：考核标准

***
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附件3：服务方案

***


廉洁购销协议
甲方：四川省人民医院
乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：
一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。
二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。
三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。
四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。
五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。
六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。
八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。
举报受理部门：审计部
举报电话：87393203
举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日
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