## 报价表
四川省人民医院2026年手术显微镜采购项目报价表（本excle表格请随附件一起上传）
序号 | 设备名称 | 预算总金额（万元） | 基本配置 |  | 第三方配置 | 其他可选配配置 | 国产/进口 | 设备厂家 | 产品规格型号 | 质保要求：5年（全保）。 | 单价报价（万元） | 报价有效期 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 主要技术参数 | 注册证号 | 对标产品 | 提供的产品的生产日期与到货日期时间间隔是否能不大于3个月 | 产品首次上市时间 | 设备设计使用年限 | 是否有本地备件库保障或本地化工厂（本表格填写“是”或“否”） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在全国综合医院排名前1-100的用户名单数量（本表格填写数量） | 备注（如有耗材、试剂，请注明；如有不满足或者建议请补充在此处）
1 | 手术显微镜 | / | 1. 基本功能：用于眼科前后节手术中手术区域的照明和放大，以及支持眼科领域手术过程中的视野观察
|  |  | 配置要求 | 眼科手术显微镜主机1台
电动倒像主刀镜1套
电动倒像助手镜1套
高清影像工作站1台
非接触式广角镜内调焦系统1套
非接触广角镜消毒套包1套（含消毒盒2个、消毒支架2个、60D透镜1个、128D透3个）
多功能脚踏1个
汇总报价：
[8 empty] | 供应商签字： |  |  |  |  | 日期：2026年 月 日