## 报价表
四川省人民医院2026年超声乳化仪采购项目报价表（本excle表格请随附件一起上传）
序号 | 设备名称 | 预算总金额（万元） | 基本配置 |  | 第三方配置 | 其他可选配配置 | 国产/进口 | 设备厂家 | 产品规格型号 | 质保要求：5年（全保）。 | 单价报价（万元） | 报价有效期 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 主要技术参数 | 注册证号 | 对标产品 | 提供的产品的生产日期与到货日期时间间隔是否能不大于3个月 | 产品首次上市时间 | 设备设计使用年限 | 是否有本地备件库保障或本地化工厂（本表格填写“是”或“否”） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在全国综合医院排名前1-100的用户名单数量（本表格填写数量） | 备注（如有耗材、试剂，请注明；如有不满足或者建议请补充在此处）
1 | 超声乳化仪 | / | 1. 基本功能：用于眼科手术混浊晶状体核击碎、乳化吸除，再植入人工晶体
|  |  | 配置要求 | 主机1台
脚踏板1副
操作手册1个
遥控器1个
防尘罩（触摸屏）1个
防尘罩（主机）1个
托盘盖1个
防尘罩（托盘）个
U盘1个
BSS挂架1个
积液盒，含灌注套管及30° 针头6个
0.3mm 弯注吸针头6个
23GA 波切头1个
扭动超声手柄6个
高清系统1个
注吸手柄6个
汇总报价：
[8 empty] | 供应商签字： |  |  |  |  | 日期：2026年 月 日