四川省人民医院老年医学中心污水站MBR膜清洗采购项目（2）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年8月

目    录

第一章 谈判邀请	2

第二章 谈判须知	5

第三章 供应商资格审查及符合性审查	9

第四章 采购需求	12

第五章 评分标准	21

第六章 响应文件格式	23

第七章 合同条款（仅成交后使用）	35

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院老年医学中心污水站MBR膜清洗采购项目（2） |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20261134 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 本项目总限高价人民币75000元 其中整装清洗：人民币25000元； 深度拆卸清洗：人民币50000元。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加探勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：金额为合同总价的5% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退款申请之日起30个工作日内无息退还； - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同。 - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 - 其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上(含3家)。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：费老师028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部门 联系方式：李老师028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： | 无 |

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

一、项目简介
    本项目拟采用谈判采购的方式确定一名供应商为老年医学中心污水处理站提供MBR膜清洗服务。包含年中整装清洗，年末深度拆卸清洗，以延长MBR膜的使用寿命，保障污水站稳定正常运行。
二、★服务内容
1.整装清洗：

| 清洗方式 | 名称 | 膜组件尺寸L*B*H= 3.2*1.42*1.915，两组膜总面积为2520平方米 | 药剂浓度 | 耗药量 | 药剂限高单价（元/kg） | 限高价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离线清洗药剂 | 酸性清洗剂 | 用稀释后的柠檬酸（1～2%）对MBR膜清洗 | 99% | 250kg | 8.5 | 2125 |
|  | 碱性清洗剂 | 用稀释后的碱（0.1～0.4%）对MBR膜清洗 | 98% | 150kg | 6 | 900 |
|  | 次氯酸钠清洗剂 | 用稀释后的次氯酸钠（0.3～0.5%）对MBR膜清洗 | 9% | 225kg | 5 | 1125 |
|  | 硫代硫酸钠 | 将次氯酸钠还原后，排入污水站处理 | 98% | 50kg | 5 | 250 |
| 人工费 | 技术人员（1名） | 两组膜总面积为2520平方米，为确保离线清洗效果，离线清洗时，技术人员需驻场3天技术指导 |  |  |  | 3600 |
|  | 工人（3名） | 两组膜总面积为2520平方米，为确保离线清洗效果，离线清洗时，工人需驻场3天现场清洗 |  |  |  | 7500 |
| 设备租赁费 | / | 租赁洗膜池及高压水抢等洗膜设备 |  |  |  | 2000 |
| 吊车费用 | 50T | 2次（拆除MBR膜及安装MBR膜各一次），结合现场实际情况，需要考虑50吨吊车进行膜架吊装 |  |  |  | 3000 |
| 施工措施 | / | 施工打围、池内降水、有限空间作业审批、有限空间作业防护、现场警戒、协助业主进行施工期间临时排污等 |  |  |  | 4500 |
| 单次MBR膜整装清洗费用总计 |  |  |  |  |  | 25000 |

2.深度拆卸清洗：

| 清洗方式 | 名称 | 膜组件尺寸L*B*H= 3.2*1.42*1.915，两组膜总面积为2520平方米 | 药剂浓度 | 耗药量 | 药剂单价（元/kg） | 限高价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离线清洗药剂 | 酸性清洗剂 | 用稀释后的柠檬酸（1～2%）对MBR膜清洗 | 99% | 250kg | 8.5 | 2125 |
|  | 碱性清洗剂 | 用稀释后的碱（0.1～0.4%）对MBR膜清洗 | 98% | 150kg | 6 | 900 |
|  | 次氯酸钠清洗剂 | 用稀释后的次氯酸钠（0.3～0.5%）对MBR膜清洗 | 9% | 225kg | 5 | 1125 |
|  | 硫代硫酸钠 | 将次氯酸钠还原后，排入污水站处理 | 98% | 50kg | 5 | 250 |
| 人工费 | 技术人员（1名） | 两组膜总面积为2520平方米，为确保离线清洗效果，离线清洗时，技术人员需驻场8天技术指导 |  |  |  | 9600 |
|  | 工人（5名） | 两组膜总面积为2520平方米，为确保离线清洗效果，离线清洗时，工人需驻场8天现场清洗 |  |  |  | 24500 |
| 设备租赁费 | / | 租赁洗膜池及高压水抢等洗膜设备 |  |  |  | 3000 |
| 吊车费用 | 50T | 2次（拆除MBR膜及安装MBR膜各一次），结合现场实际情况，需要考虑50吨吊车进行膜架吊装 |  |  |  | 3000 |
| 施工措施 | / | 施工打围、池内降水、有限空间作业审批、有限空间作业防护、现场警戒、协助业主进行施工期间临时排污等 |  |  |  | 5500 |
| 单次MBR膜清洗费用总计 |  |  |  |  |  | 50000 |

- 注：本项目为全包，施工用临电、自来水由医院提供，供应商按照整装清洗和深度拆卸清洗分别按次进行全包报价。

- ★服务要求

- （一）整装清洗（1次）

此项服务为年度常规清洗，旨在恢复MBR膜的基本通量。整个过程由供应商组织专业团队完成，周期约为3天。

1.施工准备

（1）供应商负责办理有限空间作业审批，并进行现场打围、设置警戒。

（2）对膜池进行降水处理，为后续作业创造条件。

（3）租赁50吨吊车，将两组MBR膜组件（总面积2520平方米）从池中吊出。

2.离线清洗作业

（1）酸性清洗： 使用稀释后的柠檬酸（浓度1~2%）。

（2）碱性清洗： 使用稀释后的碱液（浓度0.1~0.4%）。

（3）氧化清洗： 使用稀释后的次氯酸钠（浓度0.3~0.5%）。

（4）将吊出的膜组件转移至租赁的专业清洗池内。使用高压水枪等设备进行初步冲洗。依次使用三种专业药剂进行化学清洗，清洗完成后，使用硫代硫酸钠将残留的次氯酸钠还原，确保安全后方可排入污水站处理。

3.收尾与恢复

（1）清洗并检查完毕后，使用吊车将MBR膜组件重新安装回膜池。清理现场，撤除警戒和围挡。

（2）整个过程中，供应商需派遣1名技术人员和3名工人驻场3天进行指导和操作。

（二）深度拆卸清洗（1次）

此项服务为年度深度维护，比整装清洗更为彻底，涉及膜组件的拆卸，工作周期约为8天。

1.施工准备与拆卸

(1)与整装清洗类似，首先完成现场安全准备、膜池降水及吊车租赁。

(2)使用50吨吊车将两组MBR膜组件吊出。

关键区别： 对吊出的膜组件进行深度拆卸，以便对每个单元进行更精细化的处理。

2.深度清洗作业

- 酸性清洗： 使用稀释后的柠檬酸（浓度1~2%）。

- 碱性清洗： 使用稀释后的碱液（浓度0.1~0.4%）。

- 氧化清洗： 使用稀释后的次氯酸钠（浓度0.3~0.5%）。

- 将拆卸后的膜元件放入租赁的清洗池中，使用高压水枪进行更彻底的物理冲洗。采用与整装清洗相同的药剂配方和用量进行化学清洗，清洗结束后，同样使用硫代硫酸钠进行还原中和处理。

3.回装与收尾

- 深度清洗并检查合格后，将膜组件重新组装。使用吊车将组装好的MBR膜组件吊装回膜池并安装到位。清理现场，恢复原状。

- 由于工序更复杂，此项工作需要供应商派遣1名技术人员和5名工人驻场8天。

（三）安全作业及事故责任划分

MBR膜清洗过程中，供应商应合理组织专业技术人员，严格按有限空间作业技术规范要求，做好施工过程的安全措施。若施工过程中人员、设备出现安全事故，由供应商承担全部安全责任。

- 详细施工流程与计划：

- 整装清洗（3天）：提供详细的每日工作计划，包括膜组件起吊、清洗、还原、回装等各环节的时间节点和操作流程。

- 深度拆卸清洗（8天）：提供详细的每日工作计划，包括膜片的拆卸、分类、清洗、检测、重新组装、回装等各环节的时间节点和操作流程。

- 明确各工序的衔接方式和质量控制点。

4.项目组织架构：明确项目负责人、技术负责人、安全负责人及现场作业人员。

5.提供所有参与本项目人员的名单、岗位、职责分工及联系方式。

- 人员资质

技术人员、工人需持有污废水处理工职业资格证书或有限空间执业证（注：提供复印件并加盖公章。）

- 售后服务要求

- 质保期：自每次清洗验收合格之日起，提供1个月的质保服务。

- 质保范围：质保期内，因本次清洗工艺、技术或操作不当导致的MBR膜性能下降、出水水质不达标等问题，供应商应负责返工处理，直至达到验收标准。

- 响应时间：

- 日常沟通响应：服务期内，对于非紧急的日常沟通、技术咨询等，供应商应在2个工作小时内予以回复。

- 紧急情况响应：在服务期内，若因清洗质量问题导致MBR膜系统运行异常（如出水水质不达标、膜通量急剧下降等），供应商在接到采购人通知后，必须在2小时内做出实质性响应，提供远程技术指导。若远程指导无法解决问题，供应商技术人员必须在24小时内到达项目现场进行处理。

- 服务期内，供应商需提供7x24小时技术服务热线，解答采购人在MBR膜日常运行维护中遇到的技术问题。

- 质保期内，每季度提供一次远程运行状况回访，并根据MBR膜运行数据提供运行优化建议。

- 培训服务：完成清洗验收时，供应商应为采购人污水站运营人员提供一次的现场培训，内容包括MBR膜的维护保养知识、常见问题判断及清洗后的运行注意事项等。

- 四、★商务要求：

- 1.付款方式：总价包干：服务期内完成相应清洗服务（按次）且经采购人验收合格后，供应商 5 日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人接到供应商请款资料以后的55日内，向供应商支付对应合同单价的金额。

- 2.服务地点：四川省人民医院（草堂院区）

- 3.服务期限：合同签订之日作为服务期起始时间，服务期1年。

- 4.验收方案：

(1)验收时间：供应商完成每一阶段或轮次服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

- (2)验收主体：采购人；

- (3)验收方式：现场整体验收；

- (4)验收程序：分期/分段验收；

- (5)验收内容:按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的单次服务的履约情况；

- (6)验收组织方式：自行验收；

- (7)是否邀请本项目的其它供应商:否;

- (8)是否邀请专家：否；

- (9)是否邀请服务对象：否；

- (10)是否邀请第三方检测机构:否

- (11)验收标准：

- 1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

- 4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5).按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。

- 6)如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 7)其它标准:清洗后，MBR膜池出水COD、氨氮、余氯指标达到站点出水执行的标准，即：医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）预处理标准限值要求。

- 履约验收其它事项：无。

五、其他要求

- 1.人员配置

- （1）技术、安全负责人：1人，同时具有二级及以上市政建造师证书及环保高级工程师证书。

- （2）项目负责人：1人，具备市政公用工程二级建造师。

- （3）技术人员：同时具备污废水处理工职业资格证书、有限空间作业培训合格证。

- 2.供应商提供2023年1月1日（含1日）至提交响应文件截止日的类似业绩（类似业绩是指污水运维服务类）

- 3.安全文明施工方案

- 为确保项目安全、高效、规范地实施，供应商需提供详细的《MBR膜清洗项目实施方案》，方案应至少包含但不限于以下内容：

- （1）有限空间作业专项方案：严格遵循国家及地方有限空间作业安全规范，制定详细的作业审批、通风、气体检测、个人防护、应急救援等具体措施。

- （2）现场安全管理方案：包括施工区域的打围、警戒、标识，以及对医院正常运营的影响最小化措施。

- （3）应急预案：针对可能发生的化学品泄漏、人员中毒、设备故障、火灾等突发情况，制定具体、可操作的应急处置流程和救援措施。

- （4）环保措施：明确清洗废液（特别是含次氯酸钠的废液）的中和、还原处理方案，确保达标后排入医院污水站，并提供相应的药剂（如硫代硫酸钠）使用计划。

- （5）质量保证措施：阐述为确保清洗效果所采取的技术手段和质量控制方法。承诺清洗后MBR膜的性能指标，如跨膜压差（TMP）的恢复情况、膜通量的恢复率等。

- 4.供应商具备有效期内有限空间作业服务企业资质证书。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分，响应报价得分=(评审基准价/响应报价)x30。 注:得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 |  |
| 2 | 履约能力 | 40分 | 1.根据供应商提供2023年1月1日（含1日）至提交响应文件截止日的类似业绩（类似业绩是似业绩是指污水运维服务类）进行评定，每提供1个业绩得3分，最多得30分。 注：提供合同或中标（成交/中选）通知书复印件加盖供应商公章。 - 2.供应商具备有效期内有限空间作业服务企业资质证书得 10分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 15分 | - 为确保项目安全、高效、规范地实施，供应商需提供详细的《MBR膜清洗项目实施方案》，方案应至少包含但不限于以下内容：①有限空间作业专项方案：严格遵循国家及地方有限空间作业安全规范，制定详细的作业审批、通风、气体检测、个人防护、应急救援等具体措施。②现场安全管理方案：包括施工区域的打围、警戒、标识，以及对医院正常运营的影响最小化措施。③应急预案：针对可能发生的化学品泄漏、人员中毒、设备故障、火灾等突发情况，制定具体、可操作的应急处置流程和救援措施。④环保措施：明确清洗废液（特别是含次氯酸钠的废液）的中和、还原处理方案，确保达标后排入医院污水站，并提供相应的药剂（如硫代硫酸钠）使用计划。⑤质量保证措施：阐述为确保清洗效果所采取的技术手段和质量控制方法。承诺清洗后MBR膜的性能指标，如跨膜压差（TMP）的恢复情况、膜通量的恢复率等。 - 每缺少一项扣3分；每有一处错误的扣1.5分，以上扣分累计扣完为止。单项内容分扣完为止。 | 注：内容错误指：①项目名称、②实施地点、③涉及的规范、④标准与本项目要求不一致。 |
| 5 | 人员配置 | 15分 | - 1.拟派本项目技术、安全负责人：同时具有二级及以上市政建造师证书及环保高级工程师证书得5分。 - 2.项目负责人：具备市政公用工程二级建造师得5分。 - 3.技术人员：同时具备污废水处理工职业资格证书、有限空间作业培训合格证的人员得 5分，本项最高累计 5 分；若团队无人员同时持有上述两项证书，本项不得分。。 | 以上人员资格提供证书复印件（加盖公章）为准。 |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

包装、运输、安装、调试、检测、差旅费用、工时费用及技术服务费、税费以及更换零配件所需的全部含税费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中（采购人无须另向供应商支付本项目规定之外的其他任何费用）应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

1.报价一览表

| 1 | 采购项目名称 | 标的名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 四川省人民医院老年医学中心污水站MBR膜清洗采购项目 | 整装清洗 |  |  |
|  |  | 深度拆卸清洗 |  |  |
| 合计金额：小写 元，大写： |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

***服务项目

采购合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：费老师 电话：028-87394783 | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。

- 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>

| 序号 | 分项服务名称 | 具体内容 | 分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 合同价款

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。

- 服务期限<根据项目实际情况选择>

本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本合同服务期限为双方签字盖章生效之日起 *** 年，即自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 服务方案

乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***

- 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。

- 履约验收时间：

服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

甲方完成考核后X日内组织验收

其它验收时间：

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

①乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

②收款单位:四川省人民医院

开户行:建设银行成都青羊支行

银行账号:5100 1446 4360 50374282

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。

分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：

（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。

（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。

- 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。

- 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的  %作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。

- 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。乙方应赔偿由此给甲方造成的实际损失并向甲方支付合同总额10%的违约金。

- 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的***‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的   %支付违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的   %作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

# 附件1《结算单价清单》

# 附件2《考核标准》

# 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

| 序号 | 结算项目名称 | 项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等> | 结算单位<指货物的单位> | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件2：考核标准

***

附件3：服务方案

***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日