## 装饰工程
装饰工程
序号 | 名称 | 品牌
一、 | 模块化装配系统设备
1 | 墙面玻镁板 | 华翱、医净、林森
2 | 洁净室专用医用卷材地板 | 丽杰、洁弗乐、爵玛
3 | 洁净室专用医用卷材踢脚线 | 丽杰、洁弗乐、爵玛
4 | 专用自流平水泥 | 上海特朋、美圣雅恒、耐齐
5 | 顶面玻镁板 | 华翱、医净、林森
二、 | 室内门窗系统
1 | 单开医用气密封自动趟门 | 四川港通（电机：上海GMT）、欧尼克、德普尔
2 | 自动气密封双开扇开门 | 四川港通（电机：上海GMT）、欧尼克、德普尔
3 | 手动气密封单开扇开门 | 四川港通、欧尼克、德普尔
4 | 手动气密封双开扇开门 | 四川港通、欧尼克、德普尔
三、 | 室内基本配置设备
1 | 医用电源插座箱A | 四川港通、智迪锐、欣华恒
2 | 医用电源插座箱B | 四川港通、智迪锐、欣华恒
3 | 平行式输液导轨 | 四川港通、智迪锐、欣华恒

## 电气工程
电气工程
序号 | 名称 | 项目特征 | 品牌
一、 | 强电系统配置设备
1 | 医用LED洁净面板灯 |  | 海仕伦、台夏、洁奥
2 | 照明开关 |  | 罗格朗、西门子、松下
3 | 强电插座 |  | 罗格朗、西门子、松下
4 | 电线电缆 |  | 四川电缆厂、成塑、三峡
5 | JDG配管 |  | 北京英光华、巩华、北京吉安圣达
6 | 桥架 |  | 标杆、科星、达卡
7 | UPS(含主机和电池) |  | 伊顿、艾默生、台达
8 | 医用IT电源(隔离变压器、五件套) |  | 施耐德、本德尔、ABB、西门子
9 | 配电箱柜成套厂、配电房类开关间隔改造 |  | 华核、科星、川开
10 | 配电箱柜内所有元器件 |  | ABB、施耐德、西门子
二、 | 弱电系统配置设备
1 | 综合布线系统 | 含插座/配线架/光纤/网线/理线架/大对数电缆/光纤盒/跳线等 | 南京普天天际、大唐电信、西蒙
2 | 交换机/光模块/无线AP |  | 华为、华三、思科

## 暖通工程
暖通工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品 牌
空调风系统
1 | 医用洁净型空气处理机组 |  | 天加、国祥、雅士
2 | 可编程空调自动控制系统、传感器 |  | 赛洁、雅坤、赛科(所有控制元器件：西门子/施耐德/ABB)
3 | 医用型电极式加湿器 |  | 诺德曼、宜众源、斯普柯林
4 | 医用低噪音型管道风机 |  | 昆山奥斯博格、绿岛风、蜀鑫
5 | 医用卫生型洁净高效送风装置 |  | 送风口：美迪法、绿乐、青木 高效过滤器：佰伦、宝源、天瑞
6 | 洁净室专用回风口 |  | 美迪法、绿乐、青木
7 | 排风防雨百叶 |  | 美迪法、绿乐、青木
8 | 风管止回阀 |  | 美迪法、绿乐、青木
9 | 抽屉式过滤网 |  | 美迪法、绿乐、青木
10 | 手动风量调节阀 |  | 美迪法、绿乐、青木
11 | 电动密闭阀 |  | 美迪法、绿乐、青木
12 | 防火阀 |  | 美迪法、绿乐、青木
13 | 医用卫生型双腔微孔板消声弯头 |  | 美迪法、绿乐、青木
14 | 净化通风管道 |  | 攀钢、武钢、包钢
15 | 橡塑管道保温 |  | 奥美斯、海普利德、中百亿
16 | B1级橡塑管道保温 |  | 华美、锦华、河北金威
空调水系统
1 | 医用型加湿器阀门组件 |  | 天津塘沽TWS、埃美柯、冠龙
2 | 脱磷紫铜管 |  | 鼎诺、宏泰、华美
3 | PPR管 |  | 川路、实德、川汇

## 医气工程
医气工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品 牌
1 | 医用无缝不锈钢管 |  | 常泰、金保莱、宝丰
2 | 手术室阀门箱 |  | 港通、可达、捷锐
3 | 手术室医用气体终端箱 |  | 港通、可达、捷锐